## クラウドサービス運用要件
【別紙4】 |  | 図書館管理システム クラウドサービス要件確認書（兼回答書）
図書館管理システムのクラウドサービス要件について、対応欄に記入すること。
対応可能：「○」、 対応不可：「×」、 オプション及びカスタマイズで対応：「△」
※○・△とした場合、費用は見積に含み、本稼働時点で実装していること。
分類 | No. | 要求機能 | 対応 | 備考
契約 | 1 | 契約期間には最短・最長とも期限を設けずに柔軟に対応すること
| 2 | 1カ月程度の期間を設ければ違約金を生じずに中途解約できること
可用性 | 3 | 全ての開館日、7:30～20:00に使用できること
| 4 | 計画停止を除く365日24時間サービスを提供できること
| 5 | 計画停止を行う場合は最短でも14日前までには必ず通知をすること
| 6 | 重大障害時にもＰＣ単独で貸出業務を継続できること
| 7 | 計画停止は月1回（最大6時間まで）までとする
| 8 | 年2回の定期レベルアップを実施することとし、最短でも30日前までに内容を連絡すること。
| 9 | パッチ適用時には事前に図書館と協議し、適用タイミングを調整すること
障害対応 | 10 | RAIDによる二重化等の冗長化を施してあること
| 11 | 重大障害発生時にはアプリケーションレベル(サービス再起動による障害復旧)：1時間以内、それ以外(OS/ハード障害)は48時間以内で復旧すること
| 12 | 障害発生時には、前日閉館状態のバックアップまで復旧できること
| 13 | 緊急時は図書館担当者へ電話連絡すること
性能 | 14 | 応答時間は平均1秒以内（貸出）であること
| 15 | 一括登録は3000件/時間以上行えること
| 16 | 即時処理でない場合、日次、月次とも10分以内に処理されること
| 17 | 即時処理でない場合、年次処理はセンター内で計画実行すること
拡張性 | 18 | 各機能はパラメータ設定で業務運用に対する柔軟性と拡張性を持つこと
| 19 | MARC変換プログラム、WebOPAC定義体、館内OPACデザイン、各種の文言表現、画像など図書館固有の要件に関しては個別調整の余地を備えること
| 20 | 標準的なオプションシステムの追加においては基幹システムに対する構築作業費用を要さずに導入できること
| 21 | 県立図書館の横断検索と連携を図れること
| 22 | 書評、コメント、本棚サービス等の読書推進サービスは利用者自身の選択により相互参照することもできること。
| 23 | 契約端末ライセンス数まで同時接続可能なこと
| 24 | 同時接続利用者数は500アクセス以上であること
| 25 | 年1回以上図書館からの要望を収集し、優先度に基づき順次パッケージ機能の追加開発へと反映させること
センターサポート | 26 | WebによるQA受付は24時間365日対応すること
| 27 | 受付後は開館日月～金の8:30～17:30に速やか対応をすること
| 28 | 現地担当SEと連携してサポートを行うこと
運用管理 | 29 | クラウドサービス及びシステム基盤の運用は契約企業（もしくは100%資本の関係会社）自身で運用・保守を実施していること
| 30 | アプリケーション変更、ポート監視、ハードトラブル監視を行うこと
| 31 | 異常値やトラブル、ハードウェア故障の予兆を確認した場合は速やかに必要な措置を取れること
| 32 | 重大障害への対処や緊急性の高いセキュリティ対応が必要な際にパッケージシステム運用担当者が即時対応で駆けつけること
| 33 | サーバの資源使用量を随時監視し、必要に応じて拡張計画を立案し、使用料の範囲で実施すること
データ管理 | 34 | バックアップは日次で自動取得し、センター内にディスク形式で保存すること。アクセス権は運用管理者のみに制限すること
| 35 | バックアップは、3世代以上保存すること
| 36 | 統計データは、6年以上保持すること
| 37 | 画像データ、配架図ファイルは2GBまで保持すること
| 38 | 移行データをセンターDBに格納した時点からサービス開始とすること
| 39 | サービス解約1ケ月の保持期間の後、完全消去すること
情報保護 | 40 | 脆弱性情報を常に収集し、改善事項に対して速やかに対策を講じること
| 41 | OS・ミドルウェアのセキュリティパッチを適用し、安全性を保つこと
| 42 | 年2回セキュリティ全般に関する監査を実施すること
| 43 | ウイルスチェックは、保護ツールによるリアルタイム対策を行うこと
| 44 | 利用者データにアクセスできる技術者はセキュリティ管理者の許可を得た者に制限し、担当者は個人情報保護に関する教育を定期的に受講すること
| 45 | データ取扱い環境にはICカード・生体認証等による入室制限を行い、高セキュリティが確保された端末以外からアクセスできないようにすること
| 46 | TLS1.2以上もしくはVPNで通信すること
| 47 | 利用者の個人情報項目はデータベースに暗号化を施すこと
| 48 | 利用者情報に対する操作ログを、管理者職員が確認できること
会社名
代表者名 印