様式第２号　
  供給設備の技術上の基準
  （容器による貯蔵で、貯蔵能力が1,000kg以上3,000kg未満のとき添付）
	 １．保安距離
	 ①第１種保安距離（法定16.97ｍ・障壁設置 0ｍ）   実際　    　　　ｍ
   保安物件の名称                                                  
 ②第２種保安距離（法定11.31ｍ・障壁設置 0ｍ）   実際　　　　    ｍ
   保安物件の名称                                                  

	 ２．障壁
	 ①障壁の構造　材料　　　　　　　寸法（高さ）　　 cm（厚さ）　　 cm
 ②扉の構造    材料            　　　　　　   （厚さ） 　        cm
 ③扉の補強    等辺山形鋼 (枠)　　 mm×　　 mm (内)　　 mm×　　 mm
               間隔       (縦)　　          cm (横)　　        　cm

	 ３．火気等との距離
	 ①火気等の種類                         火気等との距離           ｍ
 ②火気距離が５ｍ未満　障壁（材料）              (高さ)          ｍ

	 ４．滞留防止
	 ①貯蔵設備面積　　　　　    　㎡　 法定換気口面積              cm２
 ②実際の換気口面積              cm２

	 ５．さく、
 　　へい等の設置
	 ①さく、へい等の種類                                              

	 ６．警戒標
	 ①掲示位置                                                        
 ②表示内容                                                        

	 ７．消火設備
	 ①粉末消火器　Ａ　  　Ｂ　  　×　  　個
 ②その他                                                          

	 ８．軽量な屋根等
	 ①屋根の場合その材料                                              
 ②遮へい板の場合その材料                                          

	 ９．転倒防止等
 　　　　　の措置
	 ①貯蔵設備の床は水平で、かつ上から物が落ちる恐れがないようにする。
 ②転倒防止チェーンによる転倒防止措置を講ずる。

	 10．腐食防止措置
	 ①容器は十分に防錆塗装がされたものを使用する。
 ②貯蔵設備は排水のよい構造とし、容器の底部を乾きやすくする。




