## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 214 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 47726.59 |  | 当月末検針値 |  | 38841.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 30126 |  | kWh | 最大電力 |  | 169 |  | kW |  | 36477 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 47118.64 |  | 前月末検針値 |  | 38339.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 302
0:30- 1:00 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 308
1:00- 1:30 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 298
1:30- 2:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 306
2:00- 2:30 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 296
2:30- 3:00 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 299
3:00- 3:30 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 297
3:30- 4:00 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 295
4:00- 4:30 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 297
4:30- 5:00 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 294
5:00- 5:30 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 318
5:30- 6:00 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 323
6:00- 6:30 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 319
6:30- 7:00 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 318
7:00- 7:30 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 367
7:30- 8:00 | 18 | 25 | 16 | 10 | 11 | 16 | 20 | 18 | 17 | 16 | 11 | 9 | 9 | 19 | 18 | 18 | 17 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 9 | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 473
8:00- 8:30 | 36 | 38 | 34 | 9 | 11 | 35 | 40 | 38 | 34 | 34 | 18 | 11 | 10 | 39 | 35 | 36 | 35 | 13 | 13 | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 10 | 10 | 33 | 34 | 33 | 34 | 32 | 867
8:30- 9:00 | 50 | 44 | 42 | 12 | 12 | 47 | 49 | 56 | 49 | 40 | 19 | 15 | 11 | 63 | 47 | 50 | 60 | 17 | 14 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 11 | 11 | 41 | 42 | 43 | 42 | 41 | 1137
9:00- 9:30 | 51 | 50 | 43 | 14 | 10 | 53 | 53 | 76 | 69 | 42 | 21 | 18 | 12 | 84 | 67 | 72 | 75 | 16 | 14 | 41 | 43 | 40 | 41 | 41 | 14 | 9 | 41 | 40 | 43 | 41 | 41 | 1275
9:30-10:00 | 55 | 75 | 43 | 13 | 10 | 78 | 77 | 78 | 76 | 42 | 24 | 19 | 14 | 84 | 80 | 79 | 74 | 17 | 13 | 42 | 44 | 40 | 41 | 44 | 15 | 10 | 39 | 41 | 43 | 43 | 43 | 1396
10:00-10:30 | 78 | 75 | 44 | 13 | 10 | 82 | 82 | 76 | 76 | 48 | 23 | 20 | 14 | 83 | 76 | 78 | 76 | 16 | 17 | 42 | 43 | 39 | 42 | 43 | 13 | 12 | 39 | 41 | 43 | 42 | 44 | 1430
10:30-11:00 | 80 | 75 | 43 | 13 | 11 | 79 | 83 | 77 | 79 | 71 | 25 | 19 | 15 | 82 | 77 | 79 | 77 | 16 | 16 | 43 | 44 | 41 | 42 | 43 | 14 | 12 | 40 | 41 | 42 | 42 | 44 | 1465
11:00-11:30 | 76 | 78 | 42 | 13 | 11 | 81 | 82 | 79 | 75 | 74 | 24 | 20 | 16 | 84 | 80 | 78 | 75 | 16 | 15 | 44 | 40 | 39 | 41 | 45 | 15 | 11 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 1464
11:30-12:00 | 80 | 77 | 44 | 12 | 11 | 80 | 81 | 79 | 74 | 76 | 21 | 19 | 16 | 83 | 80 | 79 | 77 | 16 | 15 | 65 | 42 | 40 | 42 | 41 | 13 | 12 | 40 | 44 | 42 | 42 | 44 | 1487
12:00-12:30 | 78 | 77 | 42 | 12 | 10 | 78 | 81 | 79 | 76 | 73 | 21 | 17 | 15 | 80 | 81 | 78 | 77 | 17 | 15 | 71 | 39 | 39 | 42 | 41 | 12 | 10 | 39 | 41 | 41 | 44 | 40 | 1466
12:30-13:00 | 74 | 75 | 40 | 10 | 11 | 76 | 79 | 73 | 73 | 72 | 21 | 12 | 16 | 77 | 78 | 75 | 72 | 16 | 14 | 69 | 38 | 36 | 40 | 38 | 13 | 11 | 37 | 39 | 38 | 42 | 38 | 1403
13:00-13:30 | 79 | 79 | 44 | 10 | 10 | 78 | 80 | 82 | 78 | 78 | 20 | 13 | 15 | 82 | 80 | 78 | 79 | 15 | 15 | 73 | 42 | 40 | 45 | 43 | 13 | 10 | 41 | 43 | 42 | 45 | 40 | 1492
13:30-14:00 | 78 | 80 | 41 | 12 | 11 | 79 | 80 | 80 | 76 | 79 | 20 | 14 | 15 | 84 | 81 | 78 | 79 | 15 | 15 | 73 | 42 | 40 | 45 | 43 | 13 | 10 | 41 | 43 | 43 | 45 | 41 | 1496
14:00-14:30 | 78 | 79 | 43 | 11 | 12 | 77 | 79 | 81 | 78 | 76 | 20 | 13 | 14 | 82 | 81 | 79 | 80 | 17 | 14 | 74 | 42 | 40 | 44 | 45 | 11 | 10 | 40 | 44 | 42 | 42 | 42 | 1490
14:30-15:00 | 78 | 80 | 41 | 11 | 12 | 78 | 78 | 81 | 78 | 76 | 21 | 14 | 15 | 79 | 79 | 79 | 80 | 15 | 14 | 71 | 42 | 39 | 44 | 45 | 10 | 9 | 40 | 42 | 42 | 41 | 40 | 1474
15:00-15:30 | 78 | 80 | 44 | 12 | 10 | 79 | 79 | 80 | 78 | 77 | 21 | 13 | 12 | 75 | 81 | 79 | 81 | 15 | 15 | 70 | 41 | 41 | 43 | 44 | 11 | 10 | 39 | 42 | 43 | 41 | 39 | 1473
15:30-16:00 | 78 | 79 | 43 | 13 | 12 | 79 | 77 | 78 | 77 | 79 | 21 | 13 | 12 | 74 | 81 | 78 | 82 | 16 | 15 | 67 | 41 | 41 | 43 | 44 | 11 | 11 | 41 | 41 | 42 | 40 | 41 | 1470
16:00-16:30 | 72 | 75 | 42 | 12 | 12 | 81 | 76 | 73 | 78 | 78 | 20 | 12 | 11 | 76 | 78 | 74 | 79 | 16 | 14 | 70 | 42 | 41 | 42 | 42 | 11 | 11 | 42 | 40 | 41 | 41 | 40 | 1442
16:30-17:00 | 55 | 57 | 39 | 13 | 11 | 57 | 55 | 57 | 57 | 57 | 16 | 12 | 11 | 54 | 56 | 54 | 57 | 14 | 14 | 51 | 39 | 40 | 41 | 41 | 12 | 10 | 40 | 39 | 40 | 38 | 33 | 1170
17:00-17:30 | 35 | 33 | 26 | 12 | 9 | 35 | 33 | 33 | 36 | 34 | 13 | 11 | 10 | 30 | 33 | 32 | 36 | 14 | 12 | 28 | 27 | 26 | 28 | 25 | 11 | 9 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 765
17:30-18:00 | 25 | 26 | 23 | 13 | 9 | 28 | 25 | 28 | 34 | 23 | 12 | 11 | 10 | 25 | 29 | 24 | 24 | 13 | 11 | 22 | 24 | 19 | 22 | 21 | 11 | 11 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 640
18:00-18:30 | 23 | 21 | 22 | 12 | 10 | 25 | 23 | 28 | 32 | 21 | 11 | 10 | 10 | 22 | 27 | 23 | 23 | 12 | 11 | 19 | 23 | 18 | 23 | 23 | 12 | 10 | 20 | 24 | 21 | 25 | 20 | 604
18:30-19:00 | 22 | 21 | 21 | 13 | 10 | 23 | 24 | 25 | 28 | 20 | 12 | 9 | 10 | 20 | 24 | 21 | 22 | 12 | 9 | 18 | 22 | 18 | 23 | 17 | 12 | 10 | 17 | 24 | 20 | 23 | 17 | 567
19:00-19:30 | 22 | 19 | 20 | 11 | 10 | 21 | 19 | 22 | 28 | 18 | 11 | 11 | 10 | 20 | 20 | 19 | 20 | 13 | 10 | 15 | 20 | 15 | 21 | 15 | 12 | 10 | 15 | 21 | 18 | 18 | 17 | 521
19:30-20:00 | 19 | 18 | 17 | 13 | 10 | 19 | 21 | 19 | 20 | 17 | 12 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 19 | 12 | 10 | 16 | 19 | 14 | 18 | 14 | 11 | 10 | 14 | 19 | 16 | 16 | 15 | 482
20:00-20:30 | 16 | 18 | 15 | 14 | 11 | 19 | 19 | 16 | 20 | 17 | 13 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 10 | 14 | 16 | 15 | 18 | 13 | 12 | 10 | 14 | 18 | 16 | 15 | 15 | 468
20:30-21:00 | 15 | 18 | 13 | 13 | 9 | 16 | 17 | 13 | 18 | 14 | 12 | 10 | 10 | 15 | 16 | 15 | 16 | 12 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 13 | 11 | 9 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 426
21:00-21:30 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 15 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 16 | 13 | 14 | 13 | 394
21:30-22:00 | 11 | 14 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 364
22:00-22:30 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 323
22:30-23:00 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 302
23:00-23:30 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 307
23:30-24:00 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 307
合 計(kWh) | 1662 | 1690 | 1140 | 541 | 492 | 1719 | 1743 | 1754 | 1733 | 1566 | 687 | 570 | 536 | 1774 | 1747 | 1710 | 1727 | 615 | 563 | 1411 | 1127 | 1079 | 1153 | 1123 | 528 | 479 | 1078 | 1145 | 1133 | 1146 | 1106 | 36477
最大電力(kW) | 160 | 160 | 88 | 28 | 24 | 164 | 166 | 164 | 158 | 158 | 50 | 40 | 32 | 168 | 162 | 158 | 164 | 34 | 34 | 148 | 88 | 82 | 90 | 90 | 30 | 24 | 84 | 88 | 86 | 90 | 88 | 168
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1456 | 1476 | 935 | 340 | 294 | 1510 | 1519 | 1529 | 1526 | 1360 | 495 | 376 | 344 | 1559 | 1529 | 1500 | 1521 | 408 | 364 | 1208 | 929 | 875 | 946 | 921 | 336 | 288 | 877 | 943 | 928 | 937 | 899 | 30128
夜 間 | 206 | 214 | 205 | 201 | 198 | 209 | 224 | 225 | 207 | 206 | 192 | 194 | 192 | 215 | 218 | 210 | 206 | 207 | 199 | 203 | 198 | 204 | 207 | 202 | 192 | 191 | 201 | 202 | 205 | 209 | 207 | 6349
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000068792100000000; 2025-10-08: 142; 2025-10-10: 175; 2025-10-12: 193; 2025-10-14: 214; 2025-10-16: 179; 2025-10-18: 148; 2025-10-20: 165; 2025-10-22: 180; 2025-10-24: 196; 2025-10-26: 197; 2025-10-28: 200; 2025-10-30: 169