## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 214 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 48168.52 |  | 当月末検針値 |  | 39176.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 20142 |  | kWh | 最大電力 |  | 119 |  | kW |  | 26516 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 47726.59 |  | 前月末検針値 |  | 38841.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |  | 306
0:30- 1:00 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |  | 293
1:00- 1:30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 299
1:30- 2:00 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |  | 301
2:00- 2:30 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |  | 297
2:30- 3:00 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 |  | 299
3:00- 3:30 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |  | 302
3:30- 4:00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 |  | 294
4:00- 4:30 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |  | 300
4:30- 5:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 |  | 299
5:00- 5:30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |  | 314
5:30- 6:00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |  | 327
6:00- 6:30 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 12 |  | 320
6:30- 7:00 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 |  | 317
7:00- 7:30 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 13 |  | 370
7:30- 8:00 | 10 | 9 | 10 | 21 | 18 | 18 | 15 | 10 | 10 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 11 | 17 | 22 | 29 | 22 | 22 | 13 | 11 | 11 | 25 | 24 | 30 | 27 | 11 | 13 |  | 512
8:00- 8:30 | 10 | 12 | 10 | 28 | 26 | 26 | 26 | 11 | 10 | 25 | 26 | 29 | 26 | 28 | 17 | 12 | 29 | 33 | 44 | 34 | 34 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | 47 | 46 | 10 | 12 |  | 726
8:30- 9:00 | 14 | 14 | 11 | 38 | 37 | 35 | 34 | 14 | 12 | 33 | 36 | 39 | 34 | 37 | 17 | 12 | 38 | 45 | 58 | 47 | 41 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 60 | 58 | 12 | 12 |  | 930
9:00- 9:30 | 17 | 16 | 12 | 36 | 36 | 35 | 33 | 15 | 15 | 34 | 35 | 39 | 36 | 37 | 17 | 12 | 38 | 42 | 55 | 45 | 40 | 17 | 13 | 12 | 45 | 44 | 52 | 51 | 13 | 12 |  | 904
9:30-10:00 | 17 | 17 | 12 | 37 | 36 | 36 | 36 | 15 | 15 | 35 | 38 | 38 | 38 | 37 | 17 | 15 | 37 | 44 | 54 | 43 | 40 | 16 | 14 | 12 | 44 | 43 | 45 | 42 | 14 | 11 |  | 898
10:00-10:30 | 18 | 16 | 12 | 38 | 36 | 37 | 34 | 15 | 14 | 33 | 39 | 38 | 38 | 41 | 17 | 13 | 36 | 42 | 52 | 42 | 41 | 14 | 14 | 14 | 43 | 43 | 44 | 44 | 14 | 12 |  | 894
10:30-11:00 | 15 | 17 | 11 | 37 | 35 | 35 | 35 | 16 | 14 | 33 | 37 | 40 | 38 | 36 | 20 | 14 | 36 | 44 | 44 | 41 | 40 | 13 | 14 | 14 | 44 | 44 | 46 | 44 | 15 | 12 |  | 884
11:00-11:30 | 14 | 18 | 11 | 36 | 37 | 36 | 34 | 15 | 15 | 34 | 38 | 35 | 37 | 36 | 19 | 16 | 37 | 43 | 43 | 42 | 38 | 12 | 15 | 13 | 43 | 42 | 44 | 42 | 15 | 13 |  | 873
11:30-12:00 | 13 | 17 | 11 | 36 | 37 | 37 | 34 | 16 | 15 | 34 | 37 | 34 | 38 | 36 | 19 | 14 | 36 | 43 | 42 | 40 | 37 | 12 | 16 | 12 | 43 | 42 | 42 | 43 | 16 | 11 |  | 863
12:00-12:30 | 14 | 17 | 10 | 36 | 36 | 33 | 33 | 16 | 16 | 33 | 36 | 35 | 36 | 33 | 20 | 16 | 35 | 42 | 42 | 42 | 38 | 12 | 16 | 12 | 43 | 42 | 44 | 41 | 16 | 12 |  | 857
12:30-13:00 | 12 | 18 | 11 | 32 | 32 | 30 | 30 | 15 | 14 | 30 | 33 | 33 | 31 | 32 | 20 | 14 | 31 | 38 | 38 | 39 | 34 | 12 | 15 | 14 | 39 | 39 | 40 | 41 | 16 | 13 |  | 796
13:00-13:30 | 13 | 15 | 2 | 36 | 37 | 37 | 35 | 14 | 13 | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 | 20 | 13 | 35 | 43 | 46 | 42 | 38 | 12 | 16 | 13 | 44 | 45 | 40 | 42 | 17 | 12 |  | 861
13:30-14:00 | 12 | 15 | 0 | 34 | 36 | 36 | 33 | 15 | 13 | 35 | 36 | 38 | 36 | 34 | 19 | 13 | 34 | 44 | 42 | 43 | 36 | 11 | 16 | 13 | 42 | 44 | 41 | 42 | 18 | 12 |  | 843
14:00-14:30 | 13 | 14 | 0 | 33 | 35 | 36 | 35 | 14 | 12 | 34 | 35 | 36 | 35 | 33 | 19 | 13 | 33 | 42 | 42 | 42 | 36 | 11 | 14 | 12 | 42 | 40 | 41 | 44 | 18 | 11 |  | 825
14:30-15:00 | 13 | 14 | 3 | 36 | 36 | 37 | 34 | 13 | 11 | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 18 | 13 | 35 | 43 | 41 | 42 | 36 | 11 | 12 | 13 | 42 | 40 | 40 | 44 | 18 | 11 |  | 829
15:00-15:30 | 12 | 12 | 14 | 36 | 34 | 34 | 35 | 12 | 11 | 34 | 33 | 35 | 36 | 34 | 18 | 12 | 35 | 42 | 43 | 43 | 36 | 11 | 11 | 12 | 42 | 38 | 41 | 42 | 19 | 11 |  | 828
15:30-16:00 | 12 | 11 | 13 | 36 | 34 | 33 | 33 | 12 | 12 | 35 | 34 | 34 | 37 | 34 | 17 | 12 | 36 | 41 | 41 | 43 | 34 | 12 | 11 | 12 | 42 | 39 | 41 | 42 | 18 | 11 |  | 822
16:00-16:30 | 12 | 12 | 12 | 36 | 33 | 33 | 33 | 12 | 12 | 35 | 33 | 35 | 37 | 33 | 16 | 12 | 38 | 40 | 43 | 44 | 33 | 12 | 10 | 13 | 40 | 39 | 41 | 41 | 17 | 11 |  | 818
16:30-17:00 | 12 | 11 | 12 | 36 | 32 | 32 | 33 | 12 | 12 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 15 | 12 | 37 | 42 | 42 | 39 | 33 | 12 | 11 | 10 | 39 | 39 | 42 | 37 | 13 | 11 |  | 797
17:00-17:30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 26 | 26 | 26 | 11 | 10 | 26 | 29 | 27 | 30 | 28 | 17 | 10 | 28 | 33 | 33 | 31 | 27 | 10 | 10 | 11 | 33 | 32 | 33 | 28 | 12 | 10 |  | 656
17:30-18:00 | 11 | 11 | 10 | 25 | 24 | 23 | 24 | 11 | 10 | 24 | 27 | 24 | 29 | 24 | 15 | 10 | 26 | 31 | 27 | 27 | 24 | 12 | 10 | 10 | 27 | 25 | 32 | 24 | 11 | 10 |  | 598
18:00-18:30 | 10 | 10 | 10 | 23 | 22 | 23 | 21 | 12 | 10 | 20 | 28 | 22 | 28 | 24 | 15 | 10 | 25 | 28 | 26 | 26 | 23 | 14 | 11 | 11 | 26 | 25 | 31 | 22 | 12 | 10 |  | 578
18:30-19:00 | 11 | 10 | 11 | 21 | 20 | 19 | 19 | 12 | 11 | 19 | 25 | 19 | 26 | 21 | 13 | 11 | 23 | 24 | 22 | 24 | 19 | 10 | 10 | 10 | 24 | 23 | 29 | 20 | 13 | 10 |  | 529
19:00-19:30 | 10 | 10 | 11 | 19 | 19 | 17 | 18 | 11 | 10 | 16 | 22 | 17 | 24 | 19 | 12 | 10 | 19 | 21 | 21 | 21 | 17 | 11 | 11 | 10 | 24 | 22 | 26 | 17 | 12 | 10 |  | 487
19:30-20:00 | 11 | 10 | 11 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12 | 10 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 13 | 10 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 11 | 11 | 22 | 20 | 23 | 17 | 14 | 10 |  | 460
20:00-20:30 | 10 | 11 | 11 | 16 | 17 | 15 | 15 | 12 | 10 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 12 | 10 | 18 | 20 | 17 | 18 | 13 | 12 | 11 | 10 | 19 | 18 | 22 | 16 | 13 | 11 |  | 441
20:30-21:00 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 16 | 17 | 13 | 17 | 14 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 | 18 | 15 | 12 | 10 |  | 403
21:00-21:30 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 15 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 |  | 385
21:30-22:00 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 9 | 12 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 | 9 | 14 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 11 | 10 |  | 352
22:00-22:30 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 |  | 322
22:30-23:00 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |  | 301
23:00-23:30 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |  | 307
23:30-24:00 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |  | 299
合 計(kWh) | 547 | 565 | 468 | 1035 | 1023 | 1011 | 987 | 568 | 529 | 984 | 1059 | 1045 | 1065 | 1023 | 663 | 537 | 1053 | 1198 | 1252 | 1187 | 1080 | 566 | 554 | 532 | 1218 | 1185 | 1266 | 1187 | 604 | 525 |  | 26516
最大電力(kW) | 36 | 36 | 28 | 76 | 74 | 74 | 72 | 32 | 32 | 70 | 78 | 80 | 76 | 82 | 40 | 32 | 76 | 90 | 116 | 94 | 82 | 34 | 32 | 28 | 116 | 92 | 120 | 116 | 38 | 26 |  | 120
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 348 | 369 | 271 | 824 | 812 | 796 | 780 | 367 | 335 | 776 | 840 | 828 | 856 | 814 | 456 | 339 | 840 | 975 | 1015 | 964 | 842 | 346 | 346 | 328 | 994 | 955 | 1035 | 973 | 401 | 312 |  | 20137
夜 間 | 199 | 196 | 197 | 211 | 211 | 215 | 207 | 201 | 194 | 208 | 219 | 217 | 209 | 209 | 207 | 198 | 213 | 223 | 237 | 223 | 238 | 220 | 208 | 204 | 224 | 230 | 231 | 214 | 203 | 213 |  | 6379
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000068792100000000; 2025-11-08: 175; 2025-11-10: 193; 2025-11-12: 214; 2025-11-14: 179; 2025-11-16: 148; 2025-11-18: 165; 2025-11-20: 180; 2025-11-22: 196; 2025-11-24: 197; 2025-11-26: 200; 2025-11-28: 169; 2025-11-30: 119