## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 214 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 48766.69 |  | 当月末検針値 |  | 39659.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 28950 |  | kWh | 最大電力 |  | 162 |  | kW |  | 35890 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 48168.52 |  | 前月末検針値 |  | 39176.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 322
0:30- 1:00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 317
1:00- 1:30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 319
1:30- 2:00 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 309
2:00- 2:30 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 319
2:30- 3:00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 320
3:00- 3:30 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 313
3:30- 4:00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 317
4:00- 4:30 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 319
4:30- 5:00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 312
5:00- 5:30 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 341
5:30- 6:00 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 342
6:00- 6:30 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 342
6:30- 7:00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 335
7:00- 7:30 | 14 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 10 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 10 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 413
7:30- 8:00 | 26 | 24 | 27 | 29 | 24 | 14 | 11 | 26 | 31 | 31 | 27 | 26 | 13 | 9 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 10 | 12 | 28 | 29 | 25 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 677
8:00- 8:30 | 43 | 31 | 45 | 56 | 51 | 15 | 11 | 55 | 57 | 54 | 53 | 54 | 14 | 10 | 60 | 58 | 54 | 56 | 57 | 11 | 13 | 56 | 52 | 49 | 49 | 60 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1176
8:30- 9:00 | 54 | 42 | 61 | 77 | 66 | 16 | 11 | 74 | 72 | 71 | 64 | 71 | 16 | 12 | 81 | 81 | 69 | 70 | 74 | 12 | 15 | 69 | 69 | 62 | 62 | 73 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 1500
9:00- 9:30 | 43 | 39 | 59 | 78 | 66 | 14 | 12 | 70 | 69 | 67 | 63 | 67 | 16 | 15 | 76 | 75 | 67 | 70 | 71 | 15 | 18 | 65 | 66 | 62 | 62 | 71 | 12 | 13 | 11 | 11 | 12 | 1455
9:30-10:00 | 43 | 39 | 62 | 73 | 66 | 16 | 14 | 67 | 65 | 65 | 63 | 65 | 15 | 15 | 77 | 74 | 68 | 67 | 68 | 15 | 19 | 64 | 65 | 63 | 62 | 70 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 1441
10:00-10:30 | 42 | 38 | 52 | 73 | 66 | 15 | 12 | 65 | 66 | 66 | 63 | 65 | 15 | 15 | 76 | 73 | 67 | 69 | 68 | 14 | 17 | 67 | 63 | 61 | 64 | 71 | 12 | 14 | 11 | 10 | 12 | 1422
10:30-11:00 | 40 | 38 | 44 | 73 | 65 | 15 | 14 | 65 | 64 | 63 | 61 | 64 | 15 | 15 | 75 | 72 | 69 | 71 | 66 | 13 | 16 | 65 | 65 | 57 | 60 | 69 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 1393
11:00-11:30 | 41 | 37 | 42 | 70 | 64 | 14 | 14 | 63 | 63 | 60 | 59 | 62 | 14 | 13 | 72 | 72 | 68 | 68 | 67 | 14 | 16 | 63 | 62 | 56 | 58 | 71 | 12 | 15 | 11 | 10 | 11 | 1362
11:30-12:00 | 41 | 39 | 40 | 73 | 64 | 14 | 15 | 62 | 63 | 60 | 58 | 60 | 14 | 14 | 72 | 71 | 66 | 65 | 67 | 12 | 14 | 61 | 58 | 54 | 58 | 66 | 14 | 14 | 10 | 10 | 13 | 1342
12:00-12:30 | 40 | 37 | 39 | 70 | 62 | 14 | 13 | 61 | 60 | 58 | 59 | 58 | 14 | 13 | 72 | 67 | 63 | 66 | 59 | 13 | 14 | 56 | 57 | 54 | 56 | 67 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 1300
12:30-13:00 | 34 | 33 | 38 | 67 | 59 | 15 | 12 | 58 | 56 | 57 | 55 | 55 | 12 | 15 | 66 | 60 | 60 | 62 | 53 | 14 | 13 | 54 | 53 | 50 | 54 | 64 | 13 | 15 | 10 | 10 | 12 | 1229
13:00-13:30 | 39 | 38 | 42 | 69 | 63 | 14 | 12 | 63 | 59 | 63 | 64 | 60 | 11 | 14 | 67 | 66 | 60 | 64 | 56 | 13 | 13 | 63 | 61 | 59 | 60 | 68 | 13 | 13 | 11 | 9 | 12 | 1319
13:30-14:00 | 38 | 37 | 45 | 67 | 61 | 13 | 12 | 60 | 57 | 58 | 63 | 56 | 11 | 13 | 68 | 65 | 60 | 62 | 53 | 13 | 12 | 60 | 59 | 54 | 59 | 68 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 1280
14:00-14:30 | 36 | 36 | 43 | 64 | 62 | 13 | 11 | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 | 11 | 13 | 64 | 63 | 58 | 58 | 50 | 13 | 11 | 60 | 55 | 51 | 54 | 64 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 1223
14:30-15:00 | 37 | 36 | 45 | 66 | 61 | 13 | 12 | 59 | 57 | 56 | 57 | 57 | 12 | 13 | 63 | 63 | 57 | 57 | 51 | 10 | 12 | 60 | 55 | 50 | 54 | 65 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 1231
15:00-15:30 | 35 | 36 | 44 | 65 | 60 | 12 | 11 | 59 | 53 | 55 | 56 | 56 | 13 | 13 | 63 | 67 | 59 | 57 | 48 | 11 | 12 | 58 | 56 | 55 | 53 | 65 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 1224
15:30-16:00 | 35 | 38 | 45 | 66 | 60 | 13 | 12 | 61 | 55 | 54 | 58 | 58 | 12 | 13 | 62 | 68 | 57 | 56 | 50 | 10 | 12 | 59 | 56 | 54 | 55 | 65 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 1239
16:00-16:30 | 36 | 37 | 42 | 66 | 60 | 12 | 10 | 62 | 55 | 60 | 60 | 57 | 13 | 13 | 63 | 67 | 60 | 58 | 53 | 11 | 12 | 58 | 58 | 57 | 56 | 65 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1253
16:30-17:00 | 35 | 36 | 40 | 59 | 54 | 14 | 9 | 51 | 50 | 54 | 51 | 51 | 13 | 13 | 57 | 59 | 52 | 51 | 49 | 10 | 12 | 52 | 51 | 48 | 47 | 52 | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 1121
17:00-17:30 | 28 | 29 | 33 | 37 | 35 | 12 | 10 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | 15 | 11 | 32 | 34 | 33 | 32 | 29 | 12 | 11 | 30 | 33 | 27 | 27 | 29 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 750
17:30-18:00 | 28 | 27 | 26 | 27 | 27 | 13 | 10 | 28 | 25 | 27 | 31 | 24 | 15 | 10 | 32 | 29 | 28 | 25 | 27 | 12 | 11 | 28 | 26 | 22 | 25 | 24 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 661
18:00-18:30 | 25 | 26 | 22 | 27 | 25 | 14 | 10 | 27 | 23 | 27 | 31 | 23 | 15 | 11 | 30 | 27 | 24 | 22 | 24 | 12 | 10 | 27 | 25 | 19 | 28 | 21 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 631
18:30-19:00 | 22 | 23 | 21 | 24 | 23 | 12 | 11 | 25 | 21 | 28 | 27 | 21 | 13 | 10 | 27 | 24 | 23 | 22 | 23 | 12 | 11 | 28 | 21 | 16 | 27 | 21 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 591
19:00-19:30 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 12 | 10 | 25 | 18 | 24 | 26 | 18 | 12 | 11 | 22 | 22 | 19 | 20 | 19 | 13 | 10 | 26 | 18 | 15 | 25 | 19 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 542
19:30-20:00 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 13 | 11 | 21 | 20 | 20 | 26 | 16 | 13 | 11 | 20 | 21 | 18 | 20 | 18 | 13 | 12 | 23 | 17 | 15 | 22 | 17 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 526
20:00-20:30 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 12 | 11 | 18 | 17 | 16 | 24 | 15 | 13 | 11 | 19 | 18 | 17 | 20 | 16 | 12 | 11 | 20 | 17 | 14 | 20 | 15 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 488
20:30-21:00 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 13 | 11 | 16 | 15 | 13 | 20 | 14 | 12 | 11 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 12 | 12 | 17 | 16 | 13 | 20 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 451
21:00-21:30 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 13 | 10 | 14 | 15 | 12 | 17 | 15 | 12 | 10 | 14 | 14 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 416
21:30-22:00 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 384
22:00-22:30 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 347
22:30-23:00 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 329
23:00-23:30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 327
23:30-24:00 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 320
合 計(kWh) | 1140 | 1104 | 1258 | 1696 | 1574 | 591 | 527 | 1563 | 1517 | 1524 | 1542 | 1491 | 589 | 545 | 1694 | 1680 | 1549 | 1570 | 1489 | 547 | 576 | 1547 | 1503 | 1389 | 1475 | 1610 | 547 | 541 | 502 | 492 | 518 | 35890
最大電力(kW) | 108 | 84 | 124 | 156 | 132 | 32 | 30 | 148 | 144 | 142 | 128 | 142 | 32 | 30 | 162 | 162 | 138 | 142 | 148 | 30 | 38 | 138 | 138 | 126 | 128 | 146 | 28 | 30 | 24 | 24 | 26 | 162
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 915 | 874 | 1035 | 1452 | 1332 | 377 | 322 | 1331 | 1278 | 1288 | 1312 | 1261 | 372 | 349 | 1459 | 1437 | 1319 | 1339 | 1256 | 344 | 361 | 1314 | 1260 | 1161 | 1248 | 1380 | 340 | 339 | 296 | 287 | 312 | 28950
夜 間 | 225 | 230 | 223 | 244 | 242 | 214 | 205 | 232 | 239 | 236 | 230 | 230 | 217 | 196 | 235 | 243 | 230 | 231 | 233 | 203 | 215 | 233 | 243 | 228 | 227 | 230 | 207 | 202 | 206 | 205 | 206 | 6940
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000068792100000000; 2025-12-08: 193; 2025-12-10: 214; 2025-12-12: 179; 2025-12-14: 148; 2025-12-16: 165; 2025-12-18: 180; 2025-12-20: 196; 2025-12-22: 197; 2025-12-24: 200; 2025-12-26: 169; 2025-12-28: 119; 2025-12-30: 162