## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 214 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 44584.15 |  | 当月末検針値 |  | 36158.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 33408 |  | kWh | 最大電力 |  | 180 |  | kW |  | 39667 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 43923.03 |  | 前月末検針値 |  | 35602 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |  | 294
0:30- 1:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 288
1:00- 1:30 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 |  | 297
1:30- 2:00 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |  | 292
2:00- 2:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 284
2:30- 3:00 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |  | 291
3:00- 3:30 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |  | 294
3:30- 4:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |  | 289
4:00- 4:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 291
4:30- 5:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |  | 286
5:00- 5:30 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 296
5:30- 6:00 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 302
6:00- 6:30 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 |  | 305
6:30- 7:00 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |  | 300
7:00- 7:30 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 12 | 15 | 14 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 17 |  | 373
7:30- 8:00 | 9 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 9 | 28 | 16 | 17 | 24 | 24 | 16 | 10 | 10 | 28 | 18 | 26 | 26 | 29 | 10 | 12 | 31 | 28 | 32 | 29 | 31 | 9 | 10 | 37 |  | 598
8:00- 8:30 | 10 | 26 | 28 | 27 | 30 | 27 | 9 | 39 | 45 | 45 | 32 | 52 | 50 | 11 | 10 | 57 | 52 | 64 | 65 | 69 | 10 | 14 | 61 | 61 | 63 | 59 | 59 | 11 | 10 | 73 |  | 1169
8:30- 9:00 | 9 | 40 | 41 | 43 | 63 | 41 | 11 | 39 | 64 | 71 | 41 | 66 | 66 | 12 | 10 | 83 | 74 | 83 | 77 | 86 | 14 | 15 | 78 | 76 | 78 | 73 | 73 | 15 | 10 | 87 |  | 1539
9:00- 9:30 | 9 | 41 | 39 | 41 | 65 | 42 | 13 | 41 | 65 | 74 | 42 | 68 | 69 | 13 | 12 | 81 | 78 | 82 | 79 | 86 | 15 | 16 | 77 | 73 | 75 | 72 | 76 | 18 | 12 | 86 |  | 1560
9:30-10:00 | 10 | 42 | 40 | 42 | 66 | 42 | 14 | 39 | 66 | 71 | 41 | 73 | 76 | 12 | 11 | 81 | 75 | 81 | 81 | 84 | 15 | 16 | 76 | 77 | 73 | 72 | 78 | 16 | 14 | 88 |  | 1572
10:00-10:30 | 10 | 43 | 42 | 42 | 66 | 42 | 12 | 41 | 65 | 70 | 42 | 74 | 74 | 13 | 10 | 81 | 75 | 84 | 81 | 83 | 14 | 16 | 75 | 76 | 74 | 74 | 77 | 19 | 13 | 89 |  | 1577
10:30-11:00 | 9 | 43 | 41 | 42 | 63 | 43 | 12 | 41 | 64 | 68 | 42 | 74 | 75 | 11 | 11 | 83 | 75 | 84 | 81 | 84 | 15 | 16 | 76 | 74 | 73 | 74 | 75 | 20 | 14 | 89 |  | 1572
11:00-11:30 | 10 | 42 | 42 | 42 | 59 | 44 | 11 | 35 | 65 | 70 | 46 | 73 | 76 | 15 | 10 | 77 | 76 | 80 | 80 | 83 | 16 | 14 | 75 | 74 | 74 | 76 | 77 | 21 | 13 | 90 |  | 1566
11:30-12:00 | 9 | 43 | 40 | 44 | 61 | 45 | 12 | 24 | 64 | 72 | 69 | 71 | 77 | 15 | 11 | 79 | 78 | 79 | 80 | 82 | 13 | 12 | 76 | 73 | 71 | 75 | 78 | 20 | 12 | 89 |  | 1574
12:00-12:30 | 10 | 41 | 41 | 41 | 61 | 69 | 11 | 14 | 63 | 70 | 68 | 72 | 79 | 14 | 12 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 11 | 11 | 76 | 73 | 71 | 76 | 77 | 20 | 12 | 87 |  | 1576
12:30-13:00 | 10 | 38 | 37 | 39 | 61 | 69 | 11 | 11 | 60 | 67 | 65 | 65 | 73 | 13 | 10 | 78 | 72 | 77 | 77 | 77 | 12 | 11 | 72 | 69 | 69 | 75 | 75 | 16 | 12 | 86 |  | 1507
13:00-13:30 | 9 | 42 | 42 | 41 | 65 | 76 | 12 | 11 | 61 | 69 | 71 | 71 | 75 | 11 | 12 | 84 | 78 | 81 | 82 | 81 | 12 | 11 | 77 | 74 | 76 | 79 | 80 | 15 | 12 | 89 |  | 1599
13:30-14:00 | 10 | 42 | 44 | 41 | 65 | 77 | 10 | 12 | 44 | 71 | 67 | 71 | 73 | 12 | 11 | 80 | 78 | 81 | 83 | 83 | 13 | 10 | 72 | 75 | 76 | 81 | 80 | 14 | 14 | 90 |  | 1580
14:00-14:30 | 9 | 42 | 45 | 44 | 67 | 75 | 11 | 12 | 42 | 70 | 68 | 69 | 73 | 10 | 10 | 76 | 78 | 83 | 82 | 81 | 13 | 11 | 74 | 75 | 77 | 83 | 80 | 11 | 13 | 90 |  | 1574
14:30-15:00 | 10 | 43 | 45 | 44 | 66 | 75 | 10 | 11 | 42 | 68 | 70 | 67 | 70 | 12 | 11 | 72 | 76 | 82 | 85 | 87 | 11 | 10 | 74 | 73 | 75 | 81 | 82 | 13 | 14 | 89 |  | 1568
15:00-15:30 | 10 | 43 | 43 | 46 | 65 | 74 | 12 | 10 | 42 | 69 | 70 | 69 | 73 | 11 | 12 | 72 | 77 | 81 | 85 | 85 | 13 | 10 | 74 | 72 | 73 | 79 | 82 | 12 | 13 | 89 |  | 1566
15:30-16:00 | 12 | 43 | 43 | 47 | 61 | 74 | 12 | 10 | 42 | 68 | 69 | 69 | 76 | 10 | 12 | 75 | 75 | 80 | 84 | 83 | 13 | 11 | 73 | 72 | 73 | 78 | 82 | 11 | 14 | 87 |  | 1559
16:00-16:30 | 12 | 41 | 41 | 47 | 48 | 68 | 11 | 10 | 43 | 65 | 68 | 70 | 71 | 12 | 12 | 71 | 71 | 76 | 78 | 81 | 13 | 12 | 75 | 74 | 71 | 78 | 81 | 12 | 15 | 86 |  | 1513
16:30-17:00 | 11 | 36 | 36 | 43 | 40 | 51 | 12 | 10 | 43 | 49 | 50 | 68 | 52 | 12 | 11 | 52 | 53 | 59 | 60 | 62 | 12 | 11 | 74 | 74 | 51 | 77 | 82 | 11 | 14 | 85 |  | 1301
17:00-17:30 | 10 | 25 | 30 | 30 | 28 | 31 | 10 | 9 | 29 | 32 | 30 | 63 | 31 | 12 | 11 | 33 | 35 | 33 | 33 | 40 | 12 | 9 | 65 | 68 | 33 | 68 | 72 | 10 | 11 | 74 |  | 977
17:30-18:00 | 10 | 26 | 25 | 26 | 21 | 25 | 12 | 9 | 26 | 23 | 21 | 62 | 25 | 12 | 9 | 31 | 27 | 29 | 28 | 32 | 13 | 10 | 58 | 63 | 27 | 63 | 61 | 11 | 10 | 68 |  | 863
18:00-18:30 | 9 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 11 | 9 | 23 | 23 | 19 | 63 | 23 | 11 | 11 | 26 | 26 | 28 | 27 | 28 | 12 | 10 | 54 | 60 | 22 | 59 | 56 | 10 | 10 | 68 |  | 810
18:30-19:00 | 9 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 10 | 10 | 23 | 19 | 17 | 57 | 22 | 13 | 10 | 24 | 22 | 25 | 21 | 24 | 13 | 10 | 33 | 39 | 20 | 42 | 39 | 11 | 10 | 45 |  | 663
19:00-19:30 | 9 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 11 | 9 | 20 | 18 | 15 | 55 | 18 | 11 | 10 | 22 | 21 | 24 | 17 | 19 | 12 | 10 | 17 | 24 | 17 | 51 | 18 | 10 | 11 | 26 |  | 566
19:30-20:00 | 9 | 15 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 13 | 35 | 16 | 12 | 11 | 20 | 21 | 21 | 17 | 18 | 12 | 11 | 16 | 21 | 16 | 34 | 17 | 12 | 9 | 23 |  | 503
20:00-20:30 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 15 | 16 | 13 | 21 | 15 | 13 | 11 | 18 | 20 | 20 | 17 | 19 | 13 | 10 | 15 | 19 | 17 | 20 | 17 | 12 | 12 | 19 |  | 458
20:30-21:00 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 18 | 15 | 12 | 10 | 15 | 18 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 14 | 15 | 13 | 17 | 14 | 12 | 10 | 16 |  | 396
21:00-21:30 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 13 |  | 366
21:30-22:00 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 340
22:00-22:30 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 |  | 295
22:30-23:00 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 |  | 285
23:00-23:30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |  | 301
23:30-24:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 292
合 計(kWh) | 454 | 1101 | 1111 | 1133 | 1445 | 1406 | 498 | 707 | 1369 | 1611 | 1403 | 1848 | 1670 | 542 | 501 | 1808 | 1753 | 1862 | 1836 | 1910 | 569 | 535 | 1857 | 1871 | 1706 | 1956 | 1930 | 580 | 530 | 2165 |  | 39667
最大電力(kW) | 24 | 86 | 90 | 94 | 134 | 154 | 28 | 82 | 132 | 148 | 142 | 148 | 158 | 30 | 24 | 168 | 156 | 168 | 170 | 174 | 32 | 32 | 156 | 154 | 156 | 166 | 164 | 42 | 30 | 180 |  | 180
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 273 | 905 | 912 | 938 | 1250 | 1211 | 315 | 503 | 1170 | 1397 | 1183 | 1644 | 1466 | 338 | 301 | 1576 | 1540 | 1641 | 1621 | 1681 | 358 | 328 | 1631 | 1649 | 1479 | 1741 | 1710 | 386 | 335 | 1932 |  | 33414
夜 間 | 181 | 196 | 199 | 195 | 195 | 195 | 183 | 204 | 199 | 214 | 220 | 204 | 204 | 204 | 200 | 232 | 213 | 221 | 215 | 229 | 211 | 207 | 226 | 222 | 227 | 215 | 220 | 194 | 195 | 233 |  | 6253
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000068792100000000; 2025-06-08: 196; 2025-06-10: 203; 2025-06-12: 206; 2025-06-14: 164; 2025-06-16: 142; 2025-06-18: 175; 2025-06-20: 193; 2025-06-22: 214; 2025-06-24: 179; 2025-06-26: 148; 2025-06-28: 165; 2025-06-30: 180