## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 214 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 45495.08 |  | 当月末検針値 |  | 36949.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 47442 |  | kWh | 最大電力 |  | 196 |  | kW |  | 54656 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 44584.15 |  | 前月末検針値 |  | 36158.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 14 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 327
0:30- 1:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 327
1:00- 1:30 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 319
1:30- 2:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 317
2:00- 2:30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 318
2:30- 3:00 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 315
3:00- 3:30 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 311
3:30- 4:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 309
4:00- 4:30 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 314
4:30- 5:00 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 309
5:00- 5:30 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 315
5:30- 6:00 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 325
6:00- 6:30 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 325
6:30- 7:00 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 333
7:00- 7:30 | 17 | 13 | 17 | 17 | 12 | 12 | 18 | 17 | 12 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 14 | 17 | 10 | 17 | 19 | 17 | 15 | 10 | 10 | 17 | 15 | 15 | 14 | 466
7:30- 8:00 | 37 | 33 | 37 | 37 | 15 | 13 | 47 | 41 | 39 | 37 | 40 | 17 | 44 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 13 | 17 | 11 | 42 | 37 | 35 | 36 | 11 | 10 | 40 | 31 | 39 | 36 | 989
8:00- 8:30 | 74 | 71 | 74 | 78 | 15 | 15 | 74 | 78 | 73 | 74 | 77 | 23 | 56 | 71 | 70 | 69 | 73 | 70 | 16 | 16 | 13 | 77 | 71 | 78 | 75 | 12 | 11 | 75 | 75 | 74 | 72 | 1800
8:30- 9:00 | 91 | 88 | 91 | 95 | 16 | 19 | 93 | 95 | 98 | 89 | 91 | 26 | 61 | 85 | 84 | 82 | 88 | 85 | 18 | 18 | 15 | 92 | 90 | 93 | 93 | 13 | 14 | 95 | 93 | 96 | 87 | 2194
9:00- 9:30 | 92 | 86 | 90 | 94 | 18 | 25 | 93 | 96 | 93 | 89 | 87 | 25 | 63 | 79 | 83 | 80 | 88 | 84 | 21 | 17 | 14 | 91 | 90 | 91 | 92 | 19 | 21 | 93 | 93 | 89 | 85 | 2181
9:30-10:00 | 91 | 85 | 89 | 91 | 18 | 28 | 93 | 93 | 90 | 91 | 87 | 27 | 64 | 78 | 81 | 79 | 87 | 83 | 20 | 17 | 15 | 93 | 88 | 89 | 94 | 20 | 19 | 92 | 90 | 88 | 84 | 2164
10:00-10:30 | 93 | 90 | 90 | 92 | 18 | 30 | 91 | 96 | 90 | 90 | 87 | 28 | 63 | 80 | 81 | 80 | 87 | 82 | 25 | 18 | 16 | 93 | 90 | 92 | 95 | 20 | 19 | 91 | 93 | 87 | 86 | 2193
10:30-11:00 | 92 | 91 | 90 | 95 | 21 | 31 | 92 | 92 | 91 | 91 | 87 | 29 | 63 | 79 | 81 | 83 | 86 | 81 | 27 | 18 | 16 | 90 | 87 | 91 | 93 | 21 | 20 | 91 | 90 | 87 | 84 | 2190
11:00-11:30 | 93 | 91 | 91 | 95 | 20 | 21 | 92 | 91 | 92 | 92 | 87 | 30 | 64 | 78 | 81 | 84 | 87 | 78 | 22 | 18 | 16 | 90 | 89 | 91 | 92 | 20 | 25 | 91 | 90 | 86 | 86 | 2183
11:30-12:00 | 92 | 91 | 92 | 94 | 22 | 20 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 29 | 51 | 78 | 83 | 82 | 87 | 78 | 19 | 18 | 17 | 90 | 91 | 90 | 93 | 19 | 26 | 93 | 90 | 87 | 87 | 2176
12:00-12:30 | 88 | 92 | 90 | 94 | 23 | 20 | 93 | 92 | 91 | 91 | 85 | 29 | 29 | 75 | 82 | 79 | 86 | 78 | 21 | 20 | 15 | 90 | 89 | 92 | 92 | 21 | 26 | 93 | 89 | 88 | 88 | 2141
12:30-13:00 | 84 | 86 | 90 | 91 | 25 | 21 | 88 | 89 | 85 | 86 | 84 | 32 | 28 | 75 | 77 | 77 | 84 | 74 | 21 | 21 | 15 | 87 | 86 | 90 | 93 | 19 | 27 | 88 | 87 | 84 | 87 | 2081
13:00-13:30 | 88 | 90 | 93 | 94 | 23 | 20 | 92 | 92 | 92 | 91 | 88 | 33 | 27 | 78 | 83 | 84 | 88 | 79 | 22 | 22 | 14 | 90 | 91 | 90 | 95 | 21 | 27 | 97 | 91 | 90 | 91 | 2176
13:30-14:00 | 87 | 91 | 96 | 96 | 25 | 21 | 93 | 92 | 93 | 91 | 89 | 33 | 27 | 78 | 82 | 85 | 91 | 80 | 21 | 20 | 14 | 91 | 90 | 95 | 96 | 23 | 27 | 96 | 95 | 93 | 93 | 2204
14:00-14:30 | 86 | 92 | 92 | 93 | 23 | 19 | 93 | 91 | 92 | 88 | 88 | 33 | 27 | 78 | 79 | 84 | 89 | 78 | 21 | 21 | 14 | 90 | 94 | 97 | 97 | 22 | 27 | 95 | 93 | 93 | 93 | 2182
14:30-15:00 | 88 | 90 | 91 | 93 | 20 | 20 | 92 | 93 | 91 | 87 | 87 | 32 | 28 | 78 | 81 | 84 | 87 | 76 | 21 | 21 | 13 | 90 | 92 | 96 | 93 | 23 | 27 | 95 | 94 | 96 | 95 | 2174
15:00-15:30 | 87 | 90 | 92 | 94 | 22 | 21 | 87 | 94 | 92 | 88 | 87 | 31 | 26 | 79 | 81 | 85 | 90 | 77 | 20 | 21 | 14 | 90 | 91 | 93 | 93 | 22 | 26 | 95 | 96 | 96 | 93 | 2173
15:30-16:00 | 87 | 89 | 92 | 92 | 21 | 21 | 94 | 92 | 86 | 87 | 89 | 30 | 27 | 80 | 78 | 81 | 90 | 77 | 21 | 20 | 15 | 90 | 93 | 92 | 92 | 21 | 26 | 92 | 93 | 95 | 93 | 2156
16:00-16:30 | 87 | 89 | 92 | 93 | 21 | 21 | 93 | 91 | 82 | 89 | 85 | 23 | 22 | 81 | 81 | 83 | 90 | 77 | 20 | 20 | 13 | 90 | 90 | 89 | 89 | 20 | 22 | 90 | 93 | 93 | 89 | 2118
16:30-17:00 | 84 | 70 | 90 | 91 | 18 | 20 | 92 | 88 | 61 | 86 | 80 | 21 | 20 | 80 | 80 | 63 | 88 | 76 | 20 | 20 | 11 | 92 | 66 | 86 | 88 | 18 | 13 | 89 | 89 | 70 | 88 | 1958
17:00-17:30 | 77 | 47 | 81 | 81 | 18 | 18 | 83 | 82 | 40 | 76 | 71 | 18 | 17 | 71 | 72 | 36 | 77 | 68 | 18 | 19 | 11 | 81 | 39 | 79 | 73 | 15 | 14 | 77 | 79 | 48 | 79 | 1665
17:30-18:00 | 73 | 40 | 73 | 77 | 17 | 18 | 77 | 77 | 38 | 69 | 66 | 19 | 17 | 64 | 68 | 30 | 73 | 66 | 16 | 20 | 11 | 72 | 30 | 71 | 66 | 15 | 16 | 70 | 73 | 35 | 74 | 1531
18:00-18:30 | 67 | 34 | 74 | 72 | 17 | 17 | 69 | 78 | 36 | 66 | 65 | 18 | 16 | 63 | 69 | 28 | 71 | 57 | 15 | 19 | 11 | 67 | 28 | 67 | 58 | 15 | 14 | 63 | 70 | 32 | 69 | 1445
18:30-19:00 | 44 | 30 | 47 | 49 | 19 | 17 | 47 | 49 | 33 | 66 | 45 | 19 | 16 | 45 | 45 | 26 | 49 | 39 | 15 | 18 | 10 | 45 | 23 | 64 | 38 | 15 | 11 | 40 | 48 | 29 | 43 | 1084
19:00-19:30 | 27 | 25 | 28 | 29 | 18 | 16 | 29 | 28 | 30 | 62 | 23 | 18 | 15 | 27 | 26 | 27 | 32 | 50 | 15 | 19 | 11 | 29 | 21 | 59 | 21 | 13 | 10 | 21 | 24 | 21 | 23 | 797
19:30-20:00 | 24 | 21 | 27 | 27 | 18 | 17 | 26 | 26 | 27 | 43 | 22 | 19 | 16 | 22 | 23 | 24 | 30 | 31 | 16 | 19 | 12 | 24 | 17 | 38 | 15 | 14 | 11 | 20 | 19 | 16 | 21 | 685
20:00-20:30 | 22 | 18 | 22 | 24 | 16 | 13 | 19 | 21 | 18 | 24 | 19 | 15 | 13 | 19 | 19 | 21 | 24 | 16 | 16 | 17 | 12 | 20 | 16 | 21 | 14 | 15 | 12 | 19 | 15 | 16 | 18 | 554
20:30-21:00 | 18 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | 14 | 18 | 14 | 19 | 15 | 13 | 10 | 14 | 15 | 18 | 18 | 13 | 17 | 17 | 12 | 16 | 14 | 20 | 13 | 15 | 11 | 16 | 12 | 14 | 14 | 462
21:00-21:30 | 13 | 13 | 17 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 10 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 18 | 15 | 10 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 404
21:30-22:00 | 11 | 12 | 15 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 15 | 11 | 12 | 11 | 15 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 371
22:00-22:30 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 327
22:30-23:00 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 312
23:00-23:30 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 334
23:30-24:00 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 322
合 計(kWh) | 2195 | 2056 | 2268 | 2313 | 750 | 747 | 2279 | 2291 | 2076 | 2275 | 2147 | 888 | 1126 | 1994 | 2044 | 1919 | 2220 | 2011 | 746 | 763 | 594 | 2239 | 2031 | 2328 | 2215 | 703 | 728 | 2244 | 2224 | 2066 | 2176 | 54656
最大電力(kW) | 186 | 184 | 192 | 192 | 50 | 62 | 188 | 192 | 196 | 184 | 182 | 66 | 128 | 170 | 168 | 170 | 182 | 170 | 54 | 44 | 34 | 186 | 188 | 194 | 194 | 46 | 54 | 194 | 192 | 192 | 190 | 196
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1960 | 1826 | 2027 | 2068 | 529 | 542 | 2027 | 2050 | 1842 | 2041 | 1909 | 678 | 886 | 1758 | 1811 | 1680 | 1968 | 1774 | 537 | 524 | 371 | 1995 | 1787 | 2084 | 1976 | 497 | 523 | 2002 | 1997 | 1827 | 1946 | 47442
夜 間 | 235 | 230 | 241 | 245 | 221 | 205 | 252 | 241 | 234 | 234 | 238 | 210 | 240 | 236 | 233 | 239 | 252 | 237 | 209 | 239 | 223 | 244 | 244 | 244 | 239 | 206 | 205 | 242 | 227 | 239 | 230 | 7214
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000068792100000000; 2025-07-08: 203; 2025-07-10: 206; 2025-07-12: 164; 2025-07-14: 142; 2025-07-16: 175; 2025-07-18: 193; 2025-07-20: 214; 2025-07-22: 179; 2025-07-24: 148; 2025-07-26: 165; 2025-07-28: 180; 2025-07-30: 196