## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 214 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 46317.35 |  | 当月末検針値 |  | 37650.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 42072 |  | kWh | 最大電力 |  | 197 |  | kW |  | 49336 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 45495.08 |  | 前月末検針値 |  | 36949.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 328
0:30- 1:00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 324
1:00- 1:30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 17 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 325
1:30- 2:00 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 326
2:00- 2:30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 319
2:30- 3:00 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 322
3:00- 3:30 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 316
3:30- 4:00 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 321
4:00- 4:30 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 317
4:30- 5:00 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 318
5:00- 5:30 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 17 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 330
5:30- 6:00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 333
6:00- 6:30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 15 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 333
6:30- 7:00 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 338
7:00- 7:30 | 15 | 11 | 10 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 15 | 22 | 15 | 31 | 17 | 10 | 10 | 22 | 18 | 17 | 17 | 14 | 9 | 10 | 20 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 456
7:30- 8:00 | 41 | 11 | 12 | 47 | 41 | 39 | 38 | 33 | 10 | 34 | 14 | 43 | 34 | 57 | 37 | 10 | 10 | 43 | 41 | 40 | 38 | 34 | 12 | 11 | 43 | 39 | 38 | 39 | 39 | 20 | 10 | 958
8:00- 8:30 | 75 | 12 | 12 | 79 | 78 | 76 | 70 | 70 | 12 | 51 | 14 | 68 | 70 | 75 | 72 | 11 | 10 | 81 | 80 | 78 | 78 | 73 | 15 | 11 | 76 | 75 | 69 | 72 | 73 | 31 | 11 | 1678
8:30- 9:00 | 90 | 13 | 10 | 93 | 96 | 95 | 84 | 83 | 14 | 49 | 14 | 81 | 81 | 84 | 86 | 16 | 11 | 93 | 98 | 93 | 91 | 86 | 16 | 11 | 91 | 90 | 81 | 85 | 85 | 50 | 12 | 1982
9:00- 9:30 | 90 | 14 | 11 | 86 | 93 | 94 | 86 | 80 | 14 | 49 | 15 | 79 | 79 | 82 | 82 | 18 | 11 | 95 | 96 | 90 | 92 | 86 | 21 | 10 | 90 | 87 | 84 | 85 | 88 | 60 | 14 | 1981
9:30-10:00 | 87 | 12 | 10 | 86 | 90 | 93 | 87 | 80 | 14 | 51 | 15 | 79 | 80 | 81 | 83 | 16 | 11 | 93 | 95 | 89 | 90 | 86 | 18 | 11 | 89 | 85 | 83 | 86 | 89 | 63 | 15 | 1967
10:00-10:30 | 89 | 12 | 10 | 84 | 89 | 91 | 84 | 79 | 13 | 50 | 15 | 79 | 80 | 86 | 84 | 13 | 11 | 92 | 96 | 92 | 91 | 86 | 18 | 11 | 90 | 89 | 85 | 87 | 87 | 65 | 14 | 1972
10:30-11:00 | 91 | 16 | 11 | 88 | 85 | 90 | 80 | 79 | 14 | 50 | 15 | 78 | 81 | 85 | 83 | 13 | 11 | 94 | 96 | 92 | 90 | 84 | 36 | 11 | 90 | 91 | 85 | 91 | 88 | 61 | 14 | 1993
11:00-11:30 | 89 | 11 | 10 | 89 | 83 | 89 | 81 | 81 | 13 | 51 | 15 | 77 | 82 | 86 | 84 | 12 | 11 | 96 | 91 | 94 | 92 | 86 | 25 | 12 | 90 | 91 | 86 | 92 | 90 | 35 | 15 | 1959
11:30-12:00 | 88 | 10 | 11 | 88 | 83 | 88 | 84 | 82 | 12 | 48 | 15 | 77 | 82 | 86 | 85 | 12 | 12 | 92 | 93 | 94 | 90 | 86 | 14 | 12 | 91 | 91 | 87 | 90 | 91 | 36 | 14 | 1944
12:00-12:30 | 87 | 11 | 11 | 87 | 83 | 87 | 82 | 81 | 14 | 14 | 15 | 79 | 83 | 86 | 82 | 12 | 10 | 92 | 92 | 90 | 89 | 86 | 14 | 13 | 89 | 89 | 86 | 90 | 89 | 31 | 13 | 1887
12:30-13:00 | 85 | 10 | 11 | 82 | 81 | 86 | 82 | 79 | 12 | 12 | 15 | 76 | 80 | 84 | 81 | 13 | 11 | 92 | 87 | 90 | 89 | 82 | 14 | 13 | 87 | 82 | 85 | 86 | 86 | 35 | 14 | 1842
13:00-13:30 | 89 | 11 | 14 | 86 | 86 | 88 | 87 | 80 | 12 | 11 | 15 | 79 | 83 | 87 | 84 | 12 | 11 | 93 | 92 | 91 | 92 | 90 | 13 | 13 | 88 | 85 | 86 | 88 | 89 | 34 | 17 | 1906
13:30-14:00 | 90 | 12 | 12 | 88 | 88 | 92 | 87 | 81 | 15 | 11 | 15 | 81 | 80 | 87 | 86 | 11 | 11 | 94 | 94 | 95 | 92 | 88 | 13 | 14 | 89 | 86 | 86 | 89 | 89 | 33 | 16 | 1925
14:00-14:30 | 89 | 12 | 14 | 87 | 90 | 93 | 88 | 83 | 14 | 12 | 15 | 80 | 80 | 87 | 83 | 13 | 10 | 94 | 93 | 98 | 93 | 91 | 15 | 13 | 90 | 89 | 87 | 87 | 94 | 30 | 16 | 1940
14:30-15:00 | 88 | 12 | 12 | 87 | 90 | 90 | 87 | 82 | 15 | 14 | 15 | 81 | 82 | 85 | 84 | 12 | 11 | 95 | 91 | 98 | 92 | 93 | 16 | 12 | 87 | 91 | 84 | 88 | 89 | 28 | 15 | 1926
15:00-15:30 | 87 | 12 | 13 | 86 | 91 | 89 | 87 | 80 | 14 | 14 | 15 | 82 | 82 | 85 | 83 | 12 | 11 | 94 | 90 | 96 | 92 | 96 | 15 | 13 | 84 | 86 | 87 | 91 | 86 | 28 | 14 | 1915
15:30-16:00 | 85 | 12 | 12 | 85 | 88 | 92 | 86 | 80 | 14 | 16 | 15 | 81 | 82 | 84 | 82 | 13 | 10 | 91 | 89 | 94 | 89 | 95 | 13 | 12 | 87 | 84 | 87 | 91 | 87 | 23 | 13 | 1892
16:00-16:30 | 87 | 12 | 12 | 87 | 88 | 93 | 85 | 80 | 13 | 15 | 14 | 84 | 76 | 84 | 84 | 12 | 11 | 90 | 87 | 89 | 89 | 94 | 13 | 12 | 87 | 86 | 86 | 87 | 88 | 18 | 12 | 1875
16:30-17:00 | 84 | 11 | 12 | 84 | 84 | 65 | 83 | 80 | 11 | 15 | 16 | 83 | 54 | 82 | 84 | 12 | 11 | 88 | 86 | 67 | 86 | 88 | 14 | 12 | 86 | 83 | 65 | 85 | 87 | 17 | 13 | 1748
17:00-17:30 | 77 | 11 | 11 | 75 | 72 | 40 | 74 | 69 | 11 | 15 | 15 | 74 | 32 | 72 | 70 | 12 | 10 | 77 | 74 | 41 | 74 | 75 | 12 | 13 | 76 | 78 | 43 | 77 | 79 | 16 | 10 | 1485
17:30-18:00 | 68 | 11 | 10 | 70 | 67 | 35 | 70 | 62 | 11 | 16 | 15 | 70 | 22 | 62 | 61 | 10 | 10 | 70 | 68 | 29 | 67 | 66 | 13 | 11 | 72 | 72 | 36 | 74 | 73 | 13 | 10 | 1344
18:00-18:30 | 62 | 10 | 10 | 67 | 66 | 32 | 67 | 58 | 11 | 16 | 15 | 64 | 18 | 58 | 59 | 11 | 11 | 64 | 65 | 24 | 67 | 62 | 12 | 10 | 67 | 72 | 30 | 71 | 66 | 13 | 11 | 1269
18:30-19:00 | 40 | 10 | 10 | 43 | 44 | 30 | 40 | 35 | 11 | 15 | 15 | 40 | 14 | 53 | 36 | 10 | 10 | 40 | 42 | 21 | 40 | 40 | 12 | 10 | 42 | 42 | 25 | 66 | 39 | 12 | 10 | 897
19:00-19:30 | 19 | 11 | 10 | 23 | 24 | 23 | 20 | 21 | 12 | 15 | 15 | 20 | 14 | 52 | 16 | 11 | 10 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 14 | 10 | 26 | 21 | 20 | 62 | 22 | 13 | 11 | 617
19:30-20:00 | 16 | 10 | 11 | 19 | 22 | 20 | 20 | 16 | 11 | 15 | 15 | 18 | 13 | 38 | 14 | 10 | 10 | 15 | 19 | 16 | 16 | 17 | 13 | 10 | 20 | 19 | 18 | 39 | 18 | 13 | 10 | 521
20:00-20:30 | 17 | 12 | 11 | 17 | 21 | 16 | 19 | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 16 | 15 | 16 | 23 | 17 | 13 | 12 | 468
20:30-21:00 | 13 | 11 | 11 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 10 | 15 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 15 | 14 | 12 | 17 | 15 | 14 | 11 | 403
21:00-21:30 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 15 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 13 | 11 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 378
21:30-22:00 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 358
22:00-22:30 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 15 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 328
22:30-23:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 315
23:00-23:30 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 325
23:30-24:00 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 332
合 計(kWh) | 2146 | 523 | 515 | 2158 | 2160 | 2063 | 2097 | 1980 | 550 | 939 | 717 | 2079 | 1812 | 2175 | 2035 | 538 | 498 | 2242 | 2225 | 2076 | 2194 | 2139 | 635 | 522 | 2184 | 2161 | 1958 | 2265 | 2163 | 1024 | 563 | 49336
最大電力(kW) | 182 | 32 | 28 | 186 | 192 | 190 | 176 | 166 | 30 | 102 | 34 | 168 | 166 | 174 | 172 | 36 | 24 | 192 | 196 | 196 | 186 | 192 | 72 | 28 | 182 | 182 | 174 | 184 | 188 | 130 | 34 | 196
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1905 | 322 | 312 | 1906 | 1919 | 1825 | 1860 | 1753 | 351 | 686 | 422 | 1761 | 1578 | 1905 | 1798 | 341 | 298 | 1994 | 1986 | 1837 | 1952 | 1909 | 429 | 321 | 1939 | 1918 | 1723 | 2026 | 1929 | 809 | 358 | 42072
夜 間 | 241 | 201 | 203 | 252 | 241 | 238 | 237 | 227 | 199 | 253 | 295 | 318 | 234 | 270 | 237 | 197 | 200 | 248 | 239 | 239 | 242 | 230 | 206 | 201 | 245 | 243 | 235 | 239 | 234 | 215 | 205 | 7264
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000068792100000000; 2025-08-08: 206; 2025-08-10: 164; 2025-08-12: 142; 2025-08-14: 175; 2025-08-16: 193; 2025-08-18: 214; 2025-08-20: 179; 2025-08-22: 148; 2025-08-24: 165; 2025-08-26: 180; 2025-08-28: 196; 2025-08-30: 197