## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 214 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 49418.38 |  | 当月末検針値 |  | 40190.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 31890 |  | kWh | 最大電力 |  | 178 |  | kW |  | 39101 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 48766.69 |  | 前月末検針値 |  | 39659.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 330
0:30- 1:00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 331
1:00- 1:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 320
1:30- 2:00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 327
2:00- 2:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 331
2:30- 3:00 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 321
3:00- 3:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 326
3:30- 4:00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 323
4:00- 4:30 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 331
4:30- 5:00 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 332
5:00- 5:30 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 355
5:30- 6:00 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 360
6:00- 6:30 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 347
6:30- 7:00 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 351
7:00- 7:30 | 11 | 11 | 10 | 11 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 10 | 12 | 11 | 17 | 15 | 17 | 18 | 12 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 10 | 12 | 18 | 14 | 14 | 17 | 14 | 12 | 432
7:30- 8:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 34 | 33 | 26 | 33 | 33 | 11 | 10 | 10 | 31 | 29 | 31 | 26 | 12 | 14 | 29 | 29 | 31 | 32 | 31 | 10 | 14 | 27 | 36 | 33 | 37 | 30 | 15 | 731
8:00- 8:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 67 | 66 | 61 | 62 | 65 | 11 | 11 | 11 | 58 | 65 | 60 | 54 | 14 | 13 | 60 | 57 | 60 | 63 | 67 | 11 | 15 | 70 | 67 | 68 | 70 | 67 | 15 | 1348
8:30- 9:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 81 | 82 | 81 | 75 | 79 | 14 | 12 | 12 | 83 | 78 | 72 | 67 | 16 | 14 | 70 | 76 | 76 | 80 | 83 | 15 | 15 | 89 | 84 | 85 | 80 | 80 | 16 | 1659
9:00- 9:30 | 10 | 10 | 10 | 13 | 76 | 81 | 74 | 73 | 75 | 15 | 14 | 13 | 78 | 75 | 72 | 65 | 21 | 15 | 70 | 72 | 73 | 79 | 78 | 20 | 15 | 81 | 82 | 83 | 76 | 78 | 18 | 1615
9:30-10:00 | 11 | 11 | 12 | 12 | 76 | 74 | 75 | 73 | 72 | 15 | 13 | 14 | 76 | 73 | 69 | 64 | 21 | 12 | 65 | 72 | 70 | 76 | 76 | 19 | 15 | 80 | 79 | 79 | 76 | 73 | 20 | 1573
10:00-10:30 | 10 | 10 | 12 | 12 | 74 | 74 | 75 | 73 | 70 | 14 | 13 | 15 | 75 | 70 | 68 | 63 | 20 | 13 | 63 | 72 | 71 | 76 | 75 | 18 | 16 | 79 | 77 | 76 | 71 | 73 | 24 | 1552
10:30-11:00 | 11 | 11 | 14 | 12 | 72 | 71 | 72 | 70 | 69 | 13 | 13 | 14 | 71 | 67 | 70 | 61 | 19 | 13 | 62 | 69 | 69 | 74 | 75 | 16 | 15 | 79 | 79 | 70 | 70 | 70 | 24 | 1515
11:00-11:30 | 10 | 11 | 14 | 14 | 72 | 69 | 66 | 67 | 69 | 13 | 14 | 14 | 71 | 67 | 64 | 58 | 16 | 13 | 61 | 69 | 68 | 74 | 74 | 19 | 15 | 77 | 75 | 66 | 70 | 66 | 22 | 1478
11:30-12:00 | 11 | 11 | 13 | 13 | 73 | 67 | 65 | 66 | 68 | 16 | 16 | 15 | 70 | 68 | 62 | 58 | 16 | 12 | 59 | 68 | 66 | 75 | 73 | 18 | 13 | 77 | 74 | 66 | 71 | 65 | 24 | 1469
12:00-12:30 | 11 | 11 | 12 | 14 | 68 | 65 | 66 | 63 | 67 | 17 | 15 | 15 | 66 | 64 | 64 | 55 | 13 | 11 | 57 | 65 | 65 | 75 | 76 | 19 | 14 | 76 | 73 | 67 | 67 | 64 | 23 | 1438
12:30-13:00 | 10 | 10 | 11 | 13 | 64 | 63 | 61 | 61 | 64 | 16 | 15 | 14 | 63 | 60 | 61 | 52 | 14 | 11 | 53 | 62 | 61 | 74 | 72 | 19 | 15 | 70 | 69 | 62 | 65 | 61 | 20 | 1366
13:00-13:30 | 10 | 11 | 10 | 13 | 67 | 67 | 66 | 69 | 67 | 14 | 13 | 16 | 69 | 64 | 66 | 58 | 15 | 10 | 60 | 72 | 71 | 77 | 69 | 14 | 15 | 75 | 72 | 73 | 75 | 67 | 19 | 1464
13:30-14:00 | 10 | 10 | 11 | 12 | 69 | 69 | 64 | 69 | 66 | 14 | 14 | 17 | 69 | 65 | 62 | 52 | 14 | 11 | 58 | 69 | 70 | 75 | 69 | 16 | 15 | 75 | 71 | 67 | 70 | 65 | 18 | 1436
14:00-14:30 | 11 | 12 | 10 | 12 | 71 | 66 | 66 | 65 | 65 | 15 | 13 | 15 | 68 | 65 | 59 | 53 | 15 | 10 | 55 | 63 | 68 | 73 | 65 | 16 | 13 | 72 | 69 | 62 | 59 | 58 | 18 | 1382
14:30-15:00 | 9 | 12 | 10 | 13 | 68 | 66 | 65 | 66 | 64 | 13 | 14 | 15 | 66 | 63 | 60 | 52 | 15 | 10 | 54 | 65 | 68 | 71 | 68 | 16 | 13 | 71 | 68 | 61 | 57 | 61 | 17 | 1371
15:00-15:30 | 11 | 11 | 10 | 11 | 68 | 66 | 64 | 65 | 64 | 15 | 14 | 12 | 64 | 64 | 59 | 51 | 17 | 11 | 54 | 66 | 66 | 74 | 66 | 15 | 12 | 73 | 66 | 62 | 58 | 59 | 19 | 1367
15:30-16:00 | 10 | 11 | 10 | 12 | 66 | 64 | 64 | 65 | 65 | 15 | 13 | 12 | 67 | 65 | 58 | 52 | 18 | 11 | 54 | 65 | 67 | 73 | 66 | 14 | 13 | 73 | 64 | 61 | 62 | 57 | 17 | 1364
16:00-16:30 | 11 | 11 | 10 | 12 | 65 | 62 | 64 | 66 | 65 | 16 | 13 | 11 | 66 | 66 | 60 | 51 | 17 | 11 | 55 | 67 | 65 | 70 | 64 | 16 | 12 | 75 | 66 | 65 | 64 | 63 | 16 | 1375
16:30-17:00 | 10 | 10 | 9 | 11 | 55 | 53 | 54 | 59 | 56 | 16 | 12 | 11 | 56 | 55 | 52 | 48 | 16 | 11 | 49 | 57 | 57 | 59 | 59 | 15 | 12 | 67 | 60 | 57 | 54 | 57 | 16 | 1213
17:00-17:30 | 11 | 11 | 9 | 12 | 33 | 34 | 35 | 36 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 34 | 32 | 29 | 15 | 10 | 29 | 40 | 39 | 32 | 36 | 13 | 11 | 37 | 38 | 37 | 39 | 35 | 15 | 806
17:30-18:00 | 10 | 10 | 12 | 11 | 29 | 31 | 30 | 33 | 28 | 13 | 10 | 11 | 31 | 28 | 28 | 26 | 15 | 12 | 29 | 34 | 35 | 30 | 31 | 13 | 12 | 33 | 33 | 34 | 35 | 30 | 18 | 735
18:00-18:30 | 11 | 11 | 11 | 12 | 24 | 31 | 30 | 30 | 26 | 13 | 11 | 11 | 30 | 28 | 27 | 23 | 15 | 11 | 27 | 32 | 33 | 29 | 30 | 14 | 11 | 28 | 30 | 30 | 33 | 29 | 17 | 698
18:30-19:00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 19 | 27 | 27 | 25 | 23 | 13 | 11 | 13 | 30 | 31 | 25 | 21 | 15 | 11 | 26 | 29 | 31 | 30 | 28 | 14 | 11 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 18 | 657
19:00-19:30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 21 | 26 | 26 | 19 | 13 | 12 | 12 | 23 | 29 | 22 | 19 | 14 | 11 | 21 | 24 | 28 | 29 | 29 | 13 | 12 | 21 | 25 | 28 | 29 | 26 | 17 | 611
19:30-20:00 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 18 | 23 | 23 | 18 | 13 | 11 | 12 | 21 | 24 | 20 | 17 | 12 | 12 | 20 | 23 | 27 | 27 | 23 | 14 | 11 | 21 | 23 | 26 | 28 | 25 | 18 | 570
20:00-20:30 | 11 | 12 | 11 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 15 | 14 | 12 | 12 | 19 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 17 | 19 | 23 | 26 | 21 | 14 | 12 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 15 | 517
20:30-21:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 15 | 12 | 11 | 12 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 11 | 16 | 15 | 18 | 24 | 16 | 15 | 12 | 16 | 15 | 19 | 17 | 19 | 13 | 469
21:00-21:30 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 19 | 16 | 16 | 12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 16 | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | 15 | 17 | 12 | 431
21:30-22:00 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 12 | 406
22:00-22:30 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 17 | 12 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 355
22:30-23:00 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 346
23:00-23:30 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 333
23:30-24:00 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 334
合 計(kWh) | 508 | 517 | 515 | 541 | 1688 | 1687 | 1666 | 1693 | 1659 | 603 | 568 | 579 | 1721 | 1692 | 1594 | 1445 | 640 | 537 | 1505 | 1684 | 1719 | 1850 | 1762 | 644 | 591 | 1843 | 1785 | 1729 | 1727 | 1672 | 737 | 39101
最大電力(kW) | 24 | 24 | 28 | 28 | 162 | 164 | 162 | 150 | 158 | 34 | 32 | 34 | 166 | 156 | 144 | 134 | 42 | 30 | 140 | 152 | 152 | 160 | 166 | 40 | 32 | 178 | 168 | 170 | 160 | 160 | 48 | 178
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 294 | 306 | 307 | 331 | 1443 | 1446 | 1433 | 1452 | 1415 | 391 | 354 | 362 | 1475 | 1444 | 1359 | 1210 | 431 | 322 | 1271 | 1451 | 1476 | 1585 | 1519 | 431 | 369 | 1588 | 1531 | 1484 | 1475 | 1429 | 501 | 31885
夜 間 | 214 | 211 | 208 | 210 | 245 | 241 | 233 | 241 | 244 | 212 | 214 | 217 | 246 | 248 | 235 | 235 | 209 | 215 | 234 | 233 | 243 | 265 | 243 | 213 | 222 | 255 | 254 | 245 | 252 | 243 | 236 | 7216
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000068792100000000; 2026-01-08: 214; 2026-01-10: 179; 2026-01-12: 148; 2026-01-14: 165; 2026-01-16: 180; 2026-01-18: 196; 2026-01-20: 197; 2026-01-22: 200; 2026-01-24: 169; 2026-01-26: 119; 2026-01-28: 162; 2026-01-30: 178