## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 200 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 49996.26 |  | 当月末検針値 |  | 40659.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 28128 |  | kWh | 最大電力 |  | 191 |  | kW |  | 34673 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 49418.38 |  | 前月末検針値 |  | 40190.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 16 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |  |  |  | 299
0:30- 1:00 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 294
1:00- 1:30 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 296
1:30- 2:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 |  |  |  | 294
2:00- 2:30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 |  |  |  | 297
2:30- 3:00 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 296
3:00- 3:30 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |  |  |  | 292
3:30- 4:00 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 296
4:00- 4:30 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 |  |  |  | 296
4:30- 5:00 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 300
5:00- 5:30 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |  |  |  | 321
5:30- 6:00 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 16 | 13 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 |  |  |  | 321
6:00- 6:30 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 |  |  |  | 313
6:30- 7:00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 14 | 18 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |  |  |  | 315
7:00- 7:30 | 12 | 16 | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 21 | 18 | 16 | 11 | 15 | 14 | 11 | 11 | 12 | 13 | 17 | 14 | 11 | 11 | 13 | 10 | 15 | 15 | 14 | 14 | 11 |  |  |  | 390
7:30- 8:00 | 15 | 37 | 35 | 37 | 39 | 31 | 13 | 23 | 40 | 38 | 9 | 37 | 29 | 10 | 10 | 26 | 31 | 29 | 30 | 24 | 12 | 13 | 10 | 30 | 27 | 27 | 23 | 11 |  |  |  | 696
8:00- 8:30 | 17 | 75 | 72 | 66 | 60 | 62 | 15 | 23 | 78 | 68 | 12 | 70 | 62 | 12 | 11 | 61 | 58 | 54 | 62 | 51 | 13 | 13 | 10 | 62 | 51 | 52 | 48 | 11 |  |  |  | 1249
8:30- 9:00 | 19 | 95 | 94 | 80 | 82 | 77 | 21 | 23 | 95 | 95 | 11 | 87 | 80 | 14 | 12 | 78 | 76 | 75 | 72 | 75 | 16 | 13 | 10 | 75 | 73 | 74 | 66 | 13 |  |  |  | 1601
9:00- 9:30 | 19 | 89 | 92 | 80 | 77 | 69 | 22 | 30 | 94 | 87 | 13 | 81 | 73 | 14 | 12 | 72 | 74 | 71 | 74 | 68 | 17 | 15 | 11 | 72 | 68 | 71 | 63 | 14 |  |  |  | 1542
9:30-10:00 | 19 | 82 | 88 | 76 | 72 | 72 | 26 | 32 | 85 | 85 | 15 | 82 | 72 | 15 | 12 | 70 | 70 | 74 | 70 | 68 | 18 | 14 | 12 | 69 | 67 | 62 | 54 | 14 |  |  |  | 1495
10:00-10:30 | 19 | 79 | 83 | 74 | 77 | 71 | 28 | 34 | 83 | 84 | 15 | 80 | 73 | 13 | 12 | 70 | 64 | 71 | 60 | 71 | 16 | 14 | 11 | 67 | 66 | 58 | 48 | 12 |  |  |  | 1453
10:30-11:00 | 17 | 79 | 77 | 72 | 74 | 63 | 24 | 32 | 81 | 82 | 14 | 81 | 72 | 14 | 12 | 70 | 62 | 67 | 55 | 68 | 15 | 13 | 12 | 60 | 61 | 53 | 49 | 14 |  |  |  | 1393
11:00-11:30 | 17 | 79 | 77 | 70 | 74 | 58 | 21 | 32 | 82 | 81 | 12 | 78 | 60 | 14 | 13 | 63 | 58 | 58 | 51 | 64 | 14 | 11 | 11 | 56 | 53 | 53 | 48 | 15 |  |  |  | 1323
11:30-12:00 | 17 | 82 | 75 | 66 | 63 | 57 | 21 | 31 | 82 | 82 | 12 | 69 | 54 | 15 | 11 | 60 | 58 | 52 | 51 | 53 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 50 | 48 | 15 |  |  |  | 1269
12:00-12:30 | 18 | 74 | 74 | 59 | 59 | 59 | 21 | 26 | 80 | 79 | 12 | 65 | 53 | 13 | 12 | 57 | 53 | 52 | 53 | 51 | 16 | 11 | 15 | 52 | 52 | 51 | 49 | 13 |  |  |  | 1229
12:30-13:00 | 16 | 75 | 69 | 54 | 53 | 57 | 20 | 25 | 78 | 77 | 12 | 59 | 48 | 13 | 13 | 56 | 45 | 45 | 49 | 49 | 15 | 11 | 12 | 50 | 48 | 45 | 46 | 14 |  |  |  | 1154
13:00-13:30 | 18 | 83 | 75 | 67 | 58 | 59 | 18 | 23 | 77 | 81 | 12 | 61 | 51 | 13 | 13 | 60 | 50 | 54 | 55 | 53 | 17 | 10 | 14 | 59 | 54 | 52 | 51 | 13 |  |  |  | 1251
13:30-14:00 | 18 | 78 | 63 | 60 | 58 | 58 | 19 | 24 | 65 | 77 | 11 | 59 | 52 | 14 | 12 | 54 | 50 | 53 | 57 | 52 | 17 | 11 | 12 | 58 | 51 | 51 | 49 | 14 |  |  |  | 1197
14:00-14:30 | 17 | 79 | 59 | 51 | 52 | 52 | 18 | 23 | 62 | 73 | 12 | 56 | 51 | 16 | 12 | 53 | 46 | 55 | 51 | 51 | 18 | 12 | 13 | 56 | 53 | 49 | 48 | 13 |  |  |  | 1151
14:30-15:00 | 17 | 79 | 59 | 49 | 53 | 53 | 18 | 23 | 58 | 72 | 12 | 54 | 50 | 17 | 11 | 53 | 47 | 53 | 52 | 47 | 17 | 11 | 14 | 51 | 52 | 47 | 48 | 12 |  |  |  | 1129
15:00-15:30 | 17 | 78 | 60 | 50 | 53 | 52 | 20 | 24 | 56 | 71 | 12 | 54 | 51 | 16 | 11 | 51 | 48 | 51 | 51 | 47 | 17 | 11 | 12 | 54 | 56 | 45 | 48 | 13 |  |  |  | 1129
15:30-16:00 | 18 | 77 | 71 | 50 | 50 | 53 | 21 | 22 | 56 | 72 | 13 | 51 | 51 | 15 | 12 | 52 | 49 | 51 | 49 | 49 | 17 | 12 | 12 | 52 | 53 | 44 | 45 | 13 |  |  |  | 1130
16:00-16:30 | 18 | 78 | 70 | 59 | 48 | 57 | 20 | 21 | 57 | 69 | 13 | 54 | 49 | 15 | 12 | 50 | 47 | 48 | 51 | 48 | 15 | 13 | 12 | 52 | 53 | 43 | 46 | 13 |  |  |  | 1131
16:30-17:00 | 18 | 67 | 59 | 54 | 44 | 54 | 19 | 23 | 50 | 60 | 12 | 49 | 42 | 14 | 10 | 45 | 40 | 43 | 45 | 42 | 14 | 11 | 12 | 47 | 48 | 40 | 43 | 12 |  |  |  | 1017
17:00-17:30 | 15 | 40 | 39 | 34 | 29 | 31 | 18 | 21 | 32 | 37 | 11 | 35 | 28 | 13 | 10 | 31 | 31 | 32 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 35 | 37 | 28 | 30 | 12 |  |  |  | 716
17:30-18:00 | 16 | 36 | 33 | 30 | 25 | 27 | 19 | 21 | 26 | 26 | 10 | 29 | 23 | 16 | 9 | 26 | 25 | 28 | 28 | 22 | 11 | 11 | 9 | 31 | 30 | 26 | 25 | 13 |  |  |  | 631
18:00-18:30 | 15 | 33 | 31 | 31 | 25 | 26 | 18 | 22 | 24 | 27 | 10 | 28 | 24 | 14 | 10 | 23 | 24 | 27 | 27 | 23 | 11 | 10 | 10 | 30 | 28 | 26 | 25 | 14 |  |  |  | 616
18:30-19:00 | 17 | 31 | 29 | 29 | 24 | 25 | 19 | 22 | 22 | 25 | 11 | 27 | 23 | 13 | 11 | 21 | 23 | 24 | 26 | 19 | 12 | 12 | 11 | 27 | 25 | 24 | 22 | 14 |  |  |  | 588
19:00-19:30 | 16 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 22 | 19 | 26 | 12 | 27 | 19 | 14 | 10 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 | 12 | 11 | 11 | 26 | 23 | 21 | 18 | 12 |  |  |  | 553
19:30-20:00 | 18 | 29 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 22 | 10 | 24 | 20 | 14 | 11 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | 12 | 11 | 10 | 24 | 21 | 21 | 16 | 12 |  |  |  | 524
20:00-20:30 | 14 | 23 | 18 | 22 | 19 | 17 | 19 | 15 | 16 | 21 | 12 | 21 | 15 | 13 | 10 | 17 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 22 | 19 | 20 | 17 | 13 |  |  |  | 470
20:30-21:00 | 12 | 18 | 14 | 20 | 17 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 14 | 14 | 11 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 18 | 18 | 17 | 14 | 13 |  |  |  | 431
21:00-21:30 | 11 | 14 | 14 | 19 | 16 | 16 | 19 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 12 | 16 | 15 | 18 | 16 | 14 |  |  |  | 393
21:30-22:00 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | 11 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 |  |  |  | 362
22:00-22:30 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 15 | 12 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 |  |  |  | 324
22:30-23:00 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 14 | 12 | 15 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 |  |  |  | 306
23:00-23:30 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 |  |  |  | 300
23:30-24:00 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |  |  |  | 300
合 計(kWh) | 685 | 1945 | 1807 | 1636 | 1568 | 1542 | 790 | 940 | 1812 | 1872 | 543 | 1673 | 1477 | 608 | 526 | 1508 | 1442 | 1482 | 1455 | 1418 | 609 | 536 | 514 | 1529 | 1467 | 1379 | 1324 | 586 |  |  |  | 34673
最大電力(kW) | 38 | 190 | 188 | 160 | 164 | 154 | 56 | 68 | 190 | 190 | 30 | 174 | 160 | 34 | 26 | 156 | 152 | 150 | 148 | 150 | 36 | 30 | 30 | 150 | 146 | 148 | 132 | 30 |  |  |  | 190
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 465 | 1693 | 1560 | 1386 | 1321 | 1301 | 559 | 657 | 1518 | 1623 | 333 | 1428 | 1235 | 393 | 316 | 1276 | 1207 | 1245 | 1224 | 1194 | 402 | 324 | 320 | 1288 | 1240 | 1156 | 1094 | 369 |  |  |  | 28127
夜 間 | 220 | 252 | 247 | 250 | 247 | 241 | 231 | 283 | 294 | 249 | 210 | 245 | 242 | 215 | 210 | 232 | 235 | 237 | 231 | 224 | 207 | 212 | 194 | 241 | 227 | 223 | 230 | 217 |  |  |  | 6546
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000068792100000000; 2026-02-08: 179; 2026-02-10: 148; 2026-02-12: 165; 2026-02-14: 180; 2026-02-16: 196; 2026-02-18: 197; 2026-02-20: 200; 2026-02-22: 169; 2026-02-24: 119; 2026-02-26: 162; 2026-02-28: 178 |  | 191