## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 200 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 100.07 |  | 当月末検針値 |  |  |  | 当月末検針値 |  |  |  | 有効電力量 |  |  |  | kWh | 最大電力 |  | 157 |  | kW |  | 32719 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 49996.26 |  | 前月末検針値 |  | 40659.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  |  |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 317
0:30- 1:00 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 315
1:00- 1:30 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 312
1:30- 2:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 317
2:00- 2:30 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 307
2:30- 3:00 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 311
3:00- 3:30 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 310
3:30- 4:00 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 309
4:00- 4:30 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 312
4:30- 5:00 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 314
5:00- 5:30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 339
5:30- 6:00 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 338
6:00- 6:30 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 330
6:30- 7:00 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 331
7:00- 7:30 | 10 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 10 | 15 | 19 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 15 | 10 | 10 | 15 | 13 | 400
7:30- 8:00 | 11 | 30 | 25 | 24 | 28 | 24 | 10 | 11 | 30 | 27 | 25 | 30 | 26 | 10 | 12 | 31 | 28 | 27 | 23 | 11 | 11 | 13 | 22 | 25 | 17 | 21 | 18 | 9 | 9 | 20 | 17 | 625
8:00- 8:30 | 12 | 52 | 50 | 54 | 56 | 50 | 10 | 11 | 59 | 61 | 58 | 57 | 56 | 10 | 12 | 56 | 51 | 51 | 48 | 10 | 13 | 12 | 50 | 49 | 31 | 46 | 29 | 10 | 12 | 29 | 26 | 1131
8:30- 9:00 | 11 | 75 | 65 | 72 | 76 | 70 | 13 | 14 | 74 | 74 | 76 | 75 | 75 | 12 | 12 | 78 | 66 | 70 | 67 | 10 | 15 | 12 | 68 | 64 | 43 | 60 | 37 | 11 | 15 | 38 | 34 | 1482
9:00- 9:30 | 12 | 70 | 64 | 68 | 72 | 66 | 15 | 23 | 69 | 72 | 72 | 72 | 73 | 13 | 12 | 71 | 62 | 68 | 67 | 10 | 16 | 15 | 64 | 52 | 42 | 59 | 35 | 14 | 16 | 35 | 32 | 1431
9:30-10:00 | 11 | 71 | 58 | 67 | 69 | 57 | 18 | 21 | 67 | 71 | 67 | 70 | 73 | 11 | 12 | 69 | 60 | 66 | 60 | 11 | 17 | 15 | 55 | 41 | 43 | 45 | 35 | 16 | 17 | 34 | 33 | 1360
10:00-10:30 | 12 | 72 | 53 | 61 | 60 | 56 | 19 | 22 | 67 | 61 | 65 | 67 | 68 | 14 | 10 | 65 | 54 | 61 | 54 | 11 | 15 | 18 | 50 | 38 | 40 | 39 | 34 | 16 | 15 | 35 | 33 | 1285
10:30-11:00 | 11 | 67 | 53 | 57 | 57 | 55 | 17 | 20 | 68 | 60 | 60 | 59 | 60 | 15 | 11 | 59 | 37 | 50 | 50 | 14 | 13 | 18 | 52 | 38 | 38 | 39 | 35 | 12 | 16 | 34 | 32 | 1207
11:00-11:30 | 11 | 61 | 52 | 54 | 54 | 53 | 19 | 22 | 68 | 56 | 56 | 54 | 58 | 15 | 12 | 57 | 37 | 48 | 48 | 13 | 13 | 16 | 52 | 38 | 39 | 39 | 35 | 13 | 15 | 34 | 33 | 1175
11:30-12:00 | 11 | 59 | 48 | 50 | 53 | 52 | 19 | 20 | 67 | 53 | 53 | 52 | 57 | 15 | 12 | 55 | 37 | 51 | 45 | 13 | 13 | 17 | 47 | 39 | 37 | 37 | 34 | 13 | 16 | 36 | 34 | 1145
12:00-12:30 | 12 | 58 | 48 | 48 | 52 | 52 | 19 | 19 | 58 | 55 | 50 | 52 | 59 | 17 | 12 | 54 | 36 | 51 | 46 | 14 | 13 | 18 | 45 | 36 | 37 | 36 | 33 | 13 | 16 | 36 | 33 | 1128
12:30-13:00 | 11 | 52 | 45 | 44 | 50 | 50 | 17 | 14 | 59 | 52 | 48 | 46 | 51 | 16 | 11 | 50 | 33 | 47 | 41 | 14 | 14 | 17 | 40 | 34 | 36 | 33 | 30 | 12 | 14 | 33 | 32 | 1046
13:00-13:30 | 12 | 54 | 52 | 48 | 49 | 55 | 17 | 13 | 60 | 59 | 52 | 49 | 60 | 15 | 11 | 54 | 39 | 52 | 40 | 11 | 12 | 19 | 40 | 37 | 41 | 37 | 34 | 13 | 13 | 36 | 34 | 1118
13:30-14:00 | 11 | 53 | 54 | 45 | 44 | 53 | 17 | 14 | 52 | 55 | 47 | 43 | 59 | 13 | 11 | 51 | 41 | 45 | 39 | 11 | 12 | 20 | 36 | 35 | 44 | 35 | 35 | 13 | 14 | 35 | 35 | 1072
14:00-14:30 | 11 | 52 | 50 | 45 | 40 | 49 | 19 | 12 | 51 | 52 | 46 | 41 | 55 | 15 | 12 | 52 | 39 | 39 | 35 | 11 | 13 | 19 | 34 | 36 | 42 | 33 | 34 | 13 | 11 | 34 | 36 | 1031
14:30-15:00 | 12 | 53 | 48 | 46 | 41 | 50 | 20 | 11 | 53 | 51 | 46 | 39 | 56 | 15 | 11 | 49 | 40 | 37 | 36 | 11 | 14 | 17 | 33 | 36 | 40 | 34 | 35 | 13 | 11 | 33 | 35 | 1026
15:00-15:30 | 11 | 51 | 49 | 45 | 40 | 50 | 19 | 12 | 51 | 52 | 47 | 40 | 55 | 14 | 11 | 43 | 38 | 37 | 34 | 12 | 15 | 16 | 33 | 36 | 41 | 35 | 33 | 11 | 13 | 33 | 32 | 1009
15:30-16:00 | 12 | 51 | 49 | 45 | 39 | 49 | 15 | 12 | 54 | 51 | 47 | 39 | 54 | 13 | 12 | 43 | 38 | 37 | 35 | 13 | 15 | 12 | 33 | 35 | 41 | 35 | 33 | 11 | 13 | 35 | 32 | 1003
16:00-16:30 | 12 | 52 | 52 | 47 | 38 | 50 | 15 | 13 | 54 | 52 | 47 | 39 | 50 | 13 | 11 | 44 | 38 | 36 | 37 | 12 | 15 | 11 | 33 | 34 | 41 | 36 | 34 | 11 | 13 | 36 | 31 | 1007
16:30-17:00 | 12 | 46 | 45 | 42 | 37 | 42 | 11 | 12 | 48 | 45 | 40 | 39 | 46 | 13 | 11 | 42 | 36 | 37 | 38 | 12 | 13 | 11 | 32 | 34 | 40 | 33 | 34 | 11 | 12 | 35 | 30 | 939
17:00-17:30 | 10 | 33 | 34 | 29 | 30 | 30 | 10 | 10 | 35 | 31 | 30 | 30 | 34 | 12 | 11 | 31 | 30 | 30 | 28 | 10 | 11 | 10 | 24 | 27 | 29 | 27 | 27 | 10 | 11 | 26 | 26 | 726
17:30-18:00 | 10 | 29 | 31 | 26 | 26 | 22 | 11 | 10 | 30 | 28 | 24 | 25 | 25 | 10 | 11 | 27 | 27 | 25 | 24 | 9 | 12 | 9 | 21 | 23 | 26 | 25 | 23 | 10 | 10 | 25 | 23 | 637
18:00-18:30 | 11 | 27 | 25 | 24 | 24 | 21 | 12 | 10 | 29 | 25 | 23 | 26 | 20 | 11 | 12 | 23 | 24 | 22 | 23 | 9 | 10 | 10 | 20 | 22 | 23 | 25 | 21 | 10 | 9 | 23 | 22 | 596
18:30-19:00 | 10 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 11 | 27 | 23 | 22 | 24 | 21 | 13 | 12 | 21 | 23 | 19 | 22 | 11 | 12 | 10 | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 11 | 11 | 21 | 18 | 576
19:00-19:30 | 10 | 23 | 23 | 21 | 21 | 17 | 12 | 10 | 23 | 21 | 19 | 22 | 19 | 12 | 12 | 19 | 20 | 18 | 21 | 10 | 11 | 10 | 20 | 19 | 21 | 23 | 17 | 12 | 10 | 20 | 18 | 534
19:30-20:00 | 11 | 21 | 22 | 21 | 20 | 16 | 12 | 10 | 22 | 19 | 19 | 22 | 17 | 14 | 10 | 18 | 19 | 18 | 18 | 9 | 13 | 10 | 20 | 19 | 22 | 22 | 17 | 12 | 11 | 19 | 17 | 520
20:00-20:30 | 10 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 18 | 18 | 16 | 20 | 17 | 13 | 11 | 17 | 18 | 17 | 15 | 11 | 12 | 11 | 17 | 16 | 21 | 21 | 16 | 11 | 10 | 17 | 16 | 484
20:30-21:00 | 10 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 10 | 16 | 14 | 15 | 20 | 16 | 13 | 10 | 17 | 16 | 15 | 15 | 10 | 12 | 9 | 16 | 14 | 20 | 20 | 15 | 11 | 10 | 15 | 14 | 448
21:00-21:30 | 11 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 15 | 14 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 16 | 12 | 422
21:30-22:00 | 10 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 10 | 12 | 15 | 11 | 14 | 16 | 12 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 9 | 14 | 13 | 17 | 14 | 11 | 11 | 9 | 15 | 11 | 394
22:00-22:30 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 9 | 344
22:30-23:00 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 13 | 9 | 320
23:00-23:30 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 322
23:30-24:00 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 314
合 計(kWh) | 522 | 1514 | 1379 | 1367 | 1367 | 1380 | 633 | 598 | 1536 | 1477 | 1398 | 1383 | 1489 | 578 | 530 | 1427 | 1220 | 1309 | 1228 | 512 | 575 | 595 | 1200 | 1124 | 1155 | 1139 | 1005 | 524 | 543 | 1041 | 971 | 32719
最大電力(kW) | 24 | 150 | 130 | 144 | 152 | 140 | 40 | 46 | 148 | 148 | 152 | 150 | 150 | 34 | 26 | 156 | 132 | 140 | 134 | 28 | 34 | 40 | 136 | 128 | 88 | 120 | 74 | 32 | 34 | 76 | 72 | 156
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 310 | 1275 | 1154 | 1145 | 1135 | 1146 | 419 | 388 | 1304 | 1241 | 1169 | 1153 | 1265 | 372 | 316 | 1194 | 989 | 1077 | 1010 | 313 | 367 | 381 | 986 | 900 | 938 | 926 | 789 | 335 | 353 | 818 | 764 | 25932
夜 間 | 212 | 239 | 225 | 222 | 232 | 234 | 214 | 210 | 232 | 236 | 229 | 230 | 224 | 206 | 214 | 233 | 231 | 232 | 218 | 199 | 208 | 214 | 214 | 224 | 217 | 213 | 216 | 189 | 190 | 223 | 207 | 6787
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000068792100000000; 2026-03-08: 148; 2026-03-10: 165; 2026-03-12: 180; 2026-03-14: 196; 2026-03-16: 197; 2026-03-18: 200; 2026-03-20: 169; 2026-03-22: 119; 2026-03-24: 162; 2026-03-26: 178; 2026-03-28: 191; 2026-03-30: 157