## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 200 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 516.14 |  | 当月末検針値 |  | 392.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 18894 |  | kWh | 最大電力 |  | 124 |  | kW |  | 24964 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 100.07 |  | 前月末検針値 |  | 78 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |  | 289
0:30- 1:00 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |  | 295
1:00- 1:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 |  | 286
1:30- 2:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |  | 288
2:00- 2:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |  | 282
2:30- 3:00 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |  | 289
3:00- 3:30 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |  | 283
3:30- 4:00 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |  | 286
4:00- 4:30 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 282
4:30- 5:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |  | 288
5:00- 5:30 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |  | 296
5:30- 6:00 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |  | 316
6:00- 6:30 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 297
6:30- 7:00 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | 299
7:00- 7:30 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 9 | 11 |  | 347
7:30- 8:00 | 19 | 16 | 17 | 12 | 10 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 12 | 9 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 | 16 | 14 | 10 | 16 |  | 420
8:00- 8:30 | 30 | 27 | 26 | 12 | 10 | 28 | 26 | 27 | 27 | 25 | 12 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 12 | 10 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 11 | 10 | 23 | 22 | 9 | 24 |  | 615
8:30- 9:00 | 36 | 35 | 37 | 13 | 14 | 36 | 33 | 37 | 34 | 32 | 14 | 10 | 32 | 35 | 33 | 31 | 31 | 14 | 11 | 34 | 32 | 33 | 33 | 32 | 12 | 9 | 31 | 32 | 11 | 33 |  | 810
9:00- 9:30 | 35 | 34 | 34 | 16 | 14 | 35 | 31 | 37 | 34 | 30 | 13 | 13 | 34 | 33 | 33 | 33 | 30 | 16 | 11 | 35 | 31 | 33 | 33 | 33 | 13 | 9 | 30 | 31 | 11 | 32 |  | 807
9:30-10:00 | 36 | 35 | 36 | 13 | 16 | 36 | 33 | 35 | 36 | 31 | 12 | 12 | 34 | 34 | 31 | 36 | 31 | 15 | 11 | 36 | 30 | 33 | 32 | 31 | 12 | 11 | 33 | 30 | 11 | 32 |  | 814
10:00-10:30 | 36 | 34 | 35 | 12 | 15 | 34 | 32 | 35 | 37 | 31 | 13 | 13 | 34 | 33 | 31 | 33 | 32 | 13 | 11 | 32 | 30 | 32 | 40 | 33 | 12 | 11 | 32 | 32 | 12 | 31 |  | 811
10:30-11:00 | 36 | 36 | 32 | 14 | 15 | 33 | 31 | 35 | 36 | 33 | 12 | 13 | 34 | 32 | 32 | 30 | 36 | 14 | 12 | 31 | 30 | 32 | 62 | 30 | 10 | 11 | 31 | 30 | 11 | 33 |  | 827
11:00-11:30 | 37 | 36 | 34 | 13 | 15 | 34 | 32 | 35 | 36 | 32 | 12 | 12 | 33 | 31 | 32 | 30 | 35 | 13 | 11 | 33 | 30 | 33 | 52 | 32 | 11 | 11 | 31 | 31 | 11 | 33 |  | 821
11:30-12:00 | 36 | 35 | 31 | 12 | 15 | 34 | 32 | 35 | 36 | 32 | 13 | 14 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 14 | 12 | 32 | 30 | 32 | 52 | 31 | 10 | 10 | 30 | 30 | 11 | 32 |  | 804
12:00-12:30 | 35 | 35 | 33 | 14 | 15 | 32 | 31 | 33 | 34 | 32 | 14 | 12 | 31 | 33 | 30 | 30 | 28 | 13 | 12 | 32 | 29 | 31 | 40 | 31 | 11 | 11 | 32 | 30 | 11 | 33 |  | 788
12:30-13:00 | 31 | 33 | 28 | 12 | 13 | 29 | 28 | 29 | 33 | 28 | 13 | 10 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 12 | 11 | 27 | 26 | 29 | 29 | 26 | 10 | 10 | 28 | 28 | 10 | 29 |  | 700
13:00-13:30 | 36 | 37 | 33 | 13 | 13 | 33 | 34 | 34 | 38 | 32 | 12 | 11 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 12 | 12 | 32 | 31 | 33 | 35 | 30 | 10 | 12 | 32 | 32 | 11 | 33 |  | 799
13:30-14:00 | 35 | 36 | 34 | 14 | 11 | 34 | 34 | 33 | 37 | 33 | 12 | 10 | 36 | 35 | 32 | 32 | 30 | 11 | 12 | 33 | 32 | 33 | 35 | 30 | 10 | 11 | 31 | 32 | 10 | 33 |  | 801
14:00-14:30 | 35 | 36 | 32 | 15 | 13 | 32 | 33 | 33 | 36 | 31 | 12 | 12 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 13 | 12 | 31 | 32 | 33 | 33 | 31 | 10 | 10 | 31 | 30 | 11 | 33 |  | 787
14:30-15:00 | 37 | 34 | 32 | 14 | 12 | 32 | 34 | 35 | 38 | 31 | 11 | 11 | 34 | 31 | 33 | 32 | 30 | 14 | 11 | 30 | 33 | 32 | 33 | 30 | 11 | 11 | 30 | 30 | 10 | 32 |  | 788
15:00-15:30 | 36 | 33 | 32 | 12 | 11 | 34 | 32 | 35 | 35 | 31 | 11 | 11 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 14 | 11 | 30 | 33 | 31 | 31 | 32 | 11 | 10 | 30 | 31 | 11 | 32 |  | 777
15:30-16:00 | 35 | 34 | 33 | 12 | 12 | 34 | 31 | 36 | 34 | 31 | 11 | 11 | 34 | 35 | 33 | 32 | 29 | 13 | 10 | 30 | 33 | 31 | 33 | 31 | 11 | 9 | 32 | 32 | 9 | 30 |  | 781
16:00-16:30 | 35 | 33 | 33 | 11 | 11 | 35 | 34 | 35 | 36 | 31 | 12 | 9 | 34 | 35 | 35 | 31 | 30 | 12 | 10 | 31 | 33 | 32 | 33 | 29 | 11 | 11 | 32 | 34 | 11 | 31 |  | 790
16:30-17:00 | 36 | 32 | 33 | 12 | 11 | 34 | 32 | 33 | 33 | 29 | 12 | 9 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 11 | 9 | 30 | 33 | 30 | 32 | 29 | 11 | 10 | 30 | 34 | 10 | 30 |  | 765
17:00-17:30 | 30 | 26 | 26 | 11 | 10 | 27 | 28 | 29 | 26 | 24 | 9 | 10 | 29 | 27 | 27 | 26 | 24 | 11 | 9 | 24 | 27 | 25 | 25 | 24 | 11 | 10 | 25 | 28 | 10 | 24 |  | 642
17:30-18:00 | 26 | 24 | 23 | 12 | 9 | 23 | 22 | 25 | 26 | 21 | 10 | 9 | 25 | 25 | 27 | 22 | 23 | 11 | 9 | 20 | 21 | 20 | 26 | 19 | 11 | 9 | 22 | 24 | 8 | 20 |  | 572
18:00-18:30 | 25 | 21 | 21 | 11 | 9 | 22 | 20 | 24 | 26 | 19 | 9 | 10 | 22 | 23 | 24 | 21 | 20 | 12 | 9 | 20 | 19 | 20 | 26 | 19 | 12 | 10 | 21 | 23 | 10 | 21 |  | 549
18:30-19:00 | 22 | 22 | 18 | 11 | 10 | 20 | 20 | 21 | 26 | 18 | 11 | 10 | 20 | 19 | 22 | 19 | 18 | 12 | 10 | 17 | 17 | 20 | 23 | 19 | 11 | 9 | 20 | 20 | 9 | 19 |  | 513
19:00-19:30 | 22 | 21 | 17 | 12 | 10 | 19 | 21 | 21 | 24 | 18 | 10 | 9 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 | 17 | 18 | 17 | 23 | 17 | 11 | 10 | 17 | 17 | 10 | 18 |  | 489
19:30-20:00 | 20 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 20 | 20 | 22 | 18 | 12 | 10 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 10 | 17 | 17 | 16 | 21 | 16 | 11 | 9 | 16 | 15 | 10 | 17 |  | 467
20:00-20:30 | 17 | 18 | 16 | 12 | 10 | 16 | 20 | 19 | 19 | 17 | 11 | 10 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 12 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 |  | 439
20:30-21:00 | 17 | 17 | 13 | 12 | 9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 15 | 12 | 9 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 16 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 13 |  | 407
21:00-21:30 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 9 | 14 | 12 | 9 | 14 |  | 384
21:30-22:00 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 |  | 349
22:00-22:30 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 |  | 318
22:30-23:00 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 |  | 306
23:00-23:30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 |  | 302
23:30-24:00 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 10 |  | 299
合 計(kWh) | 1055 | 1022 | 973 | 554 | 521 | 1000 | 972 | 1034 | 1057 | 936 | 526 | 491 | 973 | 983 | 962 | 932 | 905 | 543 | 488 | 937 | 927 | 948 | 1071 | 912 | 505 | 465 | 926 | 930 | 472 | 944 |  | 24964
最大電力(kW) | 74 | 74 | 74 | 32 | 32 | 72 | 68 | 74 | 76 | 66 | 28 | 28 | 72 | 70 | 70 | 72 | 72 | 32 | 26 | 72 | 66 | 66 | 124 | 66 | 26 | 24 | 66 | 68 | 24 | 66 |  | 124
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 842 | 811 | 761 | 349 | 333 | 790 | 768 | 818 | 846 | 732 | 327 | 298 | 774 | 776 | 754 | 728 | 703 | 350 | 292 | 738 | 726 | 740 | 864 | 710 | 308 | 281 | 725 | 728 | 285 | 739 |  | 18896
夜 間 | 213 | 211 | 212 | 205 | 188 | 210 | 204 | 216 | 211 | 204 | 199 | 193 | 199 | 207 | 208 | 204 | 202 | 193 | 196 | 199 | 201 | 208 | 207 | 202 | 197 | 184 | 201 | 202 | 187 | 205 |  | 6068
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000068792100000000; 2026-04-08: 165; 2026-04-10: 180; 2026-04-12: 196; 2026-04-14: 197; 2026-04-16: 200; 2026-04-18: 169; 2026-04-20: 119; 2026-04-22: 162; 2026-04-24: 178; 2026-04-26: 191; 2026-04-28: 157; 2026-04-30: 124