## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 那珂川市役所本庁舎
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅一丁目１番１号 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 200 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 999.88 |  | 当月末検針値 |  | 776.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.8 |  | 有効電力量 |  | 23028 |  | kWh | 最大電力 |  | 162 |  | kW |  | 29024 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 516.14 |  | 前月末検針値 |  | 392.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.8 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 295
0:30- 1:00 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 292
1:00- 1:30 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 287
1:30- 2:00 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 288
2:00- 2:30 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 287
2:30- 3:00 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 284
3:00- 3:30 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 283
3:30- 4:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 286
4:00- 4:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 281
4:30- 5:00 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 284
5:00- 5:30 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 300
5:30- 6:00 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 300
6:00- 6:30 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 300
6:30- 7:00 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 294
7:00- 7:30 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 14 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 329
7:30- 8:00 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 16 | 18 | 9 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 16 | 11 | 9 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 9 | 9 | 16 | 26 | 16 | 15 | 15 | 10 | 9 | 403
8:00- 8:30 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 21 | 22 | 9 | 9 | 23 | 22 | 25 | 23 | 21 | 12 | 9 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 9 | 10 | 24 | 27 | 26 | 29 | 25 | 11 | 9 | 553
8:30- 9:00 | 32 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 32 | 30 | 10 | 10 | 31 | 32 | 37 | 30 | 30 | 12 | 10 | 31 | 33 | 34 | 51 | 31 | 11 | 9 | 37 | 48 | 38 | 38 | 35 | 13 | 9 | 763
9:00- 9:30 | 31 | 13 | 9 | 10 | 10 | 9 | 31 | 35 | 11 | 12 | 29 | 40 | 36 | 30 | 30 | 14 | 10 | 32 | 33 | 49 | 74 | 37 | 11 | 11 | 37 | 69 | 66 | 64 | 47 | 14 | 12 | 916
9:30-10:00 | 32 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 30 | 36 | 12 | 13 | 30 | 29 | 52 | 31 | 31 | 13 | 9 | 32 | 33 | 75 | 74 | 53 | 12 | 11 | 58 | 75 | 72 | 71 | 33 | 17 | 12 | 998
10:00-10:30 | 31 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 32 | 29 | 10 | 13 | 30 | 29 | 55 | 32 | 30 | 13 | 10 | 32 | 36 | 75 | 73 | 54 | 12 | 10 | 76 | 74 | 70 | 72 | 34 | 18 | 13 | 1016
10:30-11:00 | 32 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 30 | 29 | 11 | 13 | 31 | 29 | 57 | 31 | 30 | 13 | 9 | 45 | 34 | 75 | 75 | 53 | 10 | 11 | 74 | 77 | 70 | 71 | 43 | 11 | 11 | 1028
11:00-11:30 | 31 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 31 | 30 | 12 | 14 | 32 | 29 | 56 | 32 | 29 | 12 | 9 | 72 | 51 | 76 | 75 | 53 | 11 | 10 | 75 | 76 | 72 | 73 | 69 | 12 | 10 | 1104
11:30-12:00 | 32 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 30 | 30 | 11 | 15 | 31 | 30 | 56 | 30 | 30 | 12 | 11 | 73 | 72 | 77 | 72 | 53 | 10 | 9 | 76 | 75 | 73 | 71 | 73 | 12 | 10 | 1127
12:00-12:30 | 33 | 14 | 11 | 11 | 11 | 9 | 32 | 29 | 12 | 14 | 30 | 28 | 34 | 30 | 30 | 12 | 9 | 71 | 71 | 75 | 73 | 42 | 9 | 9 | 74 | 75 | 72 | 71 | 72 | 11 | 10 | 1084
12:30-13:00 | 28 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 27 | 26 | 10 | 13 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 11 | 10 | 68 | 69 | 72 | 69 | 27 | 10 | 10 | 70 | 69 | 69 | 68 | 69 | 12 | 11 | 1001
13:00-13:30 | 33 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 33 | 31 | 10 | 13 | 33 | 30 | 30 | 31 | 59 | 11 | 11 | 72 | 74 | 79 | 71 | 32 | 10 | 10 | 77 | 79 | 74 | 74 | 75 | 10 | 12 | 1131
13:30-14:00 | 30 | 14 | 10 | 9 | 9 | 11 | 32 | 31 | 10 | 15 | 33 | 31 | 29 | 32 | 71 | 11 | 10 | 72 | 75 | 79 | 73 | 30 | 10 | 10 | 76 | 77 | 76 | 74 | 75 | 11 | 11 | 1137
14:00-14:30 | 29 | 14 | 10 | 10 | 10 | 11 | 31 | 30 | 10 | 15 | 33 | 30 | 30 | 33 | 73 | 10 | 11 | 72 | 75 | 78 | 72 | 30 | 9 | 10 | 76 | 76 | 74 | 75 | 76 | 10 | 11 | 1134
14:30-15:00 | 30 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 30 | 30 | 10 | 15 | 33 | 30 | 30 | 32 | 71 | 9 | 10 | 75 | 76 | 80 | 72 | 29 | 10 | 10 | 75 | 76 | 74 | 75 | 76 | 9 | 11 | 1129
15:00-15:30 | 30 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 30 | 30 | 11 | 14 | 32 | 30 | 31 | 31 | 74 | 11 | 9 | 73 | 75 | 81 | 66 | 29 | 10 | 9 | 76 | 75 | 74 | 74 | 76 | 11 | 10 | 1127
15:30-16:00 | 30 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 32 | 30 | 10 | 11 | 33 | 30 | 30 | 32 | 68 | 12 | 11 | 75 | 74 | 77 | 64 | 30 | 10 | 10 | 78 | 73 | 73 | 74 | 76 | 10 | 11 | 1116
16:00-16:30 | 30 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 32 | 30 | 12 | 10 | 32 | 30 | 30 | 31 | 34 | 12 | 9 | 77 | 77 | 76 | 66 | 30 | 11 | 9 | 77 | 73 | 74 | 70 | 75 | 11 | 10 | 1080
16:30-17:00 | 28 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 31 | 29 | 11 | 10 | 33 | 28 | 30 | 31 | 32 | 11 | 11 | 56 | 56 | 54 | 47 | 29 | 11 | 10 | 53 | 53 | 52 | 50 | 50 | 10 | 11 | 878
17:00-17:30 | 24 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 25 | 10 | 9 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 10 | 10 | 32 | 33 | 32 | 26 | 25 | 10 | 10 | 36 | 31 | 29 | 32 | 28 | 11 | 9 | 634
17:30-18:00 | 18 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 23 | 20 | 11 | 9 | 24 | 22 | 22 | 24 | 19 | 10 | 9 | 26 | 29 | 25 | 25 | 22 | 9 | 9 | 35 | 27 | 25 | 24 | 24 | 11 | 10 | 557
18:00-18:30 | 17 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 22 | 19 | 11 | 9 | 24 | 21 | 21 | 25 | 19 | 11 | 10 | 21 | 27 | 26 | 24 | 22 | 10 | 9 | 33 | 24 | 24 | 22 | 24 | 11 | 9 | 542
18:30-19:00 | 16 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 21 | 18 | 11 | 9 | 20 | 20 | 21 | 23 | 17 | 10 | 9 | 20 | 26 | 23 | 23 | 19 | 11 | 9 | 30 | 21 | 23 | 22 | 20 | 12 | 10 | 511
19:00-19:30 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 20 | 17 | 11 | 9 | 18 | 19 | 20 | 22 | 17 | 11 | 9 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 10 | 9 | 27 | 17 | 19 | 20 | 18 | 11 | 9 | 473
19:30-20:00 | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 18 | 16 | 10 | 9 | 16 | 18 | 18 | 21 | 15 | 12 | 11 | 17 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 9 | 25 | 17 | 15 | 21 | 16 | 10 | 10 | 448
20:00-20:30 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 16 | 15 | 12 | 9 | 14 | 17 | 17 | 19 | 15 | 11 | 9 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 11 | 10 | 21 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | 9 | 424
20:30-21:00 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 14 | 11 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 13 | 11 | 9 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | 9 | 18 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 | 10 | 395
21:00-21:30 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 15 | 17 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 377
21:30-22:00 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 346
22:00-22:30 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 311
22:30-23:00 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 296
23:00-23:30 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 299
23:30-24:00 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 296
合 計(kWh) | 905 | 515 | 469 | 451 | 445 | 454 | 930 | 911 | 483 | 498 | 927 | 909 | 1056 | 946 | 1131 | 506 | 449 | 1430 | 1449 | 1642 | 1597 | 1036 | 481 | 459 | 1649 | 1674 | 1597 | 1592 | 1454 | 508 | 471 | 29024
最大電力(kW) | 66 | 32 | 24 | 22 | 22 | 22 | 66 | 72 | 24 | 30 | 66 | 80 | 114 | 66 | 148 | 28 | 22 | 154 | 154 | 162 | 150 | 108 | 24 | 22 | 156 | 158 | 152 | 150 | 152 | 36 | 26 | 162
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 704 | 333 | 284 | 268 | 263 | 271 | 734 | 706 | 300 | 319 | 735 | 715 | 862 | 754 | 933 | 318 | 272 | 1239 | 1255 | 1438 | 1384 | 838 | 295 | 270 | 1443 | 1443 | 1391 | 1392 | 1259 | 323 | 288 | 23029
夜 間 | 201 | 182 | 185 | 183 | 182 | 183 | 196 | 205 | 183 | 179 | 192 | 194 | 194 | 192 | 198 | 188 | 177 | 191 | 194 | 204 | 213 | 198 | 186 | 189 | 206 | 231 | 206 | 200 | 195 | 185 | 183 | 5995
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000068792100000000; 2026-05-08: 180; 2026-05-10: 196; 2026-05-12: 197; 2026-05-14: 200; 2026-05-16: 169; 2026-05-18: 119; 2026-05-20: 162; 2026-05-22: 178; 2026-05-24: 191; 2026-05-26: 157; 2026-05-28: 124; 2026-05-30: 162