## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 59 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1010.27 |  | 当月末検針値 |  | 845.1 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 6564 |  | kWh | 最大電力 |  | 43 |  | kW |  | 8083 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 875.56 |  | 前月末検針値 |  | 735.7 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 83
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 81
1:00- 1:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 76
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 78
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76
3:00- 3:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75
3:30- 4:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 71
4:00- 4:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 72
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 72
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 72
6:00- 6:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 72
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 71
7:00- 7:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 70
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 69
8:00- 8:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74
8:30- 9:00 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 70
9:00- 9:30 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 128
9:30-10:00 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 209
10:00-10:30 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 293
10:30-11:00 | 10 | 11 | 7 | 9 | 13 | 14 | 14 | 10 | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 303
11:00-11:30 | 11 | 11 | 9 | 11 | 14 | 15 | 12 | 10 | 11 | 11 | 15 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 318
11:30-12:00 | 12 | 11 | 8 | 12 | 15 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 15 | 18 | 16 | 11 | 13 | 11 | 12 | 15 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 331
12:00-12:30 | 11 | 12 | 7 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 18 | 17 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 334
12:30-13:00 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 18 | 17 | 18 | 11 | 13 | 10 | 13 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 335
13:00-13:30 | 11 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 17 | 17 | 21 | 11 | 13 | 10 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 344
13:30-14:00 | 11 | 12 | 7 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 17 | 17 | 21 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 333
14:00-14:30 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 12 | 11 | 18 | 17 | 16 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 329
14:30-15:00 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 13 | 17 | 16 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 321
15:00-15:30 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 17 | 17 | 15 | 10 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 313
15:30-16:00 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 17 | 16 | 14 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 302
16:00-16:30 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 15 | 17 | 15 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 305
16:30-17:00 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 293
17:00-17:30 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 15 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 280
17:30-18:00 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 271
18:00-18:30 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 258
18:30-19:00 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 247
19:00-19:30 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 138
19:30-20:00 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 97
20:00-20:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 94
20:30-21:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 80
21:00-21:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 83
21:30-22:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84
22:00-22:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78
22:30-23:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76
23:00-23:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 82
23:30-24:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 87
合 計(kWh) | 269 | 269 | 226 | 264 | 294 | 308 | 291 | 271 | 278 | 283 | 355 | 370 | 364 | 274 | 285 | 265 | 294 | 316 | 274 | 252 | 202 | 189 | 192 | 219 | 210 | 220 | 206 | 213 | 215 | 196 | 219 | 8083
最大電力(kW) | 24 | 24 | 18 | 24 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 42 | 26 | 26 | 24 | 30 | 30 | 24 | 22 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 42
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 219 | 219 | 175 | 215 | 248 | 258 | 237 | 222 | 231 | 231 | 303 | 317 | 311 | 222 | 234 | 213 | 243 | 265 | 222 | 201 | 152 | 144 | 146 | 171 | 166 | 173 | 160 | 169 | 172 | 152 | 176 | 6567
夜 間 | 50 | 50 | 51 | 49 | 46 | 50 | 54 | 49 | 47 | 52 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 51 | 52 | 51 | 50 | 45 | 46 | 48 | 44 | 47 | 46 | 44 | 43 | 44 | 43 | 1516
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000121911100000000; 2025-10-08: 41; 2025-10-10: 59; 2025-10-12: 55; 2025-10-14: 56; 2025-10-16: 55; 2025-10-18: 31; 2025-10-20: 28; 2025-10-22: 39; 2025-10-24: 58; 2025-10-26: 50; 2025-10-28: 44; 2025-10-30: 43