## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1294.84 |  | 当月末検針値 |  | 1078 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 8400 |  | kWh | 最大電力 |  | 52 |  | kW |  | 10076 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1126.9 |  | 前月末検針値 |  | 938 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 85
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 84
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 86
1:30- 2:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 82
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 80
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 83
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 83
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 85
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 87
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 76
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 82
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 91
6:00- 6:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 89
6:30- 7:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 81
7:00- 7:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 84
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 85
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 86
8:30- 9:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 94
9:00- 9:30 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 14 | 11 | 3 | 8 | 10 | 3 | 9 | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 8 | 19 | 5 | 25 | 10 | 10 | 16 | 250
9:30-10:00 | 6 | 6 | 17 | 22 | 15 | 18 | 16 | 5 | 15 | 10 | 5 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 | 5 | 15 | 18 | 11 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | 24 | 23 | 21 | 16 | 14 | 20 | 439
10:00-10:30 | 7 | 7 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 12 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 25 | 23 | 18 | 17 | 14 | 14 | 447
10:30-11:00 | 8 | 7 | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 10 | 9 | 7 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 21 | 23 | 15 | 17 | 12 | 15 | 427
11:00-11:30 | 7 | 7 | 15 | 16 | 11 | 14 | 21 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 21 | 22 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 20 | 21 | 17 | 15 | 12 | 13 | 425
11:30-12:00 | 7 | 7 | 12 | 16 | 10 | 13 | 18 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 13 | 11 | 17 | 12 | 10 | 11 | 10 | 20 | 25 | 14 | 18 | 11 | 15 | 424
12:00-12:30 | 9 | 7 | 12 | 16 | 11 | 12 | 16 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 23 | 21 | 17 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 17 | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 | 23 | 16 | 15 | 12 | 14 | 420
12:30-13:00 | 9 | 7 | 11 | 14 | 10 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 22 | 21 | 14 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 15 | 11 | 9 | 11 | 10 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 15 | 391
13:00-13:30 | 7 | 8 | 13 | 15 | 11 | 13 | 15 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 19 | 20 | 14 | 12 | 11 | 14 | 9 | 9 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 20 | 18 | 15 | 11 | 14 | 395
13:30-14:00 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 21 | 18 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 14 | 10 | 9 | 11 | 10 | 19 | 20 | 18 | 15 | 11 | 13 | 370
14:00-14:30 | 9 | 7 | 12 | 18 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 20 | 17 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 17 | 19 | 16 | 12 | 11 | 12 | 370
14:30-15:00 | 7 | 7 | 11 | 14 | 10 | 11 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 19 | 17 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | 14 | 18 | 14 | 13 | 10 | 12 | 346
15:00-15:30 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | 9 | 13 | 18 | 17 | 12 | 14 | 11 | 12 | 8 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 18 | 18 | 13 | 10 | 10 | 11 | 347
15:30-16:00 | 7 | 7 | 12 | 16 | 10 | 12 | 12 | 8 | 9 | 6 | 9 | 13 | 18 | 17 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 15 | 18 | 12 | 14 | 11 | 11 | 348
16:00-16:30 | 6 | 8 | 12 | 15 | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 14 | 14 | 10 | 12 | 369
16:30-17:00 | 8 | 7 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 15 | 14 | 11 | 11 | 8 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 13 | 13 | 11 | 14 | 368
17:00-17:30 | 7 | 7 | 14 | 15 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 7 | 9 | 13 | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 18 | 18 | 14 | 11 | 13 | 12 | 365
17:30-18:00 | 7 | 7 | 14 | 13 | 14 | 13 | 8 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 12 | 7 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 19 | 16 | 11 | 11 | 14 | 355
18:00-18:30 | 7 | 8 | 14 | 15 | 13 | 12 | 7 | 12 | 11 | 7 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 13 | 18 | 18 | 13 | 13 | 14 | 13 | 365
18:30-19:00 | 7 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | 7 | 13 | 12 | 7 | 10 | 12 | 13 | 12 | 16 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 16 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 363
19:00-19:30 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 9 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4 | 184
19:30-20:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114
20:00-20:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 94
20:30-21:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81
21:30-22:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 83
22:00-22:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 81
22:30-23:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 83
23:00-23:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 82
23:30-24:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 85
合 計(kWh) | 224 | 227 | 336 | 380 | 316 | 331 | 335 | 273 | 297 | 245 | 247 | 308 | 428 | 411 | 382 | 357 | 313 | 324 | 301 | 262 | 325 | 296 | 270 | 284 | 290 | 451 | 467 | 393 | 350 | 307 | 346 | 10076
最大電力(kW) | 18 | 26 | 36 | 44 | 34 | 36 | 42 | 30 | 30 | 22 | 20 | 28 | 46 | 44 | 36 | 36 | 34 | 32 | 36 | 22 | 34 | 26 | 24 | 24 | 26 | 50 | 50 | 50 | 36 | 28 | 40 | 50
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 168 | 171 | 279 | 323 | 261 | 276 | 282 | 219 | 245 | 189 | 195 | 256 | 376 | 349 | 326 | 302 | 258 | 268 | 244 | 207 | 273 | 241 | 219 | 233 | 235 | 399 | 414 | 343 | 299 | 256 | 296 | 8402
夜 間 | 56 | 56 | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 54 | 52 | 56 | 52 | 52 | 52 | 62 | 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 55 | 52 | 55 | 51 | 51 | 55 | 52 | 53 | 50 | 51 | 51 | 50 | 1674
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000121911100000000; 2025-12-08: 55; 2025-12-10: 56; 2025-12-12: 55; 2025-12-14: 31; 2025-12-16: 28; 2025-12-18: 39; 2025-12-20: 58; 2025-12-22: 50; 2025-12-24: 44; 2025-12-26: 43; 2025-12-28: 31; 2025-12-30: 52