## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 313.23 |  | 当月末検針値 |  | 255.2 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 6222 |  | kWh | 最大電力 |  | 39 |  | kW |  | 7576 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 186.97 |  | 前月末検針値 |  | 151.5 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 74
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 71
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 64
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 71
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 62
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 62
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 71
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 66
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 63
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 60
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 64
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 66
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 65
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 71
7:00- 7:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 65
7:30- 8:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 60
8:00- 8:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 68
8:30- 9:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 |  | 66
9:00- 9:30 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 |  | 143
9:30-10:00 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 |  | 210
10:00-10:30 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 |  | 280
10:30-11:00 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 9 | 13 | 15 | 11 | 15 | 9 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 16 | 16 |  | 282
11:00-11:30 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14 | 17 | 11 | 15 | 9 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 |  | 287
11:30-12:00 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 15 | 16 | 10 | 15 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 |  | 293
12:00-12:30 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 14 | 9 | 7 | 10 | 12 | 11 | 14 | 16 | 16 |  | 288
12:30-13:00 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 16 | 15 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 19 | 16 |  | 304
13:00-13:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 16 | 15 | 12 | 15 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 15 | 20 | 16 |  | 300
13:30-14:00 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 11 | 14 | 11 | 8 | 9 | 13 | 12 | 15 | 19 | 17 |  | 305
14:00-14:30 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | 16 | 13 | 15 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 17 | 18 | 16 |  | 308
14:30-15:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 13 | 9 | 7 | 10 | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 |  | 301
15:00-15:30 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 17 | 16 | 12 | 13 | 10 | 8 | 8 | 14 | 12 | 14 | 14 | 18 |  | 304
15:30-16:00 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 7 | 10 | 15 | 12 | 14 | 16 | 17 |  | 298
16:00-16:30 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 14 | 13 | 9 | 8 | 8 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 |  | 303
16:30-17:00 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 14 | 13 | 8 | 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 15 | 17 |  | 291
17:00-17:30 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 15 | 15 | 12 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 15 |  | 279
17:30-18:00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 |  | 263
18:00-18:30 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 |  | 258
18:30-19:00 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |  | 257
19:00-19:30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 |  | 140
19:30-20:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |  | 90
20:00-20:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 81
20:30-21:00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 71
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 77
21:30-22:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 73
22:00-22:30 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 74
22:30-23:00 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 74
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 73
23:30-24:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 80
合 計(kWh) | 186 | 190 | 187 | 182 | 191 | 202 | 197 | 216 | 205 | 225 | 214 | 194 | 208 | 222 | 234 | 255 | 252 | 274 | 344 | 354 | 300 | 319 | 253 | 235 | 246 | 296 | 289 | 342 | 378 | 386 |  | 7576
最大電力(kW) | 18 | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 34 | 34 | 28 | 30 | 22 | 22 | 20 | 30 | 26 | 34 | 40 | 36 |  | 40
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 146 | 149 | 142 | 141 | 150 | 162 | 160 | 175 | 158 | 173 | 167 | 156 | 168 | 179 | 188 | 209 | 207 | 227 | 297 | 305 | 250 | 272 | 201 | 186 | 196 | 247 | 246 | 295 | 328 | 340 |  | 6220
夜 間 | 40 | 41 | 45 | 41 | 41 | 40 | 37 | 41 | 47 | 52 | 47 | 38 | 40 | 43 | 46 | 46 | 45 | 47 | 47 | 49 | 50 | 47 | 52 | 49 | 50 | 49 | 43 | 47 | 50 | 46 |  | 1356
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000121911100000000; 2025-06-08: 58; 2025-06-10: 63; 2025-06-12: 59; 2025-06-14: 33; 2025-06-16: 41; 2025-06-18: 59; 2025-06-20: 55; 2025-06-22: 56; 2025-06-24: 55; 2025-06-26: 31; 2025-06-28: 28; 2025-06-30: 39