## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 63 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 518.19 |  | 当月末検針値 |  | 432.1 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 10614 |  | kWh | 最大電力 |  | 58 |  | kW |  | 12298 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 313.23 |  | 前月末検針値 |  | 255.2 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 96
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87
1:30- 2:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 86
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 87
3:00- 3:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 83
3:30- 4:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 78
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 72
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 82
6:00- 6:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 79
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 73
7:30- 8:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 78
8:00- 8:30 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 83
8:30- 9:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 81
9:00- 9:30 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 12 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 13 | 12 | 7 | 8 | 17 | 15 | 14 | 10 | 12 | 13 | 12 | 307
9:30-10:00 | 15 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 19 | 14 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 415
10:00-10:30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 19 | 18 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 478
10:30-11:00 | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 21 | 21 | 19 | 15 | 13 | 14 | 20 | 22 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 501
11:00-11:30 | 16 | 17 | 16 | 16 | 19 | 24 | 21 | 20 | 16 | 14 | 16 | 24 | 22 | 11 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 15 | 512
11:30-12:00 | 16 | 16 | 17 | 16 | 22 | 23 | 22 | 20 | 16 | 13 | 20 | 27 | 21 | 11 | 13 | 15 | 13 | 9 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 521
12:00-12:30 | 18 | 18 | 16 | 16 | 21 | 22 | 24 | 21 | 16 | 14 | 19 | 27 | 22 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 17 | 19 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 540
12:30-13:00 | 17 | 18 | 16 | 16 | 21 | 24 | 22 | 20 | 16 | 13 | 19 | 28 | 21 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 16 | 16 | 17 | 16 | 537
13:00-13:30 | 18 | 18 | 17 | 17 | 22 | 24 | 22 | 21 | 17 | 15 | 15 | 29 | 23 | 11 | 13 | 17 | 14 | 12 | 18 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 20 | 16 | 17 | 16 | 17 | 545
13:30-14:00 | 18 | 18 | 15 | 15 | 21 | 25 | 20 | 22 | 16 | 15 | 15 | 27 | 23 | 10 | 13 | 17 | 14 | 10 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 15 | 533
14:00-14:30 | 21 | 16 | 17 | 15 | 21 | 23 | 21 | 22 | 17 | 13 | 15 | 26 | 22 | 11 | 11 | 18 | 13 | 11 | 17 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 542
14:30-15:00 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 25 | 22 | 20 | 14 | 14 | 14 | 27 | 21 | 11 | 15 | 18 | 14 | 9 | 16 | 19 | 23 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 536
15:00-15:30 | 19 | 17 | 16 | 15 | 21 | 24 | 21 | 18 | 13 | 14 | 16 | 25 | 21 | 11 | 14 | 17 | 13 | 9 | 17 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 531
15:30-16:00 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 25 | 20 | 13 | 12 | 15 | 13 | 24 | 21 | 11 | 14 | 12 | 13 | 10 | 17 | 18 | 22 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 511
16:00-16:30 | 21 | 17 | 16 | 14 | 22 | 26 | 21 | 15 | 13 | 12 | 14 | 20 | 19 | 12 | 13 | 11 | 14 | 9 | 17 | 19 | 21 | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 513
16:30-17:00 | 20 | 17 | 15 | 15 | 21 | 26 | 19 | 14 | 11 | 15 | 13 | 19 | 18 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 16 | 19 | 21 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 18 | 16 | 507
17:00-17:30 | 18 | 18 | 14 | 13 | 22 | 25 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 474
17:30-18:00 | 13 | 15 | 15 | 14 | 19 | 18 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 435
18:00-18:30 | 13 | 15 | 13 | 12 | 15 | 17 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 | 18 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 419
18:30-19:00 | 13 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 13 | 16 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 410
19:00-19:30 | 6 | 9 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 210
19:30-20:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 104
20:00-20:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 99
20:30-21:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 90
21:00-21:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 92
21:30-22:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 87
22:00-22:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 89
22:30-23:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 87
23:00-23:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 92
23:30-24:00 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 104
合 計(kWh) | 409 | 402 | 375 | 379 | 459 | 523 | 460 | 434 | 363 | 345 | 373 | 509 | 456 | 299 | 318 | 344 | 333 | 276 | 376 | 411 | 432 | 406 | 397 | 399 | 420 | 415 | 416 | 396 | 393 | 396 | 384 | 12298
最大電力(kW) | 42 | 36 | 34 | 34 | 44 | 52 | 48 | 44 | 34 | 30 | 40 | 58 | 46 | 24 | 30 | 36 | 28 | 24 | 36 | 44 | 46 | 38 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 58
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 360 | 353 | 330 | 327 | 403 | 464 | 402 | 377 | 308 | 293 | 318 | 452 | 401 | 242 | 264 | 288 | 277 | 222 | 321 | 356 | 376 | 354 | 342 | 346 | 363 | 362 | 360 | 340 | 340 | 340 | 332 | 10613
夜 間 | 49 | 49 | 45 | 52 | 56 | 59 | 58 | 57 | 55 | 52 | 55 | 57 | 55 | 57 | 54 | 56 | 56 | 54 | 55 | 55 | 56 | 52 | 55 | 53 | 57 | 53 | 56 | 56 | 53 | 56 | 52 | 1685
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000121911100000000; 2025-07-08: 63; 2025-07-10: 59; 2025-07-12: 33; 2025-07-14: 41; 2025-07-16: 59; 2025-07-18: 55; 2025-07-20: 56; 2025-07-22: 55; 2025-07-24: 31; 2025-07-26: 28; 2025-07-28: 39; 2025-07-30: 58