## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 59 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 712.16 |  | 当月末検針値 |  | 598.6 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 9990 |  | kWh | 最大電力 |  | 50 |  | kW |  | 11638 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 518.19 |  | 前月末検針値 |  | 432.1 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 90
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 76
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 80
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 78
4:00- 4:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 78
4:30- 5:00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 77
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 78
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 76
6:00- 6:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82
6:30- 7:00 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81
7:00- 7:30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 81
7:30- 8:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 73
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74
8:30- 9:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 88
9:00- 9:30 | 5 | 13 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 9 | 11 | 13 | 11 | 8 | 3 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 310
9:30-10:00 | 16 | 14 | 14 | 11 | 9 | 14 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 14 | 17 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 17 | 13 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 14 | 14 | 388
10:00-10:30 | 17 | 15 | 15 | 12 | 15 | 13 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 19 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 454
10:30-11:00 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 16 | 14 | 16 | 20 | 15 | 15 | 16 | 17 | 14 | 19 | 20 | 14 | 15 | 12 | 14 | 15 | 22 | 21 | 465
11:00-11:30 | 21 | 21 | 21 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 23 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 23 | 22 | 489
11:30-12:00 | 21 | 22 | 22 | 12 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | 20 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 20 | 24 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 23 | 23 | 502
12:00-12:30 | 22 | 21 | 22 | 11 | 16 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 21 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 22 | 23 | 499
12:30-13:00 | 21 | 23 | 21 | 10 | 18 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 17 | 22 | 21 | 15 | 16 | 15 | 17 | 14 | 19 | 21 | 15 | 13 | 15 | 13 | 16 | 23 | 21 | 498
13:00-13:30 | 22 | 23 | 22 | 11 | 18 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 21 | 21 | 15 | 12 | 14 | 13 | 15 | 24 | 21 | 495
13:30-14:00 | 21 | 23 | 21 | 13 | 18 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 15 | 16 | 17 | 23 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 19 | 22 | 15 | 17 | 13 | 12 | 15 | 24 | 22 | 505
14:00-14:30 | 22 | 22 | 22 | 13 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 14 | 16 | 15 | 23 | 20 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 20 | 21 | 13 | 16 | 13 | 13 | 14 | 24 | 20 | 495
14:30-15:00 | 21 | 23 | 22 | 11 | 17 | 12 | 20 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 13 | 15 | 14 | 11 | 15 | 22 | 21 | 492
15:00-15:30 | 22 | 21 | 22 | 12 | 18 | 12 | 18 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 15 | 14 | 17 | 23 | 21 | 15 | 16 | 15 | 13 | 14 | 19 | 20 | 14 | 14 | 13 | 12 | 15 | 21 | 20 | 486
15:30-16:00 | 21 | 23 | 21 | 12 | 17 | 12 | 19 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 15 | 15 | 15 | 21 | 22 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 19 | 22 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 21 | 21 | 490
16:00-16:30 | 21 | 22 | 23 | 11 | 18 | 13 | 21 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 15 | 14 | 16 | 22 | 22 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 20 | 20 | 491
16:30-17:00 | 20 | 21 | 21 | 12 | 15 | 12 | 20 | 9 | 10 | 10 | 9 | 16 | 16 | 14 | 15 | 21 | 21 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 18 | 18 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 468
17:00-17:30 | 20 | 20 | 24 | 11 | 12 | 12 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 | 15 | 21 | 19 | 14 | 13 | 14 | 12 | 12 | 18 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 19 | 20 | 456
17:30-18:00 | 19 | 16 | 22 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 20 | 19 | 423
18:00-18:30 | 17 | 14 | 23 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 19 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 17 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 | 19 | 413
18:30-19:00 | 14 | 13 | 24 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 19 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 374
19:00-19:30 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 180
19:30-20:00 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 103
20:00-20:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 97
20:30-21:00 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 86
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85
21:30-22:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 87
22:00-22:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88
22:30-23:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80
23:00-23:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93
23:30-24:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 93
合 計(kWh) | 467 | 472 | 497 | 313 | 366 | 320 | 362 | 282 | 283 | 280 | 278 | 290 | 361 | 366 | 377 | 477 | 450 | 362 | 376 | 377 | 362 | 350 | 438 | 456 | 351 | 342 | 327 | 334 | 363 | 483 | 476 | 11638
最大電力(kW) | 44 | 46 | 48 | 26 | 36 | 28 | 42 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 34 | 46 | 44 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32 | 42 | 48 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 | 48 | 46 | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 409 | 415 | 443 | 259 | 316 | 262 | 308 | 231 | 235 | 227 | 228 | 241 | 310 | 313 | 324 | 425 | 395 | 310 | 324 | 317 | 310 | 299 | 383 | 404 | 297 | 289 | 275 | 281 | 310 | 431 | 422 | 9993
夜 間 | 58 | 57 | 54 | 54 | 50 | 58 | 54 | 51 | 48 | 53 | 50 | 49 | 51 | 53 | 53 | 52 | 55 | 52 | 52 | 60 | 52 | 51 | 55 | 52 | 54 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | 54 | 1645
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000121911100000000; 2025-08-08: 59; 2025-08-10: 33; 2025-08-12: 41; 2025-08-14: 59; 2025-08-16: 55; 2025-08-18: 56; 2025-08-20: 55; 2025-08-22: 31; 2025-08-24: 28; 2025-08-26: 39; 2025-08-28: 58; 2025-08-30: 50