## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 59 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 875.56 |  | 当月末検針値 |  | 735.7 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 8226 |  | kWh | 最大電力 |  | 44 |  | kW |  | 9804 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 712.16 |  | 前月末検針値 |  | 598.6 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 90
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 82
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 81
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 84
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 75
2:30- 3:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 84
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 74
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 79
4:00- 4:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 73
4:30- 5:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 79
5:00- 5:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 68
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 83
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  | 69
6:30- 7:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |  | 79
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 68
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 68
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  | 73
8:30- 9:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 67
9:00- 9:30 | 12 | 10 | 12 | 7 | 3 | 12 | 9 | 10 | 5 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |  | 193
9:30-10:00 | 15 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 | 15 | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 10 | 14 | 8 | 8 | 7 | 8 |  | 314
10:00-10:30 | 14 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 | 15 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 18 | 15 | 14 | 10 | 12 | 7 | 14 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 10 |  | 367
10:30-11:00 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 10 | 14 | 12 | 12 | 17 | 20 | 15 | 15 | 8 | 11 | 9 | 16 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 10 |  | 380
11:00-11:30 | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | 23 | 11 | 15 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 20 | 16 | 15 | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 | 14 | 12 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 11 |  | 398
11:30-12:00 | 15 | 11 | 15 | 14 | 14 | 21 | 21 | 15 | 16 | 10 | 15 | 12 | 13 | 16 | 19 | 15 | 13 | 9 | 13 | 13 | 14 | 11 | 15 | 12 | 14 | 10 | 13 | 15 | 10 | 11 |  | 415
12:00-12:30 | 16 | 12 | 16 | 13 | 13 | 20 | 21 | 15 | 16 | 11 | 15 | 12 | 17 | 15 | 20 | 16 | 13 | 10 | 12 | 10 | 15 | 10 | 16 | 12 | 14 | 11 | 12 | 13 | 10 | 12 |  | 418
12:30-13:00 | 15 | 12 | 15 | 14 | 12 | 21 | 21 | 15 | 15 | 10 | 16 | 12 | 18 | 15 | 21 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | 15 | 10 | 15 | 11 | 15 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 |  | 417
13:00-13:30 | 13 | 13 | 16 | 12 | 13 | 21 | 21 | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 15 | 23 | 15 | 15 | 11 | 12 | 12 | 14 | 10 | 18 | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 |  | 419
13:30-14:00 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 21 | 22 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | 17 | 16 | 19 | 16 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 11 | 18 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 |  | 416
14:00-14:30 | 15 | 14 | 16 | 11 | 15 | 21 | 21 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 18 | 16 | 19 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 14 | 9 | 18 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 |  | 426
14:30-15:00 | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 20 | 21 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 20 | 15 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 11 | 17 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 |  | 405
15:00-15:30 | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 | 22 | 20 | 14 | 15 | 13 | 15 | 12 | 18 | 15 | 17 | 16 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 10 | 17 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 |  | 407
15:30-16:00 | 14 | 15 | 15 | 11 | 16 | 21 | 21 | 13 | 15 | 12 | 15 | 12 | 16 | 18 | 15 | 15 | 12 | 11 | 14 | 12 | 13 | 9 | 15 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 9 |  | 406
16:00-16:30 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 19 | 21 | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 18 | 15 | 16 | 11 | 10 | 14 | 11 | 13 | 9 | 16 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 |  | 396
16:30-17:00 | 15 | 14 | 15 | 12 | 13 | 18 | 20 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 9 | 13 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 |  | 376
17:00-17:30 | 13 | 14 | 12 | 10 | 14 | 20 | 19 | 12 | 14 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 |  | 364
17:30-18:00 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 |  | 348
18:00-18:30 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 18 | 12 | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 |  | 318
18:30-19:00 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |  | 304
19:00-19:30 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 |  | 162
19:30-20:00 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |  | 97
20:00-20:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 92
20:30-21:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 82
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 80
21:30-22:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |  | 86
22:00-22:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 83
22:30-23:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 80
23:00-23:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 87
23:30-24:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 92
合 計(kWh) | 362 | 323 | 363 | 319 | 332 | 435 | 451 | 339 | 359 | 291 | 364 | 316 | 350 | 369 | 417 | 357 | 321 | 264 | 294 | 284 | 327 | 252 | 337 | 288 | 302 | 276 | 283 | 305 | 269 | 255 |  | 9804
最大電力(kW) | 32 | 30 | 32 | 30 | 32 | 44 | 46 | 30 | 32 | 28 | 32 | 30 | 36 | 36 | 46 | 32 | 32 | 24 | 28 | 26 | 32 | 22 | 36 | 26 | 30 | 28 | 26 | 30 | 24 | 24 |  | 46
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 307 | 270 | 309 | 263 | 278 | 380 | 395 | 282 | 304 | 239 | 313 | 263 | 297 | 315 | 363 | 305 | 267 | 209 | 242 | 230 | 278 | 206 | 288 | 240 | 253 | 228 | 234 | 251 | 213 | 204 |  | 8226
夜 間 | 55 | 53 | 54 | 56 | 54 | 55 | 56 | 57 | 55 | 52 | 51 | 53 | 53 | 54 | 54 | 52 | 54 | 55 | 52 | 54 | 49 | 46 | 49 | 48 | 49 | 48 | 49 | 54 | 56 | 51 |  | 1578
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000121911100000000; 2025-09-08: 33; 2025-09-10: 41; 2025-09-12: 59; 2025-09-14: 55; 2025-09-16: 56; 2025-09-18: 55; 2025-09-20: 31; 2025-09-22: 28; 2025-09-24: 39; 2025-09-26: 58; 2025-09-28: 50; 2025-09-30: 44