## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1491.27 |  | 当月末検針値 |  | 1245.4 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 10044 |  | kWh | 最大電力 |  | 55 |  | kW |  | 11786 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1294.84 |  | 前月末検針値 |  | 1078 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 87
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 89
1:00- 1:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 86
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 84
2:00- 2:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 85
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 88
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 83
3:30- 4:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 86
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 95
4:30- 5:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 86
5:00- 5:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 83
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 95
6:00- 6:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 90
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 86
7:00- 7:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 88
7:30- 8:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 87
8:00- 8:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 97
8:30- 9:00 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 121
9:00- 9:30 | 18 | 11 | 5 | 24 | 15 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 18 | 24 | 18 | 10 | 4 | 8 | 3 | 8 | 14 | 263
9:30-10:00 | 11 | 23 | 24 | 25 | 17 | 21 | 18 | 19 | 20 | 18 | 21 | 23 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 7 | 16 | 15 | 23 | 22 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 13 | 600
10:00-10:30 | 21 | 23 | 28 | 23 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 18 | 16 | 19 | 13 | 12 | 17 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 22 | 23 | 20 | 21 | 21 | 15 | 572
10:30-11:00 | 19 | 24 | 25 | 22 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 23 | 22 | 16 | 15 | 18 | 11 | 11 | 17 | 14 | 14 | 13 | 23 | 14 | 19 | 18 | 19 | 21 | 17 | 18 | 18 | 15 | 538
11:00-11:30 | 15 | 22 | 23 | 20 | 17 | 14 | 14 | 12 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 10 | 17 | 17 | 19 | 15 | 18 | 20 | 16 | 17 | 16 | 13 | 485
11:30-12:00 | 18 | 20 | 17 | 22 | 14 | 10 | 13 | 7 | 13 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 20 | 16 | 17 | 17 | 15 | 19 | 16 | 13 | 13 | 18 | 462
12:00-12:30 | 23 | 21 | 17 | 21 | 12 | 11 | 14 | 6 | 13 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 10 | 14 | 11 | 16 | 20 | 16 | 24 | 15 | 19 | 16 | 17 | 12 | 16 | 463
12:30-13:00 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 | 10 | 15 | 6 | 13 | 13 | 18 | 16 | 12 | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | 18 | 16 | 17 | 11 | 16 | 438
13:00-13:30 | 20 | 17 | 13 | 18 | 12 | 10 | 16 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 10 | 11 | 13 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 20 | 16 | 21 | 15 | 18 | 15 | 17 | 12 | 17 | 433
13:30-14:00 | 19 | 17 | 14 | 20 | 13 | 7 | 12 | 9 | 12 | 13 | 21 | 17 | 11 | 11 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 17 | 14 | 19 | 14 | 17 | 13 | 18 | 11 | 17 | 420
14:00-14:30 | 19 | 18 | 13 | 16 | 12 | 7 | 13 | 9 | 12 | 12 | 24 | 19 | 11 | 10 | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 14 | 17 | 14 | 21 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 15 | 416
14:30-15:00 | 19 | 17 | 13 | 16 | 12 | 7 | 13 | 7 | 12 | 11 | 21 | 21 | 10 | 11 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | 13 | 16 | 12 | 19 | 16 | 17 | 13 | 15 | 12 | 14 | 403
15:00-15:30 | 18 | 17 | 13 | 15 | 14 | 8 | 13 | 7 | 12 | 12 | 22 | 25 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 11 | 16 | 14 | 15 | 12 | 19 | 16 | 18 | 13 | 15 | 11 | 13 | 415
15:30-16:00 | 17 | 18 | 13 | 14 | 12 | 6 | 15 | 7 | 14 | 12 | 24 | 24 | 12 | 11 | 12 | 8 | 9 | 11 | 6 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 22 | 18 | 16 | 13 | 14 | 11 | 15 | 420
16:00-16:30 | 19 | 19 | 12 | 15 | 12 | 8 | 13 | 8 | 15 | 12 | 24 | 25 | 13 | 11 | 11 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 19 | 12 | 19 | 20 | 16 | 13 | 18 | 13 | 12 | 431
16:30-17:00 | 18 | 16 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | 20 | 13 | 13 | 22 | 21 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | 13 | 13 | 17 | 14 | 19 | 17 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 428
17:00-17:30 | 19 | 20 | 16 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 15 | 21 | 13 | 13 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 17 | 12 | 22 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 8 | 436
17:30-18:00 | 18 | 18 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 16 | 13 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 13 | 14 | 16 | 14 | 20 | 16 | 15 | 14 | 17 | 12 | 12 | 416
18:00-18:30 | 18 | 20 | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 13 | 14 | 16 | 21 | 14 | 13 | 12 | 13 | 8 | 14 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 451
18:30-19:00 | 18 | 19 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 14 | 12 | 10 | 12 | 7 | 14 | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 18 | 15 | 433
19:00-19:30 | 8 | 18 | 14 | 7 | 11 | 13 | 10 | 15 | 10 | 10 | 18 | 18 | 11 | 6 | 12 | 10 | 5 | 12 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 13 | 14 | 14 | 340
19:30-20:00 | 5 | 17 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 10 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 15 | 2 | 14 | 4 | 182
20:00-20:30 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 12 | 2 | 116
20:30-21:00 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 93
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 89
21:30-22:00 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 85
22:00-22:30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 83
22:30-23:00 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 93
23:00-23:30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 83
23:30-24:00 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 3 | 83
合 計(kWh) | 456 | 488 | 411 | 467 | 421 | 303 | 350 | 313 | 351 | 352 | 466 | 485 | 341 | 327 | 364 | 286 | 253 | 277 | 248 | 288 | 323 | 376 | 434 | 380 | 446 | 401 | 410 | 392 | 390 | 440 | 547 | 11786
最大電力(kW) | 46 | 48 | 56 | 50 | 34 | 42 | 36 | 40 | 40 | 36 | 48 | 50 | 36 | 36 | 38 | 28 | 28 | 34 | 32 | 30 | 46 | 46 | 40 | 48 | 48 | 50 | 52 | 44 | 46 | 48 | 36 | 56
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 404 | 431 | 358 | 401 | 313 | 251 | 299 | 260 | 299 | 299 | 410 | 432 | 289 | 272 | 312 | 229 | 204 | 234 | 210 | 251 | 284 | 337 | 394 | 341 | 407 | 362 | 371 | 352 | 349 | 356 | 335 | 10046
夜 間 | 52 | 57 | 53 | 66 | 108 | 52 | 51 | 53 | 52 | 53 | 56 | 53 | 52 | 55 | 52 | 57 | 49 | 43 | 38 | 37 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 41 | 84 | 212 | 1740
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000121911100000000; 2026-01-08: 56; 2026-01-10: 55; 2026-01-12: 31; 2026-01-14: 28; 2026-01-16: 39; 2026-01-18: 58; 2026-01-20: 50; 2026-01-22: 44; 2026-01-24: 43; 2026-01-26: 31; 2026-01-28: 52; 2026-01-30: 55