## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1639.4 |  | 当月末検針値 |  | 1374.2 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 7728 |  | kWh | 最大電力 |  | 55 |  | kW |  | 8888 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1491.27 |  | 前月末検針値 |  | 1245.4 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 56
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 58
1:00- 1:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 54
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 57
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 52
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 60
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 58
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 59
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 54
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 63
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 54
5:30- 6:00 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 69
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 62
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 60
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 56
7:30- 8:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 65
8:00- 8:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 60
8:30- 9:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 60
9:00- 9:30 | 15 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 |  |  |  | 166
9:30-10:00 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 21 | 23 | 23 | 22 | 24 | 15 | 21 | 18 | 16 | 10 | 17 | 17 | 6 | 18 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 6 | 18 |  |  |  | 474
10:00-10:30 | 17 | 16 | 17 | 19 | 12 | 16 | 16 | 24 | 20 | 23 | 17 | 15 | 18 | 18 | 13 | 17 | 16 | 16 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 14 | 13 | 14 | 6 | 17 |  |  |  | 439
10:30-11:00 | 25 | 18 | 21 | 15 | 12 | 12 | 15 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 17 | 17 | 12 | 15 | 16 | 15 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 15 |  |  |  | 425
11:00-11:30 | 24 | 16 | 14 | 18 | 7 | 12 | 12 | 21 | 18 | 20 | 23 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 17 | 13 | 14 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 | 7 | 15 |  |  |  | 396
11:30-12:00 | 19 | 7 | 15 | 15 | 8 | 11 | 16 | 21 | 15 | 18 | 27 | 13 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 13 |  |  |  | 371
12:00-12:30 | 21 | 8 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 20 | 15 | 17 | 25 | 13 | 12 | 20 | 13 | 17 | 12 | 7 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 13 | 6 | 6 | 7 | 12 |  |  |  | 371
12:30-13:00 | 20 | 7 | 13 | 13 | 7 | 10 | 14 | 20 | 16 | 15 | 27 | 11 | 12 | 18 | 13 | 17 | 11 | 7 | 15 | 11 | 13 | 9 | 7 | 14 | 6 | 6 | 6 | 12 |  |  |  | 350
13:00-13:30 | 21 | 8 | 14 | 15 | 7 | 12 | 15 | 19 | 14 | 16 | 23 | 11 | 12 | 18 | 11 | 16 | 12 | 7 | 14 | 13 | 14 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 13 |  |  |  | 350
13:30-14:00 | 20 | 10 | 12 | 11 | 6 | 12 | 15 | 21 | 15 | 16 | 24 | 11 | 11 | 18 | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 14 | 6 | 6 | 14 | 11 |  |  |  | 346
14:00-14:30 | 15 | 10 | 12 | 13 | 7 | 11 | 16 | 13 | 13 | 15 | 21 | 10 | 11 | 17 | 8 | 13 | 11 | 7 | 15 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 12 |  |  |  | 325
14:30-15:00 | 14 | 20 | 11 | 11 | 7 | 10 | 16 | 21 | 14 | 15 | 23 | 12 | 12 | 19 | 10 | 13 | 9 | 7 | 15 | 12 | 11 | 8 | 7 | 14 | 7 | 7 | 12 | 11 |  |  |  | 348
15:00-15:30 | 15 | 18 | 11 | 15 | 7 | 10 | 24 | 18 | 13 | 15 | 19 | 11 | 10 | 16 | 9 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 12 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 12 | 11 |  |  |  | 346
15:30-16:00 | 14 | 15 | 12 | 13 | 6 | 11 | 20 | 19 | 14 | 15 | 20 | 11 | 13 | 17 | 9 | 14 | 11 | 7 | 14 | 13 | 11 | 8 | 7 | 13 | 17 | 7 | 12 | 11 |  |  |  | 354
16:00-16:30 | 12 | 19 | 12 | 14 | 8 | 11 | 18 | 13 | 13 | 15 | 19 | 11 | 11 | 16 | 9 | 12 | 13 | 7 | 7 | 13 | 10 | 8 | 7 | 13 | 14 | 7 | 13 | 9 |  |  |  | 334
16:30-17:00 | 12 | 15 | 12 | 13 | 7 | 12 | 21 | 22 | 13 | 14 | 24 | 12 | 13 | 17 | 10 | 13 | 12 | 7 | 8 | 12 | 11 | 10 | 8 | 16 | 14 | 7 | 14 | 11 |  |  |  | 360
17:00-17:30 | 10 | 15 | 14 | 15 | 7 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 23 | 13 | 14 | 14 | 7 | 13 | 12 | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 6 | 12 | 14 | 6 | 13 | 10 |  |  |  | 339
17:30-18:00 | 6 | 16 | 15 | 14 | 7 | 13 | 19 | 17 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 7 | 14 | 13 | 6 | 12 | 13 |  |  |  | 328
18:00-18:30 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 11 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 8 | 13 | 13 | 7 | 7 | 12 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 7 | 12 | 11 |  |  |  | 345
18:30-19:00 | 16 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 15 | 21 | 17 | 15 | 17 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 11 | 13 | 6 | 10 | 12 |  |  |  | 340
19:00-19:30 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 | 14 | 5 | 10 | 6 | 15 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | 198
19:30-20:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 70
20:00-20:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 63
20:30-21:00 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 57
21:00-21:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 59
21:30-22:00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 52
22:00-22:30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 56
22:30-23:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 57
23:00-23:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 56
23:30-24:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 56
合 計(kWh) | 398 | 349 | 344 | 344 | 246 | 292 | 389 | 435 | 382 | 377 | 484 | 317 | 328 | 384 | 271 | 322 | 309 | 238 | 294 | 318 | 292 | 236 | 212 | 310 | 270 | 198 | 248 | 301 |  |  |  | 8888
最大電力(kW) | 50 | 40 | 42 | 38 | 34 | 34 | 48 | 50 | 46 | 46 | 54 | 30 | 42 | 40 | 32 | 34 | 34 | 34 | 38 | 36 | 34 | 26 | 24 | 32 | 34 | 30 | 28 | 36 |  |  |  | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 358 | 306 | 304 | 303 | 204 | 251 | 349 | 394 | 335 | 336 | 444 | 274 | 285 | 342 | 230 | 277 | 267 | 196 | 252 | 277 | 251 | 196 | 171 | 268 | 225 | 159 | 208 | 264 |  |  |  | 7726
夜 間 | 40 | 43 | 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 41 | 47 | 41 | 40 | 43 | 43 | 42 | 41 | 45 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 42 | 45 | 39 | 40 | 37 |  |  |  | 1162
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000121911100000000; 2026-02-08: 55; 2026-02-10: 31; 2026-02-12: 28; 2026-02-14: 39; 2026-02-16: 58; 2026-02-18: 50; 2026-02-20: 44; 2026-02-22: 43; 2026-02-24: 31; 2026-02-26: 52; 2026-02-28: 55 |  | 55