## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1766.73 |  | 当月末検針値 |  | 1482.3 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 6486 |  | kWh | 最大電力 |  | 55 |  | kW |  | 7640 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1639.4 |  | 前月末検針値 |  | 1374.2 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 54
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 56
1:00- 1:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 56
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 58
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 55
4:30- 5:00 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58
5:00- 5:30 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 51
5:30- 6:00 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 72
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 58
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 65
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 61
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57
8:00- 8:30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 62
8:30- 9:00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 66
9:00- 9:30 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | 2 | 16 | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 183
9:30-10:00 | 16 | 16 | 14 | 15 | 6 | 11 | 20 | 27 | 18 | 15 | 5 | 16 | 5 | 15 | 12 | 14 | 15 | 14 | 10 | 11 | 11 | 15 | 11 | 4 | 16 | 16 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 384
10:00-10:30 | 13 | 17 | 14 | 15 | 6 | 12 | 18 | 22 | 17 | 17 | 7 | 12 | 23 | 18 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 11 | 6 | 14 | 15 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 393
10:30-11:00 | 17 | 12 | 13 | 13 | 7 | 11 | 16 | 23 | 16 | 14 | 7 | 7 | 20 | 15 | 13 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 6 | 14 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 357
11:00-11:30 | 12 | 10 | 13 | 11 | 7 | 7 | 13 | 22 | 15 | 14 | 6 | 6 | 20 | 15 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 324
11:30-12:00 | 13 | 11 | 11 | 12 | 7 | 11 | 14 | 20 | 14 | 10 | 7 | 7 | 17 | 15 | 11 | 7 | 10 | 14 | 11 | 13 | 8 | 6 | 9 | 6 | 13 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 7 | 325
12:00-12:30 | 12 | 10 | 12 | 12 | 7 | 11 | 14 | 19 | 13 | 11 | 7 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | 8 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 327
12:30-13:00 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 12 | 14 | 17 | 15 | 11 | 7 | 14 | 17 | 13 | 7 | 7 | 10 | 14 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 | 311
13:00-13:30 | 8 | 10 | 11 | 6 | 7 | 11 | 14 | 20 | 14 | 8 | 6 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 9 | 14 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 298
13:30-14:00 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 12 | 14 | 18 | 12 | 7 | 8 | 12 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 11 | 297
14:00-14:30 | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 | 13 | 15 | 17 | 13 | 6 | 6 | 9 | 14 | 12 | 7 | 7 | 9 | 14 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 286
14:30-15:00 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 12 | 16 | 20 | 13 | 7 | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 283
15:00-15:30 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 12 | 15 | 17 | 12 | 7 | 7 | 6 | 14 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 274
15:30-16:00 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 16 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 264
16:00-16:30 | 8 | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 15 | 15 | 7 | 7 | 6 | 12 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 263
16:30-17:00 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 6 | 13 | 17 | 19 | 6 | 8 | 7 | 15 | 9 | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 274
17:00-17:30 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 15 | 13 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 13 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 275
17:30-18:00 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 14 | 12 | 13 | 6 | 7 | 15 | 13 | 7 | 10 | 8 | 9 | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 268
18:00-18:30 | 7 | 10 | 10 | 14 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 7 | 7 | 13 | 15 | 6 | 11 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 271
18:30-19:00 | 15 | 10 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 13 | 10 | 6 | 9 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 270
19:00-19:30 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 137
19:30-20:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 68
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66
20:30-21:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 55
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 54
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56
22:30-23:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 55
23:00-23:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 56
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58
合 計(kWh) | 266 | 269 | 278 | 244 | 190 | 238 | 336 | 427 | 339 | 246 | 189 | 276 | 339 | 267 | 241 | 227 | 242 | 290 | 259 | 238 | 220 | 213 | 212 | 172 | 222 | 200 | 206 | 209 | 192 | 176 | 217 | 7640
最大電力(kW) | 34 | 34 | 28 | 30 | 18 | 26 | 40 | 54 | 38 | 34 | 16 | 32 | 46 | 36 | 26 | 28 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 30 | 22 | 14 | 32 | 32 | 28 | 24 | 22 | 16 | 22 | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 227 | 228 | 239 | 207 | 153 | 202 | 300 | 384 | 297 | 209 | 152 | 239 | 301 | 232 | 206 | 189 | 205 | 255 | 222 | 201 | 182 | 177 | 176 | 135 | 185 | 161 | 170 | 175 | 158 | 141 | 180 | 6488
夜 間 | 39 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 36 | 43 | 42 | 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 35 | 38 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 36 | 34 | 34 | 35 | 37 | 1152
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000121911100000000; 2026-03-08: 31; 2026-03-10: 28; 2026-03-12: 39; 2026-03-14: 58; 2026-03-16: 50; 2026-03-18: 44; 2026-03-20: 43; 2026-03-22: 31; 2026-03-24: 52; 2026-03-26: 55; 2026-03-28: 55; 2026-03-30: 55