## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1865.31 |  | 当月末検針値 |  | 1562.1 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 4788 |  | kWh | 最大電力 |  | 35 |  | kW |  | 5915 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1766.73 |  | 前月末検針値 |  | 1482.3 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 59
0:30- 1:00 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 51
1:00- 1:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 58
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 56
2:00- 2:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 56
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 53
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 58
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 53
4:00- 4:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 55
4:30- 5:00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 52
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 59
5:30- 6:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 67
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 58
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 57
7:00- 7:30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 57
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 49
8:00- 8:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 55
8:30- 9:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 57
9:00- 9:30 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 86
9:30-10:00 | 6 | 4 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 13 | 5 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 |  | 202
10:00-10:30 | 15 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 6 | 18 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 |  | 240
10:30-11:00 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 15 | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 |  | 240
11:00-11:30 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 14 | 10 | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |  | 227
11:30-12:00 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | 233
12:00-12:30 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 232
12:30-13:00 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  | 230
13:00-13:30 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 | 7 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 |  | 232
13:30-14:00 | 12 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 12 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |  | 237
14:00-14:30 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 |  | 223
14:30-15:00 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 |  | 225
15:00-15:30 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |  | 211
15:30-16:00 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |  | 212
16:00-16:30 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |  | 216
16:30-17:00 | 11 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 |  | 224
17:00-17:30 | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 |  | 212
17:30-18:00 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |  | 209
18:00-18:30 | 11 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |  | 206
18:30-19:00 | 10 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 |  | 200
19:00-19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 90
19:30-20:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 63
20:00-20:30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 67
20:30-21:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  | 52
21:00-21:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 54
21:30-22:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 54
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 56
22:30-23:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 56
23:00-23:30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 58
23:30-24:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 58
合 計(kWh) | 261 | 203 | 224 | 224 | 209 | 191 | 172 | 189 | 262 | 211 | 207 | 209 | 213 | 191 | 202 | 200 | 162 | 189 | 197 | 173 | 163 | 174 | 186 | 212 | 196 | 181 | 168 | 173 | 179 | 194 |  | 5915
最大電力(kW) | 30 | 24 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 26 | 36 | 24 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 14 | 20 | 20 | 14 | 14 | 14 | 16 | 24 | 20 | 18 | 14 | 16 | 18 | 22 |  | 36
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 226 | 168 | 187 | 190 | 173 | 146 | 136 | 151 | 216 | 171 | 172 | 165 | 174 | 155 | 163 | 165 | 126 | 155 | 162 | 135 | 127 | 138 | 143 | 177 | 155 | 146 | 130 | 136 | 144 | 157 |  | 4789
夜 間 | 35 | 35 | 37 | 34 | 36 | 45 | 36 | 38 | 46 | 40 | 35 | 44 | 39 | 36 | 39 | 35 | 36 | 34 | 35 | 38 | 36 | 36 | 43 | 35 | 41 | 35 | 38 | 37 | 35 | 37 |  | 1126
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000121911100000000; 2026-04-08: 28; 2026-04-10: 39; 2026-04-12: 58; 2026-04-14: 50; 2026-04-16: 44; 2026-04-18: 43; 2026-04-20: 31; 2026-04-22: 52; 2026-04-24: 55; 2026-04-26: 55; 2026-04-28: 55; 2026-04-30: 35