## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 五ケ山水源公園記念公園
需要場所： | 福岡県那珂川市五ケ山 |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 58 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 1975.8 |  | 当月末検針値 |  | 1652 |  | 当月末検針値 |  | 7 |  | 有効電力量 |  | 5394 |  | kWh | 最大電力 |  | 34 |  | kW |  | 6629 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 1865.31 |  | 前月末検針値 |  | 1562.1 |  | 前月末検針値 |  | 7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 68
0:30- 1:00 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 59
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60
1:30- 2:00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 66
2:00- 2:30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 58
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 61
3:00- 3:30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 59
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 63
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 58
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59
5:30- 6:00 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 62
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 62
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57
7:30- 8:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65
8:00- 8:30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53
8:30- 9:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 61
9:00- 9:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 91
9:30-10:00 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 184
10:00-10:30 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 227
10:30-11:00 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 12 | 237
11:00-11:30 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 7 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 14 | 246
11:30-12:00 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 9 | 15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 12 | 259
12:00-12:30 | 6 | 10 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 9 | 14 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 10 | 13 | 270
12:30-13:00 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 8 | 6 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 | 15 | 275
13:00-13:30 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 10 | 13 | 9 | 12 | 7 | 9 | 6 | 11 | 16 | 275
13:30-14:00 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 13 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 10 | 17 | 281
14:00-14:30 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 17 | 270
14:30-15:00 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 11 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 15 | 276
15:00-15:30 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | 269
15:30-16:00 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 265
16:00-16:30 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 256
16:30-17:00 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 253
17:00-17:30 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 241
17:30-18:00 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | 238
18:00-18:30 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 223
18:30-19:00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 216
19:00-19:30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 103
19:30-20:00 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 73
20:00-20:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 76
20:30-21:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 56
21:00-21:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 57
21:30-22:00 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64
22:00-22:30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 58
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 57
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 67
23:30-24:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 58
合 計(kWh) | 170 | 200 | 226 | 195 | 197 | 207 | 181 | 165 | 189 | 194 | 179 | 198 | 185 | 194 | 205 | 225 | 249 | 252 | 274 | 251 | 204 | 181 | 226 | 271 | 232 | 242 | 214 | 212 | 194 | 216 | 301 | 6629
最大電力(kW) | 14 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 18 | 14 | 20 | 22 | 16 | 20 | 16 | 18 | 18 | 22 | 28 | 24 | 26 | 24 | 16 | 18 | 22 | 30 | 20 | 24 | 18 | 20 | 18 | 22 | 34 | 34
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 130 | 162 | 181 | 151 | 159 | 162 | 144 | 128 | 154 | 156 | 140 | 157 | 148 | 155 | 167 | 188 | 211 | 210 | 227 | 213 | 164 | 143 | 187 | 230 | 192 | 203 | 174 | 169 | 151 | 177 | 262 | 5395
夜 間 | 40 | 38 | 45 | 44 | 38 | 45 | 37 | 37 | 35 | 38 | 39 | 41 | 37 | 39 | 38 | 37 | 38 | 42 | 47 | 38 | 40 | 38 | 39 | 41 | 40 | 39 | 40 | 43 | 43 | 39 | 39 | 1234
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000121911100000000; 2026-05-08: 39; 2026-05-10: 58; 2026-05-12: 50; 2026-05-14: 44; 2026-05-16: 43; 2026-05-18: 31; 2026-05-20: 52; 2026-05-22: 55; 2026-05-24: 55; 2026-05-26: 55; 2026-05-28: 35; 2026-05-30: 34