## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17913.16 |  | 当月末検針値 |  | 13455.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 10992 |  | kWh | 最大電力 |  | 108 |  | kW |  | 14675 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17668.57 |  | 前月末検針値 |  | 13272.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 169
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 170
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 164
1:30- 2:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 171
2:00- 2:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 166
2:30- 3:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 168
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 162
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 168
4:00- 4:30 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 164
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 168
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 184
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 172
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 189
7:00- 7:30 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | 11 | 16 | 18 | 13 | 5 | 5 | 5 | 14 | 18 | 13 | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 263
7:30- 8:00 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 15 | 21 | 27 | 22 | 19 | 3 | 5 | 4 | 28 | 23 | 28 | 16 | 4 | 4 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 | 11 | 11 | 12 | 373
8:00- 8:30 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | 21 | 29 | 33 | 28 | 26 | 3 | 6 | 3 | 36 | 33 | 34 | 23 | 5 | 4 | 20 | 15 | 18 | 12 | 14 | 12 | 3 | 5 | 13 | 13 | 15 | 18 | 480
8:30- 9:00 | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 | 16 | 36 | 40 | 31 | 34 | 1 | 4 | 3 | 46 | 34 | 43 | 21 | 5 | 5 | 24 | 23 | 21 | 16 | 17 | 15 | 2 | 4 | 17 | 13 | 20 | 22 | 543
9:00- 9:30 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 20 | 39 | 42 | 34 | 33 | 2 | 3 | 2 | 42 | 39 | 37 | 19 | 4 | 4 | 21 | 25 | 22 | 10 | 16 | 16 | 1 | 4 | 15 | 13 | 13 | 24 | 529
9:30-10:00 | 17 | 2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 40 | 41 | 31 | 32 | 1 | 3 | 2 | 44 | 34 | 39 | 26 | 5 | 4 | 25 | 21 | 23 | 14 | 20 | 14 | 2 | 3 | 11 | 14 | 15 | 21 | 538
10:00-10:30 | 17 | 0 | 5 | 3 | 3 | 21 | 43 | 43 | 31 | 33 | 0 | 2 | 2 | 42 | 35 | 41 | 37 | 5 | 4 | 24 | 21 | 19 | 15 | 17 | 15 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 21 | 541
10:30-11:00 | 14 | 1 | 7 | 3 | 4 | 21 | 40 | 44 | 40 | 35 | 0 | 1 | 1 | 50 | 39 | 44 | 33 | 5 | 3 | 27 | 27 | 18 | 16 | 17 | 13 | 2 | 2 | 13 | 15 | 19 | 23 | 577
11:00-11:30 | 11 | 1 | 7 | 1 | 4 | 17 | 43 | 48 | 41 | 41 | 0 | 2 | 0 | 48 | 45 | 48 | 32 | 5 | 4 | 26 | 29 | 23 | 24 | 20 | 11 | 0 | 1 | 20 | 15 | 21 | 27 | 615
11:30-12:00 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | 44 | 47 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49 | 43 | 46 | 32 | 3 | 5 | 28 | 22 | 23 | 21 | 18 | 8 | 2 | 2 | 18 | 13 | 19 | 24 | 576
12:00-12:30 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 49 | 52 | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 50 | 40 | 3 | 4 | 29 | 26 | 32 | 25 | 24 | 6 | 3 | 0 | 18 | 23 | 18 | 26 | 631
12:30-13:00 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 44 | 42 | 45 | 29 | 1 | 0 | 1 | 48 | 41 | 42 | 38 | 4 | 5 | 27 | 23 | 23 | 20 | 21 | 5 | 1 | 1 | 18 | 17 | 19 | 21 | 559
13:00-13:30 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 35 | 36 | 27 | 31 | 1 | 1 | 1 | 39 | 33 | 37 | 34 | 3 | 4 | 25 | 17 | 21 | 18 | 19 | 5 | 5 | 1 | 13 | 15 | 13 | 19 | 477
13:30-14:00 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 38 | 33 | 30 | 31 | 1 | 0 | 1 | 42 | 31 | 37 | 34 | 3 | 4 | 23 | 18 | 15 | 17 | 16 | 3 | 4 | 1 | 12 | 11 | 14 | 17 | 458
14:00-14:30 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 28 | 36 | 34 | 2 | 1 | 1 | 50 | 28 | 43 | 35 | 3 | 5 | 29 | 23 | 16 | 19 | 17 | 4 | 5 | 0 | 18 | 12 | 20 | 20 | 519
14:30-15:00 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 53 | 32 | 42 | 41 | 2 | 1 | 1 | 49 | 30 | 48 | 39 | 6 | 5 | 35 | 30 | 18 | 27 | 25 | 4 | 4 | 1 | 27 | 21 | 28 | 23 | 618
15:00-15:30 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 31 | 27 | 23 | 28 | 4 | 3 | 2 | 32 | 25 | 24 | 27 | 7 | 4 | 24 | 14 | 26 | 20 | 19 | 4 | 6 | 2 | 13 | 17 | 17 | 30 | 463
15:30-16:00 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 14 | 12 | 15 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 15 | 12 | 6 | 5 | 12 | 11 | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 11 | 16 | 290
16:00-16:30 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 10 | 234
16:30-17:00 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 204
17:00-17:30 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 224
17:30-18:00 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 229
18:00-18:30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 232
18:30-19:00 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 228
19:00-19:30 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 223
19:30-20:00 | 9 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 215
20:00-20:30 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 216
20:30-21:00 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 209
21:00-21:30 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 6 | 195
21:30-22:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 168
22:00-22:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 165
22:30-23:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 173
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 167
23:30-24:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 168
合 計(kWh) | 339 | 212 | 266 | 270 | 231 | 419 | 846 | 845 | 766 | 728 | 216 | 206 | 203 | 934 | 808 | 881 | 702 | 264 | 238 | 598 | 534 | 533 | 475 | 482 | 322 | 216 | 202 | 441 | 447 | 486 | 565 | 14675
最大電力(kW) | 38 | 16 | 18 | 18 | 16 | 44 | 106 | 104 | 90 | 82 | 16 | 16 | 18 | 108 | 98 | 100 | 80 | 18 | 12 | 70 | 60 | 64 | 54 | 50 | 32 | 12 | 14 | 54 | 46 | 56 | 60 | 108
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 226 | 108 | 162 | 167 | 126 | 292 | 717 | 701 | 628 | 596 | 112 | 99 | 94 | 792 | 663 | 734 | 576 | 160 | 133 | 476 | 417 | 411 | 359 | 368 | 205 | 110 | 95 | 320 | 331 | 366 | 447 | 10991
夜 間 | 113 | 104 | 104 | 103 | 105 | 127 | 129 | 144 | 138 | 132 | 104 | 107 | 109 | 142 | 145 | 147 | 126 | 104 | 105 | 122 | 117 | 122 | 116 | 114 | 117 | 106 | 107 | 121 | 116 | 120 | 118 | 3684
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000068719100000000; 2025-10-08: 70; 2025-10-10: 122; 2025-10-12: 136; 2025-10-14: 133; 2025-10-16: 113; 2025-10-18: 65; 2025-10-20: 79; 2025-10-22: 146; 2025-10-24: 159; 2025-10-26: 142; 2025-10-28: 139; 2025-10-30: 108