## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 18114.66 |  | 当月末検針値 |  | 13601 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 8712 |  | kWh | 最大電力 |  | 77 |  | kW |  | 12090 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17913.16 |  | 前月末検針値 |  | 13455.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 159
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 159
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 158
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 156
2:00- 2:30 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 160
2:30- 3:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 155
3:00- 3:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 158
3:30- 4:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | 147
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 161
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |  | 157
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 151
5:30- 6:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 174
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 165
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |  | 160
7:00- 7:30 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 25 | 5 | 6 |  | 235
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 4 | 12 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 4 | 4 | 10 | 12 | 19 | 11 | 18 | 5 | 6 | 5 | 12 | 17 | 14 | 26 | 5 | 5 |  | 295
8:00- 8:30 | 4 | 4 | 3 | 15 | 15 | 14 | 9 | 4 | 7 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 7 | 4 | 15 | 16 | 22 | 20 | 18 | 4 | 4 | 4 | 14 | 21 | 22 | 26 | 5 | 5 |  | 360
8:30- 9:00 | 3 | 3 | 2 | 19 | 15 | 18 | 8 | 3 | 6 | 15 | 21 | 19 | 23 | 19 | 6 | 3 | 15 | 23 | 23 | 21 | 19 | 3 | 5 | 3 | 23 | 23 | 24 | 35 | 3 | 6 |  | 409
9:00- 9:30 | 2 | 4 | 3 | 20 | 16 | 19 | 4 | 3 | 8 | 16 | 18 | 21 | 22 | 10 | 5 | 4 | 18 | 22 | 24 | 13 | 14 | 2 | 4 | 5 | 15 | 25 | 20 | 27 | 3 | 5 |  | 372
9:30-10:00 | 1 | 3 | 3 | 16 | 17 | 15 | 3 | 3 | 6 | 13 | 23 | 15 | 20 | 11 | 4 | 4 | 19 | 23 | 19 | 21 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 29 | 19 | 27 | 1 | 4 |  | 359
10:00-10:30 | 1 | 3 | 3 | 16 | 20 | 18 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | 20 | 26 | 16 | 3 | 3 | 21 | 25 | 21 | 18 | 15 | 4 | 4 | 5 | 20 | 33 | 33 | 31 | 1 | 3 |  | 407
10:30-11:00 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | 17 | 0 | 2 | 3 | 14 | 25 | 23 | 26 | 17 | 3 | 4 | 18 | 24 | 22 | 21 | 14 | 3 | 2 | 3 | 21 | 26 | 29 | 30 | 1 | 4 |  | 390
11:00-11:30 | 0 | 3 | 1 | 19 | 20 | 15 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | 28 | 24 | 13 | 2 | 1 | 23 | 27 | 24 | 29 | 15 | 3 | 3 | 2 | 33 | 28 | 28 | 31 | 0 | 4 |  | 424
11:30-12:00 | 3 | 2 | 3 | 22 | 23 | 15 | 0 | 1 | 4 | 17 | 20 | 22 | 21 | 11 | 1 | 1 | 22 | 24 | 20 | 21 | 19 | 1 | 3 | 2 | 19 | 34 | 27 | 27 | 1 | 2 |  | 388
12:00-12:30 | 2 | 5 | 2 | 24 | 21 | 24 | 1 | 0 | 4 | 22 | 25 | 24 | 23 | 17 | 3 | 3 | 21 | 30 | 31 | 27 | 23 | 3 | 3 | 4 | 24 | 27 | 27 | 36 | 2 | 2 |  | 460
12:30-13:00 | 2 | 4 | 1 | 17 | 19 | 22 | 1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 3 | 3 | 18 | 20 | 23 | 20 | 19 | 1 | 3 | 3 | 18 | 26 | 21 | 30 | 1 | 3 |  | 368
13:00-13:30 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 15 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 17 | 13 | 13 | 0 | 3 | 15 | 19 | 20 | 16 | 17 | 2 | 5 | 3 | 17 | 25 | 12 | 26 | 2 | 5 |  | 323
13:30-14:00 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 12 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 0 | 3 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 2 | 4 | 2 | 21 | 25 | 11 | 29 | 2 | 6 |  | 319
14:00-14:30 | 3 | 4 | 3 | 22 | 13 | 18 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 14 | 26 | 15 | 2 | 3 | 18 | 22 | 15 | 20 | 20 | 6 | 6 | 3 | 20 | 27 | 22 | 30 | 2 | 4 |  | 379
14:30-15:00 | 6 | 4 | 4 | 29 | 16 | 27 | 3 | 3 | 5 | 25 | 24 | 23 | 12 | 26 | 1 | 5 | 28 | 29 | 27 | 32 | 30 | 6 | 6 | 5 | 32 | 35 | 17 | 39 | 2 | 4 |  | 505
15:00-15:30 | 6 | 4 | 2 | 19 | 22 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 22 | 17 | 9 | 16 | 3 | 4 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21 | 6 | 6 | 4 | 23 | 24 | 10 | 26 | 3 | 5 |  | 367
15:30-16:00 | 5 | 5 | 4 | 13 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | 12 | 7 | 10 | 3 | 4 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 6 | 6 | 4 | 13 | 19 | 9 | 16 | 5 | 7 |  | 270
16:00-16:30 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | 5 | 8 | 5 | 11 | 11 | 6 | 9 | 7 | 7 |  | 221
16:30-17:00 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 207
17:00-17:30 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |  | 228
17:30-18:00 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 |  | 247
18:00-18:30 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 |  | 249
18:30-19:00 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 |  | 242
19:00-19:30 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 |  | 236
19:30-20:00 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 |  | 218
20:00-20:30 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |  | 213
20:30-21:00 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 |  | 204
21:00-21:30 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 186
21:30-22:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 160
22:00-22:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 158
22:30-23:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 157
23:00-23:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |  | 157
23:30-24:00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 157
合 計(kWh) | 242 | 242 | 230 | 501 | 491 | 477 | 240 | 225 | 247 | 461 | 524 | 519 | 504 | 445 | 231 | 221 | 501 | 553 | 562 | 532 | 516 | 231 | 251 | 240 | 535 | 652 | 524 | 710 | 223 | 260 |  | 12090
最大電力(kW) | 16 | 16 | 18 | 58 | 46 | 54 | 18 | 16 | 16 | 50 | 50 | 56 | 52 | 52 | 16 | 16 | 56 | 60 | 62 | 64 | 60 | 16 | 16 | 16 | 66 | 70 | 66 | 78 | 18 | 18 |  | 78
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 135 | 135 | 123 | 385 | 374 | 360 | 132 | 122 | 144 | 346 | 407 | 401 | 387 | 332 | 131 | 119 | 390 | 436 | 441 | 416 | 391 | 129 | 146 | 135 | 421 | 532 | 405 | 564 | 119 | 153 |  | 8711
夜 間 | 107 | 107 | 107 | 116 | 117 | 117 | 108 | 103 | 103 | 115 | 117 | 118 | 117 | 113 | 100 | 102 | 111 | 117 | 121 | 116 | 125 | 102 | 105 | 105 | 114 | 120 | 119 | 146 | 104 | 107 |  | 3379
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000068719100000000; 2025-11-08: 122; 2025-11-10: 136; 2025-11-12: 133; 2025-11-14: 113; 2025-11-16: 65; 2025-11-18: 79; 2025-11-20: 146; 2025-11-22: 159; 2025-11-24: 142; 2025-11-26: 139; 2025-11-28: 108; 2025-11-30: 77