## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 171.04 |  | 当月末検針値 |  |  |  | 当月末検針値 |  |  |  | 有効電力量 |  |  |  | kWh | 最大電力 |  | 101 |  | kW |  | 15246 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 18114.66 |  | 前月末検針値 |  | 13601 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  |  |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 149
0:30- 1:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 165
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 158
1:30- 2:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 151
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 152
3:00- 3:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160
3:30- 4:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 159
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 152
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 153
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 152
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 180
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 13 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 174
6:30- 7:00 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 200
7:00- 7:30 | 15 | 7 | 14 | 25 | 20 | 6 | 5 | 6 | 26 | 21 | 12 | 20 | 34 | 6 | 5 | 23 | 21 | 25 | 18 | 5 | 5 | 22 | 21 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 418
7:30- 8:00 | 19 | 15 | 19 | 31 | 32 | 4 | 4 | 18 | 34 | 34 | 26 | 21 | 30 | 5 | 6 | 48 | 23 | 37 | 40 | 4 | 5 | 31 | 33 | 19 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 577
8:00- 8:30 | 24 | 22 | 27 | 32 | 37 | 5 | 4 | 22 | 35 | 42 | 34 | 28 | 32 | 6 | 4 | 50 | 42 | 37 | 39 | 5 | 6 | 30 | 36 | 21 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 655
8:30- 9:00 | 31 | 30 | 33 | 38 | 36 | 3 | 5 | 36 | 41 | 42 | 39 | 30 | 37 | 6 | 4 | 50 | 39 | 40 | 39 | 4 | 7 | 31 | 33 | 23 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 709
9:00- 9:30 | 23 | 26 | 32 | 36 | 32 | 2 | 3 | 33 | 30 | 42 | 32 | 32 | 37 | 7 | 3 | 50 | 37 | 40 | 32 | 3 | 8 | 30 | 30 | 22 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 653
9:30-10:00 | 23 | 20 | 25 | 37 | 31 | 2 | 3 | 29 | 32 | 31 | 25 | 24 | 35 | 6 | 3 | 46 | 36 | 39 | 28 | 3 | 7 | 26 | 22 | 24 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 587
10:00-10:30 | 28 | 21 | 33 | 29 | 35 | 1 | 1 | 24 | 39 | 30 | 22 | 24 | 34 | 5 | 4 | 43 | 37 | 40 | 32 | 3 | 7 | 25 | 21 | 22 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 585
10:30-11:00 | 22 | 27 | 35 | 30 | 47 | 0 | 3 | 27 | 37 | 23 | 28 | 25 | 32 | 6 | 3 | 32 | 39 | 34 | 25 | 3 | 8 | 24 | 23 | 19 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 576
11:00-11:30 | 29 | 20 | 34 | 35 | 35 | 1 | 2 | 24 | 31 | 24 | 31 | 37 | 32 | 7 | 3 | 32 | 45 | 39 | 27 | 2 | 7 | 30 | 22 | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 589
11:30-12:00 | 24 | 25 | 33 | 29 | 36 | 1 | 1 | 22 | 26 | 25 | 32 | 26 | 30 | 5 | 4 | 31 | 39 | 32 | 24 | 0 | 6 | 27 | 26 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 541
12:00-12:30 | 30 | 27 | 30 | 33 | 35 | 0 | 2 | 28 | 27 | 30 | 33 | 29 | 28 | 6 | 3 | 34 | 29 | 35 | 32 | 2 | 5 | 33 | 27 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 570
12:30-13:00 | 25 | 20 | 33 | 29 | 28 | 3 | 2 | 25 | 21 | 21 | 26 | 26 | 24 | 6 | 3 | 33 | 28 | 35 | 25 | 1 | 4 | 26 | 21 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 498
13:00-13:30 | 22 | 18 | 25 | 25 | 30 | 2 | 2 | 25 | 20 | 19 | 26 | 26 | 20 | 6 | 2 | 30 | 28 | 27 | 23 | 0 | 4 | 22 | 18 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 454
13:30-14:00 | 22 | 19 | 21 | 24 | 30 | 2 | 4 | 25 | 21 | 16 | 24 | 26 | 10 | 6 | 3 | 34 | 22 | 23 | 22 | 2 | 5 | 25 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 440
14:00-14:30 | 22 | 24 | 17 | 29 | 33 | 2 | 4 | 27 | 25 | 16 | 29 | 27 | 9 | 6 | 3 | 37 | 15 | 28 | 24 | 3 | 4 | 26 | 23 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 464
14:30-15:00 | 32 | 32 | 30 | 41 | 36 | 2 | 3 | 35 | 32 | 24 | 36 | 31 | 9 | 7 | 3 | 44 | 17 | 38 | 32 | 4 | 5 | 29 | 31 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 584
15:00-15:30 | 20 | 24 | 20 | 24 | 22 | 3 | 4 | 24 | 24 | 19 | 23 | 33 | 8 | 8 | 3 | 27 | 27 | 28 | 22 | 6 | 6 | 18 | 19 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 448
15:30-16:00 | 13 | 14 | 13 | 16 | 15 | 3 | 6 | 15 | 15 | 13 | 16 | 18 | 8 | 7 | 4 | 18 | 20 | 16 | 15 | 6 | 8 | 15 | 14 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 328
16:00-16:30 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 9 | 5 | 13 | 13 | 12 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 260
16:30-17:00 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 9 | 9 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 234
17:00-17:30 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 6 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 242
17:30-18:00 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 256
18:00-18:30 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 241
18:30-19:00 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 240
19:00-19:30 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 223
19:30-20:00 | 5 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 205
20:00-20:30 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 207
20:30-21:00 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 202
21:00-21:30 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 194
21:30-22:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 162
22:00-22:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 159
22:30-23:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 155
23:00-23:30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 158
23:30-24:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 167
合 計(kWh) | 623 | 579 | 682 | 730 | 777 | 211 | 221 | 642 | 702 | 674 | 684 | 680 | 645 | 275 | 231 | 849 | 744 | 786 | 684 | 233 | 276 | 665 | 637 | 436 | 260 | 287 | 209 | 195 | 235 | 191 | 203 | 15246
最大電力(kW) | 64 | 64 | 70 | 82 | 94 | 16 | 16 | 72 | 82 | 84 | 78 | 74 | 74 | 18 | 16 | 100 | 90 | 80 | 80 | 16 | 16 | 66 | 72 | 48 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 100
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 490 | 462 | 552 | 576 | 615 | 110 | 121 | 525 | 547 | 524 | 552 | 543 | 484 | 175 | 129 | 687 | 605 | 625 | 533 | 131 | 175 | 518 | 483 | 303 | 159 | 180 | 109 | 96 | 136 | 96 | 106 | 11347
夜 間 | 133 | 117 | 130 | 154 | 162 | 101 | 100 | 117 | 155 | 150 | 132 | 137 | 161 | 100 | 102 | 162 | 139 | 161 | 151 | 102 | 101 | 147 | 154 | 133 | 101 | 107 | 100 | 99 | 99 | 95 | 97 | 3899
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000068719100000000; 2025-12-08: 136; 2025-12-10: 133; 2025-12-12: 113; 2025-12-14: 65; 2025-12-16: 79; 2025-12-18: 146; 2025-12-20: 159; 2025-12-22: 142; 2025-12-24: 139; 2025-12-26: 108; 2025-12-28: 77; 2025-12-30: 101