## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 158 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 16732.65 |  | 当月末検針値 |  | 12557.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 16056 |  | kWh | 最大電力 |  | 146 |  | kW |  | 21492 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 16374.45 |  | 前月末検針値 |  | 12290.1 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 250
0:30- 1:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 249
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 250
1:30- 2:00 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 248
2:00- 2:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 250
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |  | 251
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 247
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 251
4:00- 4:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 254
4:30- 5:00 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 250
5:00- 5:30 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 252
5:30- 6:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 260
6:00- 6:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |  | 241
6:30- 7:00 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |  | 248
7:00- 7:30 | 3 | 10 | 10 | 4 | 3 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 13 | 14 | 18 | 9 | 7 | 22 | 11 | 17 | 15 | 17 | 8 | 9 | 23 | 25 | 24 | 17 | 15 | 7 | 7 | 26 |  | 381
7:30- 8:00 | 2 | 13 | 12 | 7 | 11 | 15 | 18 | 8 | 9 | 23 | 16 | 16 | 16 | 8 | 5 | 29 | 24 | 28 | 27 | 31 | 9 | 8 | 31 | 31 | 36 | 22 | 26 | 7 | 8 | 40 |  | 536
8:00- 8:30 | 1 | 19 | 19 | 12 | 16 | 17 | 23 | 7 | 8 | 25 | 19 | 21 | 21 | 8 | 4 | 37 | 27 | 32 | 32 | 36 | 8 | 9 | 37 | 36 | 41 | 27 | 31 | 5 | 6 | 45 |  | 629
8:30- 9:00 | 0 | 22 | 20 | 15 | 15 | 20 | 24 | 7 | 9 | 26 | 23 | 26 | 24 | 9 | 5 | 40 | 27 | 39 | 42 | 39 | 8 | 9 | 39 | 39 | 45 | 34 | 33 | 4 | 4 | 48 |  | 695
9:00- 9:30 | 0 | 22 | 20 | 13 | 21 | 19 | 25 | 7 | 8 | 24 | 26 | 28 | 32 | 10 | 8 | 43 | 28 | 39 | 36 | 45 | 8 | 9 | 35 | 40 | 46 | 38 | 39 | 6 | 5 | 54 |  | 734
9:30-10:00 | 0 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 26 | 7 | 8 | 24 | 25 | 27 | 35 | 11 | 8 | 44 | 32 | 36 | 37 | 42 | 10 | 7 | 38 | 38 | 42 | 39 | 39 | 8 | 4 | 50 |  | 736
10:00-10:30 | 0 | 22 | 23 | 16 | 17 | 28 | 22 | 7 | 8 | 27 | 28 | 25 | 38 | 10 | 7 | 46 | 36 | 43 | 43 | 42 | 10 | 8 | 45 | 45 | 45 | 39 | 37 | 5 | 8 | 57 |  | 787
10:30-11:00 | 0 | 26 | 24 | 22 | 21 | 34 | 28 | 9 | 7 | 34 | 30 | 32 | 38 | 11 | 9 | 45 | 33 | 47 | 43 | 50 | 10 | 7 | 42 | 42 | 46 | 40 | 38 | 5 | 4 | 65 |  | 842
11:00-11:30 | 0 | 24 | 24 | 20 | 18 | 33 | 32 | 9 | 8 | 37 | 36 | 32 | 46 | 10 | 8 | 51 | 40 | 50 | 52 | 53 | 11 | 8 | 45 | 47 | 53 | 41 | 40 | 5 | 5 | 70 |  | 908
11:30-12:00 | 0 | 25 | 27 | 19 | 17 | 30 | 30 | 9 | 7 | 37 | 32 | 31 | 45 | 9 | 7 | 53 | 38 | 52 | 50 | 53 | 9 | 8 | 46 | 51 | 52 | 39 | 41 | 4 | 4 | 73 |  | 898
12:00-12:30 | 0 | 27 | 21 | 26 | 23 | 38 | 32 | 6 | 7 | 39 | 30 | 38 | 48 | 8 | 9 | 52 | 48 | 53 | 55 | 50 | 8 | 8 | 48 | 54 | 53 | 44 | 44 | 2 | 3 | 72 |  | 946
12:30-13:00 | 0 | 27 | 15 | 21 | 18 | 29 | 36 | 5 | 7 | 37 | 35 | 34 | 42 | 9 | 8 | 49 | 45 | 44 | 51 | 48 | 7 | 7 | 48 | 42 | 48 | 39 | 36 | 3 | 2 | 60 |  | 852
13:00-13:30 | 0 | 19 | 16 | 18 | 15 | 25 | 31 | 7 | 8 | 30 | 22 | 31 | 35 | 12 | 9 | 47 | 37 | 41 | 41 | 42 | 7 | 7 | 39 | 43 | 42 | 36 | 36 | 2 | 3 | 57 |  | 758
13:30-14:00 | 0 | 19 | 17 | 16 | 15 | 24 | 26 | 6 | 8 | 29 | 24 | 28 | 34 | 12 | 10 | 39 | 40 | 44 | 40 | 44 | 8 | 7 | 41 | 41 | 44 | 32 | 39 | 2 | 3 | 49 |  | 741
14:00-14:30 | 0 | 23 | 21 | 15 | 27 | 29 | 31 | 8 | 8 | 33 | 22 | 29 | 41 | 11 | 10 | 43 | 47 | 35 | 47 | 51 | 6 | 7 | 46 | 46 | 43 | 41 | 46 | 3 | 2 | 53 |  | 824
14:30-15:00 | 1 | 28 | 32 | 22 | 40 | 35 | 34 | 8 | 7 | 37 | 27 | 38 | 42 | 9 | 10 | 39 | 55 | 43 | 53 | 60 | 7 | 8 | 51 | 54 | 47 | 48 | 53 | 3 | 4 | 56 |  | 951
15:00-15:30 | 1 | 22 | 16 | 19 | 27 | 32 | 20 | 10 | 9 | 27 | 28 | 36 | 39 | 9 | 9 | 40 | 40 | 22 | 31 | 47 | 9 | 9 | 37 | 36 | 38 | 32 | 33 | 7 | 4 | 43 |  | 732
15:30-16:00 | 1 | 12 | 9 | 9 | 15 | 22 | 14 | 10 | 8 | 19 | 16 | 18 | 18 | 10 | 12 | 19 | 16 | 18 | 19 | 30 | 8 | 8 | 21 | 20 | 19 | 16 | 19 | 8 | 5 | 27 |  | 446
16:00-16:30 | 2 | 9 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 |  | 324
16:30-17:00 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 8 | 9 | 7 | 11 |  | 287
17:00-17:30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 12 |  | 288
17:30-18:00 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 8 | 14 |  | 311
18:00-18:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 12 | 13 | 8 | 9 | 14 |  | 309
18:30-19:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 14 | 11 | 14 | 9 | 9 | 15 |  | 317
19:00-19:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 13 | 12 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 13 | 9 | 9 | 14 |  | 312
19:30-20:00 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 9 | 13 |  | 294
20:00-20:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | 9 | 12 |  | 300
20:30-21:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 |  | 294
21:00-21:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 |  | 279
21:30-22:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 258
22:00-22:30 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |  | 259
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 258
23:00-23:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 251
23:30-24:00 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |  | 254
合 計(kWh) | 151 | 547 | 506 | 457 | 560 | 728 | 759 | 412 | 424 | 811 | 748 | 787 | 907 | 449 | 415 | 1041 | 917 | 983 | 1009 | 1077 | 420 | 417 | 1021 | 1042 | 1082 | 919 | 939 | 357 | 346 | 1261 |  | 21492
最大電力(kW) | 12 | 56 | 64 | 52 | 80 | 76 | 72 | 22 | 24 | 78 | 72 | 76 | 96 | 24 | 24 | 106 | 110 | 106 | 110 | 120 | 22 | 22 | 102 | 108 | 106 | 96 | 106 | 22 | 20 | 146 |  | 146
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 57 | 430 | 389 | 354 | 440 | 547 | 572 | 236 | 246 | 614 | 559 | 596 | 713 | 275 | 245 | 823 | 717 | 772 | 807 | 867 | 240 | 238 | 802 | 821 | 859 | 716 | 738 | 182 | 168 | 1029 |  | 16052
夜 間 | 94 | 117 | 117 | 103 | 120 | 181 | 187 | 176 | 178 | 197 | 189 | 191 | 194 | 174 | 170 | 218 | 200 | 211 | 202 | 210 | 180 | 179 | 219 | 221 | 223 | 203 | 201 | 175 | 178 | 232 |  | 5440
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000068719100000000; 2025-06-08: 152; 2025-06-10: 158; 2025-06-12: 152; 2025-06-14: 104; 2025-06-16: 70; 2025-06-18: 122; 2025-06-20: 136; 2025-06-22: 133; 2025-06-24: 113; 2025-06-26: 65; 2025-06-28: 79; 2025-06-30: 146