## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17111.72 |  | 当月末検針値 |  | 12845.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 17280 |  | kWh | 最大電力 |  | 159 |  | kW |  | 22744 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 16732.65 |  | 前月末検針値 |  | 12557.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 238
0:30- 1:00 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 239
1:00- 1:30 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 239
1:30- 2:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 231
2:00- 2:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 232
2:30- 3:00 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 232
3:00- 3:30 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 241
3:30- 4:00 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 234
4:00- 4:30 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 241
4:30- 5:00 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 232
5:00- 5:30 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 230
5:30- 6:00 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 248
6:00- 6:30 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 226
6:30- 7:00 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 15 | 9 | 11 | 8 | 8 | 13 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 247
7:00- 7:30 | 25 | 28 | 22 | 22 | 7 | 8 | 28 | 39 | 27 | 27 | 30 | 8 | 8 | 45 | 20 | 18 | 23 | 17 | 4 | 8 | 3 | 8 | 20 | 17 | 22 | 4 | 3 | 20 | 7 | 8 | 6 | 532
7:30- 8:00 | 39 | 41 | 43 | 40 | 6 | 7 | 43 | 43 | 31 | 38 | 47 | 7 | 7 | 41 | 33 | 33 | 43 | 19 | 3 | 7 | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | 4 | 2 | 20 | 6 | 4 | 6 | 687
8:00- 8:30 | 45 | 45 | 46 | 41 | 7 | 5 | 47 | 53 | 38 | 44 | 49 | 4 | 4 | 52 | 34 | 35 | 44 | 24 | 3 | 6 | 1 | 11 | 16 | 21 | 19 | 2 | 1 | 20 | 5 | 4 | 4 | 730
8:30- 9:00 | 50 | 52 | 48 | 50 | 7 | 4 | 51 | 54 | 38 | 47 | 54 | 6 | 6 | 57 | 39 | 39 | 53 | 25 | 3 | 5 | 0 | 32 | 21 | 27 | 23 | 1 | 1 | 22 | 6 | 3 | 5 | 829
9:00- 9:30 | 52 | 56 | 40 | 57 | 8 | 5 | 58 | 54 | 49 | 46 | 58 | 9 | 5 | 52 | 45 | 44 | 51 | 29 | 2 | 4 | 0 | 40 | 22 | 27 | 24 | 4 | 0 | 48 | 4 | 3 | 4 | 900
9:30-10:00 | 54 | 59 | 54 | 58 | 7 | 3 | 59 | 57 | 51 | 53 | 59 | 10 | 3 | 51 | 47 | 44 | 51 | 27 | 3 | 3 | 1 | 38 | 20 | 25 | 21 | 2 | 0 | 45 | 5 | 3 | 3 | 916
10:00-10:30 | 62 | 59 | 59 | 57 | 8 | 5 | 63 | 67 | 59 | 56 | 62 | 10 | 4 | 49 | 38 | 51 | 55 | 27 | 3 | 4 | 0 | 36 | 22 | 25 | 23 | 2 | 0 | 35 | 5 | 3 | 3 | 952
10:30-11:00 | 62 | 62 | 58 | 59 | 5 | 6 | 63 | 70 | 64 | 61 | 63 | 7 | 4 | 50 | 43 | 49 | 53 | 27 | 2 | 6 | 1 | 33 | 20 | 24 | 23 | 3 | 1 | 43 | 3 | 2 | 2 | 969
11:00-11:30 | 68 | 72 | 62 | 58 | 5 | 4 | 65 | 76 | 66 | 57 | 62 | 9 | 5 | 50 | 48 | 47 | 57 | 23 | 3 | 5 | 0 | 36 | 21 | 23 | 21 | 2 | 0 | 31 | 4 | 1 | 2 | 983
11:30-12:00 | 71 | 71 | 54 | 62 | 6 | 4 | 67 | 75 | 70 | 55 | 64 | 8 | 7 | 48 | 47 | 51 | 56 | 13 | 3 | 5 | 0 | 30 | 20 | 17 | 21 | 5 | 0 | 39 | 4 | 2 | 2 | 977
12:00-12:30 | 72 | 72 | 58 | 69 | 6 | 4 | 66 | 80 | 68 | 62 | 61 | 6 | 7 | 47 | 52 | 55 | 63 | 10 | 2 | 6 | 0 | 30 | 12 | 12 | 17 | 4 | 1 | 35 | 5 | 1 | 2 | 985
12:30-13:00 | 66 | 61 | 59 | 64 | 7 | 5 | 64 | 70 | 72 | 58 | 60 | 6 | 5 | 49 | 48 | 53 | 53 | 10 | 2 | 7 | 0 | 32 | 11 | 11 | 21 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 2 | 947
13:00-13:30 | 58 | 56 | 49 | 57 | 5 | 6 | 57 | 66 | 66 | 54 | 53 | 7 | 5 | 45 | 39 | 40 | 49 | 8 | 2 | 6 | 1 | 34 | 11 | 14 | 28 | 5 | 1 | 27 | 4 | 5 | 2 | 860
13:30-14:00 | 58 | 54 | 51 | 62 | 3 | 5 | 57 | 66 | 59 | 57 | 53 | 7 | 7 | 42 | 39 | 38 | 49 | 8 | 2 | 4 | 1 | 19 | 9 | 12 | 24 | 3 | 1 | 24 | 6 | 4 | 5 | 829
14:00-14:30 | 64 | 46 | 56 | 71 | 5 | 5 | 64 | 69 | 41 | 63 | 61 | 6 | 5 | 47 | 45 | 34 | 56 | 9 | 5 | 7 | 1 | 16 | 8 | 12 | 20 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 5 | 845
14:30-15:00 | 75 | 51 | 58 | 71 | 5 | 6 | 64 | 72 | 40 | 67 | 60 | 7 | 6 | 48 | 53 | 46 | 64 | 10 | 3 | 7 | 1 | 14 | 9 | 13 | 13 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 6 | 895
15:00-15:30 | 50 | 34 | 32 | 51 | 6 | 6 | 50 | 46 | 52 | 52 | 60 | 7 | 6 | 34 | 34 | 26 | 39 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 9 | 14 | 9 | 2 | 1 | 13 | 7 | 5 | 14 | 691
15:30-16:00 | 20 | 15 | 16 | 19 | 8 | 7 | 25 | 26 | 41 | 25 | 25 | 8 | 7 | 19 | 19 | 19 | 18 | 9 | 3 | 9 | 2 | 15 | 8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 426
16:00-16:30 | 13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 6 | 18 | 16 | 22 | 18 | 15 | 9 | 8 | 12 | 14 | 13 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 321
16:30-17:00 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 281
17:00-17:30 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 6 | 294
17:30-18:00 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 5 | 6 | 13 | 11 | 8 | 7 | 320
18:00-18:30 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 14 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 14 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 5 | 8 | 13 | 10 | 7 | 6 | 325
18:30-19:00 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 15 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 14 | 11 | 14 | 7 | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 9 | 10 | 5 | 312
19:00-19:30 | 11 | 13 | 10 | 14 | 9 | 10 | 15 | 11 | 15 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 5 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 301
19:30-20:00 | 10 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 284
20:00-20:30 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 11 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 6 | 300
20:30-21:00 | 9 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 294
21:00-21:30 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 280
21:30-22:00 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 236
22:00-22:30 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 235
22:30-23:00 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 236
23:00-23:30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 229
23:30-24:00 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 233
合 計(kWh) | 1290 | 1249 | 1167 | 1280 | 389 | 377 | 1329 | 1390 | 1265 | 1231 | 1291 | 426 | 383 | 1143 | 1029 | 1033 | 1129 | 493 | 204 | 301 | 179 | 633 | 470 | 572 | 580 | 223 | 188 | 702 | 288 | 250 | 260 | 22744
最大電力(kW) | 150 | 144 | 124 | 142 | 22 | 24 | 134 | 160 | 144 | 134 | 128 | 24 | 24 | 114 | 106 | 110 | 128 | 58 | 12 | 18 | 18 | 80 | 44 | 54 | 56 | 12 | 16 | 96 | 22 | 20 | 28 | 160
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 1055 | 1010 | 936 | 1052 | 212 | 198 | 1089 | 1142 | 1036 | 999 | 1045 | 247 | 204 | 885 | 811 | 817 | 911 | 360 | 103 | 185 | 78 | 523 | 328 | 423 | 400 | 116 | 83 | 562 | 179 | 141 | 152 | 17282
夜 間 | 235 | 239 | 231 | 228 | 177 | 179 | 240 | 248 | 229 | 232 | 246 | 179 | 179 | 258 | 218 | 216 | 218 | 133 | 101 | 116 | 101 | 110 | 142 | 149 | 180 | 107 | 105 | 140 | 109 | 109 | 108 | 5462
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000068719100000000; 2025-07-08: 158; 2025-07-10: 152; 2025-07-12: 104; 2025-07-14: 70; 2025-07-16: 122; 2025-07-18: 136; 2025-07-20: 133; 2025-07-22: 113; 2025-07-24: 65; 2025-07-26: 79; 2025-07-28: 146; 2025-07-30: 159