## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17298.45 |  | 当月末検針値 |  | 12972.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 7626 |  | kWh | 最大電力 |  | 142 |  | kW |  | 11204 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17111.72 |  | 前月末検針値 |  | 12845.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 162
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 176
1:00- 1:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 170
1:30- 2:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 168
2:00- 2:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 172
2:30- 3:00 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 171
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 164
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 175
4:00- 4:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 167
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 163
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 168
5:30- 6:00 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 177
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 166
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 156
7:00- 7:30 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 15 | 18 | 35 | 35 | 26 | 5 | 5 | 259
7:30- 8:00 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 25 | 41 | 42 | 33 | 37 | 3 | 3 | 287
8:00- 8:30 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 52 | 48 | 42 | 45 | 3 | 2 | 319
8:30- 9:00 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 17 | 2 | 1 | 40 | 51 | 48 | 52 | 51 | 1 | 1 | 344
9:00- 9:30 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 46 | 52 | 46 | 55 | 57 | 0 | 1 | 349
9:30-10:00 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 27 | 17 | 2 | 1 | 38 | 52 | 51 | 55 | 57 | 1 | 3 | 369
10:00-10:30 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 0 | 1 | 34 | 59 | 58 | 63 | 66 | 0 | 4 | 387
10:30-11:00 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 31 | 33 | 3 | 1 | 30 | 58 | 59 | 60 | 66 | 1 | 1 | 402
11:00-11:30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 32 | 24 | 1 | 2 | 26 | 56 | 62 | 63 | 71 | 1 | 1 | 396
11:30-12:00 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 14 | 0 | 1 | 15 | 59 | 63 | 61 | 65 | 2 | 0 | 358
12:00-12:30 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 | 12 | 2 | 3 | 15 | 63 | 68 | 70 | 71 | 1 | 0 | 394
12:30-13:00 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 10 | 0 | 3 | 12 | 54 | 61 | 62 | 65 | 2 | 0 | 351
13:00-13:30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 33 | 15 | 1 | 4 | 13 | 45 | 48 | 55 | 51 | 1 | 1 | 320
13:30-14:00 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 12 | 3 | 5 | 12 | 43 | 48 | 48 | 48 | 2 | 2 | 309
14:00-14:30 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2 | 4 | 14 | 41 | 39 | 40 | 40 | 3 | 3 | 270
14:30-15:00 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 15 | 4 | 5 | 15 | 50 | 44 | 48 | 48 | 3 | 3 | 315
15:00-15:30 | 5 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | 5 | 5 | 13 | 26 | 34 | 18 | 24 | 2 | 5 | 230
15:30-16:00 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 14 | 5 | 5 | 9 | 13 | 15 | 12 | 13 | 4 | 4 | 180
16:00-16:30 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 13 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 4 | 5 | 168
16:30-17:00 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 169
17:00-17:30 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 5 | 179
17:30-18:00 | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 187
18:00-18:30 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 10 | 7 | 11 | 6 | 6 | 207
18:30-19:00 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 204
19:00-19:30 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 211
19:30-20:00 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 207
20:00-20:30 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 215
20:30-21:00 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 212
21:00-21:30 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 201
21:30-22:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 171
22:00-22:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 172
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 166
23:00-23:30 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 172
23:30-24:00 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 169
合 計(kWh) | 234 | 211 | 178 | 289 | 256 | 247 | 301 | 265 | 262 | 253 | 260 | 206 | 195 | 173 | 173 | 196 | 190 | 205 | 232 | 206 | 561 | 445 | 202 | 209 | 608 | 1026 | 1071 | 1058 | 1092 | 196 | 204 | 11204
最大電力(kW) | 18 | 16 | 12 | 20 | 18 | 18 | 22 | 16 | 18 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 18 | 18 | 78 | 66 | 12 | 12 | 92 | 126 | 136 | 140 | 142 | 12 | 12 | 142
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 123 | 105 | 73 | 176 | 146 | 138 | 190 | 154 | 157 | 148 | 153 | 103 | 92 | 71 | 71 | 94 | 85 | 99 | 127 | 100 | 450 | 333 | 97 | 106 | 469 | 864 | 892 | 890 | 932 | 91 | 95 | 7624
夜 間 | 111 | 106 | 105 | 113 | 110 | 109 | 111 | 111 | 105 | 105 | 107 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 105 | 106 | 105 | 106 | 111 | 112 | 105 | 103 | 139 | 162 | 179 | 168 | 160 | 105 | 109 | 3580
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000068719100000000; 2025-08-08: 152; 2025-08-10: 104; 2025-08-12: 70; 2025-08-14: 122; 2025-08-16: 136; 2025-08-18: 133; 2025-08-20: 113; 2025-08-22: 65; 2025-08-24: 79; 2025-08-26: 146; 2025-08-28: 159; 2025-08-30: 142