## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-09-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 17668.57 |  | 当月末検針値 |  | 13272.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.3 |  | 有効電力量 |  | 17988 |  | kWh | 最大電力 |  | 139 |  | kW |  | 22207 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 17298.45 |  | 前月末検針値 |  | 12972.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.3 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [14 empty] | N | [7 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N |  | N |  |  |  |  | N
日付 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 169
0:30- 1:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 162
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 169
1:30- 2:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 172
2:00- 2:30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 166
2:30- 3:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 167
3:00- 3:30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  | 162
3:30- 4:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  | 165
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |  | 160
4:30- 5:00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 163
5:00- 5:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  | 161
5:30- 6:00 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 |  | 182
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 164
6:30- 7:00 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 |  | 178
7:00- 7:30 | 23 | 35 | 23 | 31 | 16 | 4 | 4 | 30 | 33 | 24 | 21 | 23 | 4 | 5 | 4 | 24 | 35 | 28 | 17 | 5 | 5 | 15 | 6 | 26 | 17 | 20 | 6 | 4 | 16 | 10 |  | 514
7:30- 8:00 | 42 | 36 | 34 | 33 | 31 | 3 | 4 | 39 | 42 | 35 | 33 | 36 | 5 | 6 | 4 | 42 | 37 | 29 | 27 | 5 | 3 | 25 | 5 | 31 | 29 | 31 | 5 | 5 | 29 | 20 |  | 706
8:00- 8:30 | 42 | 38 | 42 | 39 | 41 | 2 | 3 | 42 | 47 | 39 | 39 | 39 | 5 | 5 | 2 | 47 | 47 | 37 | 33 | 4 | 2 | 28 | 4 | 38 | 34 | 42 | 4 | 6 | 32 | 25 |  | 808
8:30- 9:00 | 44 | 40 | 46 | 48 | 43 | 2 | 2 | 45 | 51 | 43 | 44 | 42 | 5 | 5 | 4 | 53 | 55 | 43 | 36 | 4 | 2 | 34 | 5 | 42 | 44 | 48 | 3 | 7 | 32 | 31 |  | 903
9:00- 9:30 | 52 | 42 | 48 | 50 | 42 | 0 | 0 | 49 | 54 | 44 | 47 | 46 | 8 | 4 | 4 | 50 | 52 | 43 | 38 | 2 | 5 | 41 | 4 | 49 | 45 | 48 | 4 | 7 | 31 | 29 |  | 938
9:30-10:00 | 52 | 45 | 51 | 49 | 49 | 0 | 0 | 51 | 58 | 43 | 45 | 43 | 6 | 4 | 2 | 54 | 59 | 42 | 40 | 2 | 2 | 37 | 3 | 45 | 48 | 41 | 2 | 8 | 32 | 34 |  | 947
10:00-10:30 | 67 | 44 | 49 | 51 | 61 | 1 | 3 | 55 | 55 | 50 | 55 | 52 | 6 | 6 | 2 | 57 | 60 | 48 | 40 | 2 | 5 | 36 | 3 | 54 | 55 | 49 | 4 | 8 | 42 | 35 |  | 1055
10:30-11:00 | 70 | 49 | 49 | 48 | 61 | 1 | 0 | 55 | 53 | 40 | 56 | 52 | 5 | 4 | 2 | 59 | 63 | 50 | 41 | 4 | 6 | 38 | 2 | 60 | 55 | 45 | 4 | 7 | 40 | 33 |  | 1052
11:00-11:30 | 67 | 56 | 55 | 57 | 60 | 1 | 1 | 55 | 63 | 50 | 62 | 55 | 5 | 4 | 6 | 65 | 60 | 57 | 46 | 4 | 6 | 43 | 1 | 55 | 59 | 43 | 3 | 6 | 44 | 31 |  | 1120
11:30-12:00 | 62 | 55 | 58 | 56 | 61 | 0 | 1 | 62 | 67 | 50 | 58 | 59 | 5 | 7 | 4 | 63 | 53 | 55 | 46 | 5 | 4 | 42 | 1 | 55 | 53 | 47 | 4 | 7 | 39 | 30 |  | 1109
12:00-12:30 | 63 | 54 | 60 | 58 | 59 | 0 | 2 | 61 | 60 | 62 | 59 | 56 | 1 | 3 | 3 | 69 | 57 | 50 | 52 | 6 | 4 | 45 | 1 | 54 | 61 | 52 | 5 | 4 | 45 | 40 |  | 1146
12:30-13:00 | 60 | 48 | 52 | 54 | 55 | 1 | 1 | 59 | 58 | 46 | 48 | 52 | 4 | 1 | 5 | 60 | 57 | 50 | 40 | 6 | 4 | 33 | 0 | 51 | 50 | 47 | 4 | 4 | 36 | 40 |  | 1026
13:00-13:30 | 53 | 39 | 46 | 47 | 50 | 3 | 4 | 53 | 50 | 40 | 45 | 45 | 3 | 4 | 4 | 55 | 45 | 41 | 36 | 8 | 4 | 30 | 2 | 44 | 46 | 40 | 5 | 6 | 36 | 32 |  | 916
13:30-14:00 | 52 | 44 | 42 | 44 | 50 | 3 | 4 | 54 | 48 | 34 | 44 | 47 | 2 | 3 | 5 | 58 | 46 | 47 | 42 | 8 | 4 | 31 | 2 | 43 | 49 | 41 | 5 | 6 | 33 | 31 |  | 922
14:00-14:30 | 63 | 57 | 39 | 52 | 56 | 2 | 5 | 56 | 56 | 33 | 52 | 56 | 4 | 6 | 6 | 66 | 42 | 47 | 47 | 7 | 3 | 35 | 5 | 41 | 56 | 44 | 4 | 6 | 35 | 36 |  | 1017
14:30-15:00 | 60 | 58 | 41 | 57 | 59 | 4 | 4 | 60 | 59 | 36 | 58 | 58 | 4 | 4 | 4 | 67 | 44 | 56 | 49 | 7 | 3 | 44 | 4 | 42 | 66 | 48 | 4 | 6 | 36 | 33 |  | 1075
15:00-15:30 | 42 | 38 | 28 | 34 | 36 | 4 | 4 | 38 | 31 | 22 | 35 | 47 | 3 | 6 | 6 | 35 | 43 | 34 | 30 | 6 | 6 | 25 | 5 | 37 | 37 | 40 | 4 | 6 | 22 | 24 |  | 728
15:30-16:00 | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 4 | 4 | 17 | 18 | 16 | 17 | 20 | 3 | 6 | 7 | 23 | 15 | 14 | 15 | 8 | 5 | 14 | 5 | 25 | 18 | 16 | 4 | 8 | 14 | 13 |  | 396
16:00-16:30 | 15 | 13 | 11 | 12 | 8 | 7 | 4 | 12 | 17 | 12 | 11 | 11 | 4 | 5 | 5 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 12 | 12 | 10 | 6 | 7 | 9 | 11 |  | 286
16:30-17:00 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 |  | 230
17:00-17:30 | 13 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 |  | 248
17:30-18:00 | 11 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 |  | 262
18:00-18:30 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 11 |  | 263
18:30-19:00 | 10 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 7 | 6 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 7 | 11 |  | 255
19:00-19:30 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 11 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 10 |  | 249
19:30-20:00 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 9 |  | 228
20:00-20:30 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | 226
20:30-21:00 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 |  | 212
21:00-21:30 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |  | 202
21:30-22:00 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 170
22:00-22:30 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 164
22:30-23:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 165
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 167
23:30-24:00 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |  | 162
合 計(kWh) | 1150 | 991 | 992 | 1032 | 1050 | 226 | 210 | 1092 | 1116 | 933 | 1023 | 1033 | 253 | 255 | 241 | 1166 | 1099 | 965 | 870 | 278 | 241 | 793 | 218 | 998 | 1010 | 948 | 235 | 284 | 775 | 730 |  | 22207
最大電力(kW) | 140 | 116 | 120 | 116 | 122 | 20 | 12 | 124 | 134 | 124 | 124 | 118 | 18 | 14 | 14 | 138 | 126 | 114 | 104 | 18 | 14 | 90 | 12 | 120 | 132 | 104 | 16 | 16 | 90 | 80 |  | 140
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 982 | 818 | 833 | 869 | 902 | 121 | 103 | 923 | 941 | 770 | 867 | 874 | 146 | 144 | 133 | 996 | 913 | 807 | 728 | 172 | 134 | 656 | 111 | 843 | 866 | 793 | 132 | 180 | 632 | 600 |  | 17989
夜 間 | 168 | 173 | 159 | 163 | 148 | 105 | 107 | 169 | 175 | 163 | 156 | 159 | 107 | 111 | 108 | 170 | 186 | 158 | 142 | 106 | 107 | 137 | 107 | 155 | 144 | 155 | 103 | 104 | 143 | 130 |  | 4218
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-09-04: 供給地点特定番号; 2025-09-08: 2024-10-01; 2025-09-10: 2024-11-01; 2025-09-12: 2024-12-01; 2025-09-14: 2025-01-01; 2025-09-16: 2025-02-01; 2025-09-18: 2025-03-01; 2025-09-20: 2025-04-01; 2025-09-22: 2025-05-01; 2025-09-24: 2025-06-01; 2025-09-26: 2025-07-01; 2025-09-28: 2025-08-01; 2025-09-30: 2025-09-01
1 | 2025-09-04: 0911000068719100000000; 2025-09-08: 104; 2025-09-10: 70; 2025-09-12: 122; 2025-09-14: 136; 2025-09-16: 133; 2025-09-18: 113; 2025-09-20: 65; 2025-09-22: 79; 2025-09-24: 146; 2025-09-26: 159; 2025-09-28: 142; 2025-09-30: 139