## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 456.99 |  | 当月末検針値 |  | 342.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 12912 |  | kWh | 最大電力 |  | 126 |  | kW |  | 17157 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 171.04 |  | 前月末検針値 |  | 127.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 152
0:30- 1:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 161
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 151
1:30- 2:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 153
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 148
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 162
3:00- 3:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 152
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 154
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 148
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 154
5:00- 5:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 147
5:30- 6:00 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 175
6:00- 6:30 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 157
6:30- 7:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 20 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 218
7:00- 7:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 29 | 50 | 5 | 6 | 5 | 32 | 28 | 26 | 21 | 6 | 6 | 27 | 28 | 35 | 43 | 38 | 5 | 5 | 28 | 41 | 32 | 45 | 42 | 5 | 624
7:30- 8:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 28 | 53 | 4 | 10 | 4 | 36 | 39 | 37 | 37 | 7 | 4 | 32 | 34 | 41 | 48 | 53 | 6 | 5 | 61 | 46 | 38 | 41 | 53 | 5 | 765
8:00- 8:30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 32 | 56 | 6 | 7 | 6 | 40 | 40 | 36 | 36 | 6 | 5 | 37 | 38 | 52 | 49 | 52 | 7 | 4 | 63 | 53 | 48 | 45 | 56 | 5 | 818
8:30- 9:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 37 | 60 | 3 | 9 | 6 | 47 | 38 | 37 | 41 | 6 | 6 | 31 | 39 | 51 | 58 | 54 | 8 | 4 | 60 | 55 | 54 | 49 | 48 | 4 | 843
9:00- 9:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 42 | 46 | 7 | 9 | 5 | 48 | 38 | 36 | 35 | 6 | 6 | 28 | 40 | 48 | 52 | 48 | 7 | 2 | 46 | 44 | 51 | 40 | 41 | 3 | 761
9:30-10:00 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 25 | 41 | 40 | 7 | 10 | 3 | 46 | 34 | 30 | 27 | 5 | 4 | 26 | 39 | 37 | 51 | 47 | 8 | 1 | 46 | 47 | 44 | 41 | 36 | 2 | 721
10:00-10:30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 24 | 37 | 43 | 6 | 9 | 2 | 45 | 39 | 34 | 22 | 6 | 5 | 24 | 40 | 29 | 53 | 46 | 6 | 3 | 43 | 47 | 44 | 50 | 42 | 2 | 721
10:30-11:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 20 | 55 | 45 | 5 | 9 | 2 | 42 | 28 | 30 | 29 | 4 | 4 | 27 | 43 | 29 | 44 | 53 | 6 | 3 | 41 | 54 | 41 | 51 | 43 | 2 | 731
11:00-11:30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 40 | 37 | 5 | 8 | 1 | 44 | 25 | 31 | 28 | 6 | 5 | 21 | 43 | 37 | 46 | 46 | 4 | 6 | 45 | 50 | 45 | 49 | 35 | 1 | 692
11:30-12:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 21 | 24 | 34 | 5 | 8 | 2 | 39 | 27 | 31 | 30 | 3 | 3 | 23 | 37 | 36 | 45 | 48 | 4 | 8 | 37 | 46 | 36 | 41 | 39 | 3 | 647
12:00-12:30 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 17 | 13 | 36 | 4 | 7 | 3 | 34 | 35 | 35 | 30 | 2 | 3 | 27 | 45 | 38 | 41 | 51 | 2 | 5 | 38 | 45 | 35 | 40 | 38 | 2 | 642
12:30-13:00 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 30 | 3 | 6 | 4 | 28 | 31 | 29 | 21 | 2 | 4 | 25 | 39 | 43 | 37 | 37 | 3 | 4 | 33 | 44 | 31 | 37 | 33 | 1 | 566
13:00-13:30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 29 | 4 | 8 | 3 | 28 | 28 | 27 | 20 | 2 | 5 | 20 | 31 | 32 | 39 | 34 | 3 | 3 | 30 | 34 | 27 | 34 | 29 | 0 | 506
13:30-14:00 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 22 | 8 | 29 | 2 | 8 | 4 | 29 | 25 | 29 | 19 | 2 | 3 | 21 | 35 | 27 | 43 | 36 | 3 | 3 | 37 | 41 | 25 | 42 | 33 | 1 | 542
14:00-14:30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 7 | 32 | 3 | 6 | 3 | 32 | 20 | 30 | 23 | 3 | 5 | 22 | 41 | 25 | 48 | 43 | 1 | 4 | 41 | 40 | 21 | 42 | 35 | 1 | 561
14:30-15:00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 8 | 37 | 4 | 8 | 3 | 42 | 33 | 37 | 30 | 1 | 5 | 29 | 45 | 33 | 52 | 55 | 3 | 6 | 46 | 46 | 33 | 48 | 41 | 2 | 678
15:00-15:30 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 21 | 2 | 4 | 3 | 28 | 20 | 23 | 22 | 2 | 6 | 22 | 26 | 16 | 36 | 40 | 3 | 7 | 32 | 26 | 26 | 30 | 35 | 2 | 469
15:30-16:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 17 | 6 | 6 | 3 | 17 | 16 | 18 | 17 | 3 | 6 | 14 | 18 | 13 | 20 | 22 | 2 | 9 | 16 | 17 | 15 | 21 | 18 | 2 | 334
16:00-16:30 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 12 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 11 | 9 | 15 | 11 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 14 | 11 | 4 | 256
16:30-17:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 11 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 6 | 223
17:00-17:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 12 | 7 | 6 | 237
17:30-18:00 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 14 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 246
18:00-18:30 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 249
18:30-19:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 243
19:00-19:30 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | 223
19:30-20:00 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 235
20:00-20:30 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 11 | 10 | 6 | 223
20:30-21:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 211
21:00-21:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 180
21:30-22:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 155
22:00-22:30 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 152
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 153
23:00-23:30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 159
23:30-24:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 159
合 計(kWh) | 216 | 206 | 189 | 212 | 202 | 251 | 437 | 631 | 895 | 244 | 304 | 229 | 852 | 761 | 753 | 688 | 216 | 240 | 654 | 857 | 803 | 1031 | 1001 | 229 | 244 | 936 | 965 | 843 | 958 | 896 | 214 | 17157
最大電力(kW) | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 18 | 50 | 110 | 120 | 16 | 20 | 16 | 96 | 80 | 74 | 82 | 14 | 16 | 74 | 90 | 104 | 116 | 110 | 16 | 18 | 126 | 110 | 108 | 102 | 112 | 20 | 126
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 117 | 108 | 90 | 116 | 105 | 148 | 333 | 485 | 694 | 147 | 200 | 131 | 696 | 604 | 596 | 531 | 116 | 143 | 504 | 700 | 629 | 829 | 811 | 128 | 143 | 750 | 786 | 678 | 774 | 707 | 114 | 12913
夜 間 | 99 | 98 | 99 | 96 | 97 | 103 | 104 | 146 | 201 | 97 | 104 | 98 | 156 | 157 | 157 | 157 | 100 | 97 | 150 | 157 | 174 | 202 | 190 | 101 | 101 | 186 | 179 | 165 | 184 | 189 | 100 | 4244
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000068719100000000; 2026-01-08: 133; 2026-01-10: 113; 2026-01-12: 65; 2026-01-14: 79; 2026-01-16: 146; 2026-01-18: 159; 2026-01-20: 142; 2026-01-22: 139; 2026-01-24: 108; 2026-01-26: 77; 2026-01-28: 101; 2026-01-30: 126