## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 735.16 |  | 当月末検針値 |  | 552.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 12582 |  | kWh | 最大電力 |  | 131 |  | kW |  | 16690 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 456.99 |  | 前月末検針値 |  | 342.9 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 140
0:30- 1:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 142
1:00- 1:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 138
1:30- 2:00 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 142
2:00- 2:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 139
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 135
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 139
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 141
4:00- 4:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 140
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 138
5:00- 5:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 140
5:30- 6:00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  |  | 168
6:00- 6:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 155
6:30- 7:00 | 4 | 12 | 8 | 12 | 16 | 17 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 12 | 14 | 7 | 4 | 5 | 10 | 16 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 15 | 6 | 15 | 5 |  |  |  | 269
7:00- 7:30 | 6 | 34 | 48 | 38 | 34 | 31 | 7 | 9 | 54 | 39 | 5 | 29 | 49 | 45 | 6 | 5 | 31 | 25 | 38 | 11 | 5 | 4 | 5 | 32 | 29 | 24 | 20 | 5 |  |  |  | 668
7:30- 8:00 | 5 | 51 | 50 | 45 | 41 | 33 | 7 | 9 | 62 | 42 | 5 | 47 | 53 | 47 | 5 | 5 | 39 | 23 | 40 | 21 | 4 | 4 | 4 | 33 | 28 | 23 | 20 | 4 |  |  |  | 750
8:00- 8:30 | 4 | 52 | 51 | 48 | 40 | 39 | 8 | 9 | 65 | 47 | 5 | 48 | 52 | 43 | 6 | 5 | 38 | 24 | 42 | 36 | 6 | 4 | 3 | 32 | 36 | 26 | 26 | 5 |  |  |  | 800
8:30- 9:00 | 3 | 51 | 51 | 49 | 39 | 43 | 6 | 9 | 66 | 51 | 5 | 48 | 56 | 41 | 7 | 4 | 34 | 21 | 47 | 36 | 5 | 3 | 3 | 36 | 39 | 30 | 36 | 5 |  |  |  | 824
9:00- 9:30 | 3 | 47 | 49 | 43 | 43 | 33 | 6 | 7 | 57 | 48 | 4 | 37 | 54 | 44 | 7 | 3 | 34 | 19 | 43 | 27 | 4 | 2 | 1 | 31 | 35 | 30 | 30 | 7 |  |  |  | 748
9:30-10:00 | 2 | 42 | 42 | 37 | 41 | 29 | 6 | 8 | 51 | 47 | 4 | 39 | 40 | 42 | 7 | 2 | 31 | 19 | 39 | 28 | 4 | 1 | 0 | 36 | 40 | 32 | 31 | 6 |  |  |  | 706
10:00-10:30 | 2 | 42 | 41 | 33 | 40 | 31 | 4 | 7 | 50 | 47 | 5 | 38 | 38 | 47 | 4 | 3 | 34 | 17 | 38 | 24 | 4 | 1 | 1 | 33 | 36 | 24 | 28 | 4 |  |  |  | 676
10:30-11:00 | 2 | 34 | 33 | 36 | 35 | 30 | 4 | 6 | 42 | 47 | 5 | 43 | 34 | 45 | 3 | 3 | 25 | 17 | 31 | 25 | 4 | 0 | 0 | 37 | 44 | 26 | 31 | 4 |  |  |  | 646
11:00-11:30 | 2 | 37 | 40 | 32 | 44 | 39 | 2 | 9 | 45 | 57 | 4 | 46 | 30 | 45 | 5 | 3 | 33 | 18 | 38 | 25 | 3 | 2 | 0 | 43 | 31 | 32 | 29 | 4 |  |  |  | 698
11:30-12:00 | 1 | 41 | 39 | 31 | 36 | 27 | 5 | 10 | 39 | 43 | 5 | 34 | 30 | 39 | 5 | 3 | 30 | 16 | 33 | 24 | 2 | 0 | 0 | 40 | 29 | 21 | 28 | 3 |  |  |  | 614
12:00-12:30 | 3 | 44 | 37 | 35 | 34 | 33 | 3 | 8 | 39 | 46 | 2 | 40 | 33 | 42 | 5 | 3 | 31 | 17 | 41 | 28 | 2 | 3 | 0 | 42 | 34 | 26 | 35 | 1 |  |  |  | 667
12:30-13:00 | 2 | 41 | 34 | 31 | 23 | 28 | 2 | 6 | 34 | 43 | 2 | 32 | 31 | 35 | 3 | 4 | 32 | 14 | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 29 | 18 | 28 | 3 |  |  |  | 570
13:00-13:30 | 2 | 44 | 26 | 29 | 26 | 26 | 2 | 8 | 31 | 40 | 1 | 30 | 27 | 32 | 3 | 2 | 25 | 14 | 28 | 24 | 1 | 1 | 0 | 36 | 28 | 16 | 29 | 5 |  |  |  | 536
13:30-14:00 | 2 | 53 | 29 | 23 | 29 | 26 | 4 | 7 | 31 | 47 | 2 | 28 | 28 | 29 | 4 | 3 | 26 | 12 | 27 | 24 | 0 | 2 | 0 | 37 | 25 | 18 | 25 | 4 |  |  |  | 545
14:00-14:30 | 3 | 51 | 32 | 20 | 30 | 27 | 3 | 6 | 33 | 40 | 1 | 27 | 29 | 24 | 4 | 3 | 31 | 5 | 31 | 27 | 1 | 2 | 0 | 37 | 20 | 22 | 27 | 4 |  |  |  | 540
14:30-15:00 | 2 | 56 | 39 | 28 | 39 | 37 | 4 | 8 | 40 | 47 | 3 | 36 | 38 | 33 | 4 | 3 | 36 | 6 | 40 | 28 | 2 | 4 | 1 | 47 | 30 | 31 | 27 | 4 |  |  |  | 673
15:00-15:30 | 2 | 36 | 28 | 31 | 25 | 27 | 6 | 7 | 32 | 34 | 1 | 23 | 35 | 16 | 4 | 4 | 25 | 6 | 23 | 28 | 0 | 4 | 1 | 31 | 20 | 19 | 34 | 5 |  |  |  | 507
15:30-16:00 | 2 | 25 | 18 | 18 | 14 | 15 | 6 | 9 | 18 | 20 | 4 | 18 | 20 | 13 | 5 | 4 | 14 | 7 | 13 | 14 | 2 | 4 | 2 | 18 | 14 | 12 | 17 | 5 |  |  |  | 331
16:00-16:30 | 4 | 15 | 14 | 14 | 10 | 9 | 7 | 9 | 15 | 14 | 4 | 12 | 10 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 3 | 13 | 11 | 8 | 11 | 6 |  |  |  | 250
16:30-17:00 | 4 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 |  |  |  | 208
17:00-17:30 | 4 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 |  |  |  | 229
17:30-18:00 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 10 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 7 |  |  |  | 238
18:00-18:30 | 7 | 10 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 9 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 |  |  |  | 246
18:30-19:00 | 7 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 4 | 9 | 11 | 10 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 |  |  |  | 222
19:00-19:30 | 6 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 |  |  |  | 211
19:30-20:00 | 4 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 |  |  |  | 203
20:00-20:30 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |  |  |  | 201
20:30-21:00 | 5 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 181
21:00-21:30 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 |  |  |  | 170
21:30-22:00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 147
22:00-22:30 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 136
22:30-23:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 137
23:00-23:30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |  |  |  | 144
23:30-24:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  | 142
合 計(kWh) | 199 | 990 | 894 | 822 | 811 | 782 | 242 | 340 | 1003 | 993 | 223 | 844 | 866 | 836 | 238 | 213 | 743 | 475 | 807 | 641 | 209 | 190 | 170 | 852 | 748 | 609 | 701 | 249 |  |  |  | 16690
最大電力(kW) | 16 | 112 | 102 | 98 | 88 | 86 | 16 | 20 | 132 | 114 | 16 | 96 | 112 | 94 | 14 | 14 | 78 | 50 | 94 | 72 | 16 | 12 | 16 | 94 | 88 | 64 | 72 | 18 |  |  |  | 132
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 101 | 807 | 703 | 638 | 634 | 600 | 140 | 219 | 786 | 812 | 122 | 669 | 660 | 651 | 139 | 114 | 578 | 321 | 638 | 518 | 111 | 93 | 73 | 681 | 590 | 472 | 563 | 154 |  |  |  | 12587
夜 間 | 98 | 183 | 191 | 184 | 177 | 182 | 102 | 121 | 217 | 181 | 101 | 175 | 206 | 185 | 99 | 99 | 165 | 154 | 169 | 123 | 98 | 97 | 97 | 171 | 158 | 137 | 138 | 95 |  |  |  | 4103
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000068719100000000; 2026-02-08: 113; 2026-02-10: 65; 2026-02-12: 79; 2026-02-14: 146; 2026-02-16: 159; 2026-02-18: 142; 2026-02-20: 139; 2026-02-22: 108; 2026-02-24: 77; 2026-02-26: 101; 2026-02-28: 126 |  | 131