## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 安徳小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市松木二丁目１３４ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 159 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 960.68 |  | 当月末検針値 |  | 713.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 9630 |  | kWh | 最大電力 |  | 89 |  | kW |  | 13531 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 735.16 |  | 前月末検針値 |  | 552.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 151
0:30- 1:00 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 151
1:00- 1:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 152
1:30- 2:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 159
2:00- 2:30 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 150
2:30- 3:00 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 155
3:30- 4:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 152
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 148
4:30- 5:00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 159
5:00- 5:30 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 151
5:30- 6:00 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 176
6:00- 6:30 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 157
6:30- 7:00 | 4 | 14 | 14 | 18 | 14 | 15 | 4 | 5 | 17 | 12 | 19 | 21 | 18 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 15 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 299
7:00- 7:30 | 5 | 25 | 25 | 19 | 21 | 24 | 5 | 4 | 36 | 14 | 39 | 27 | 29 | 4 | 4 | 21 | 12 | 23 | 24 | 4 | 6 | 5 | 17 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 446
7:30- 8:00 | 4 | 29 | 31 | 29 | 35 | 25 | 6 | 6 | 36 | 31 | 40 | 36 | 30 | 5 | 3 | 27 | 11 | 28 | 28 | 3 | 5 | 3 | 22 | 15 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 525
8:00- 8:30 | 3 | 31 | 32 | 32 | 36 | 32 | 5 | 5 | 39 | 36 | 45 | 40 | 32 | 3 | 3 | 31 | 10 | 33 | 30 | 4 | 6 | 3 | 23 | 15 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 563
8:30- 9:00 | 3 | 30 | 42 | 38 | 35 | 41 | 6 | 3 | 36 | 34 | 42 | 39 | 37 | 1 | 1 | 40 | 9 | 39 | 30 | 2 | 4 | 2 | 23 | 12 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 585
9:00- 9:30 | 3 | 37 | 38 | 35 | 35 | 34 | 3 | 5 | 40 | 37 | 29 | 30 | 40 | 0 | 1 | 35 | 11 | 39 | 24 | 1 | 5 | 2 | 25 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 551
9:30-10:00 | 2 | 35 | 42 | 34 | 29 | 30 | 5 | 3 | 32 | 32 | 28 | 32 | 36 | 4 | 0 | 23 | 8 | 32 | 28 | 1 | 4 | 2 | 19 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 495
10:00-10:30 | 3 | 35 | 38 | 30 | 22 | 33 | 3 | 3 | 31 | 29 | 31 | 25 | 31 | 2 | 0 | 20 | 7 | 28 | 20 | 0 | 3 | 1 | 21 | 9 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 449
10:30-11:00 | 1 | 34 | 31 | 30 | 27 | 37 | 3 | 3 | 39 | 30 | 28 | 28 | 29 | 2 | 0 | 25 | 7 | 34 | 25 | 0 | 3 | 2 | 17 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 460
11:00-11:30 | 0 | 38 | 36 | 27 | 25 | 32 | 2 | 2 | 36 | 23 | 31 | 24 | 32 | 0 | 0 | 25 | 7 | 38 | 21 | 0 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 451
11:30-12:00 | 0 | 33 | 36 | 29 | 29 | 33 | 2 | 2 | 33 | 25 | 26 | 22 | 33 | 1 | 0 | 23 | 5 | 32 | 20 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 426
12:00-12:30 | 0 | 37 | 34 | 36 | 32 | 24 | 3 | 2 | 37 | 31 | 32 | 30 | 36 | 0 | 0 | 29 | 2 | 34 | 29 | 0 | 2 | 1 | 24 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 478
12:30-13:00 | 1 | 31 | 33 | 27 | 31 | 24 | 2 | 3 | 34 | 30 | 25 | 25 | 27 | 2 | 0 | 21 | 3 | 26 | 22 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 415
13:00-13:30 | 0 | 26 | 28 | 24 | 23 | 16 | 3 | 1 | 33 | 21 | 22 | 23 | 31 | 0 | 0 | 20 | 3 | 26 | 22 | 0 | 4 | 3 | 16 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 369
13:30-14:00 | 1 | 27 | 28 | 21 | 23 | 16 | 2 | 3 | 34 | 23 | 21 | 22 | 29 | 0 | 1 | 16 | 3 | 21 | 18 | 0 | 3 | 4 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 353
14:00-14:30 | 2 | 28 | 35 | 15 | 25 | 24 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 26 | 33 | 0 | 0 | 17 | 3 | 19 | 20 | 1 | 3 | 3 | 19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 387
14:30-15:00 | 3 | 25 | 44 | 29 | 32 | 22 | 4 | 5 | 42 | 35 | 24 | 27 | 33 | 0 | 0 | 26 | 3 | 25 | 27 | 2 | 4 | 4 | 24 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 474
15:00-15:30 | 2 | 36 | 30 | 16 | 16 | 13 | 4 | 5 | 32 | 26 | 15 | 16 | 18 | 1 | 2 | 22 | 4 | 21 | 13 | 4 | 2 | 4 | 18 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 354
15:30-16:00 | 5 | 25 | 16 | 11 | 11 | 10 | 4 | 5 | 17 | 13 | 10 | 12 | 13 | 2 | 2 | 15 | 4 | 13 | 8 | 4 | 5 | 4 | 11 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 258
16:00-16:30 | 6 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 207
16:30-17:00 | 6 | 12 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 192
17:00-17:30 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 214
17:30-18:00 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 240
18:00-18:30 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 8 | 242
18:30-19:00 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 235
19:00-19:30 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 236
19:30-20:00 | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 230
20:00-20:30 | 6 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 216
20:30-21:00 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 209
21:00-21:30 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 182
21:30-22:00 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 159
22:00-22:30 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 150
22:30-23:00 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 163
23:00-23:30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 153
23:30-24:00 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 154
合 計(kWh) | 194 | 758 | 807 | 689 | 676 | 655 | 229 | 215 | 827 | 686 | 702 | 680 | 729 | 173 | 159 | 619 | 263 | 700 | 594 | 205 | 248 | 203 | 509 | 321 | 339 | 217 | 213 | 187 | 185 | 261 | 288 | 13531
最大電力(kW) | 16 | 76 | 88 | 76 | 72 | 82 | 16 | 14 | 84 | 74 | 90 | 80 | 80 | 12 | 12 | 80 | 24 | 78 | 60 | 16 | 14 | 16 | 50 | 30 | 22 | 18 | 16 | 18 | 12 | 20 | 18 | 90
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 101 | 607 | 648 | 536 | 519 | 506 | 131 | 118 | 652 | 545 | 518 | 513 | 566 | 78 | 64 | 480 | 151 | 557 | 447 | 104 | 121 | 109 | 378 | 194 | 234 | 114 | 113 | 94 | 88 | 161 | 183 | 9630
夜 間 | 93 | 151 | 159 | 153 | 157 | 149 | 98 | 97 | 175 | 141 | 184 | 167 | 163 | 95 | 95 | 139 | 112 | 143 | 147 | 101 | 127 | 94 | 131 | 127 | 105 | 103 | 100 | 93 | 97 | 100 | 105 | 3901
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000068719100000000; 2026-03-08: 65; 2026-03-10: 79; 2026-03-12: 146; 2026-03-14: 159; 2026-03-16: 142; 2026-03-18: 139; 2026-03-20: 108; 2026-03-22: 77; 2026-03-24: 101; 2026-03-26: 126; 2026-03-28: 131; 2026-03-30: 89