## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-04-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 857 |  | 当月末検針値 |  | 653.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 4014 |  | kWh | 最大電力 |  | 42 |  | kW |  | 5551 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 764.48 |  | 前月末検針値 |  | 586.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [28 empty] | N | N |  | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  | N | N
日付 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 75
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 74
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 74
1:30- 2:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 71
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 78
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 69
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 70
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 79
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 70
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 72
5:00- 5:30 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 71
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 70
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 72
6:30- 7:00 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |  | 86
7:00- 7:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |  | 103
7:30- 8:00 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 |  | 110
8:00- 8:30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 |  | 136
8:30- 9:00 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 |  | 150
9:00- 9:30 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 11 | 13 | 9 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 11 | 10 | 7 | 3 | 9 | 12 | 2 | 11 |  | 176
9:30-10:00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 |  | 152
10:00-10:30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |  | 113
10:30-11:00 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 14 | 6 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |  | 141
11:00-11:30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 18 | 11 | 8 | 1 | 0 | 15 | 9 | 10 | 18 | 9 | 9 | 3 | 10 | 9 | 2 | 10 |  | 203
11:30-12:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 | 15 | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 13 | 15 | 10 | 9 | 3 | 8 | 10 | 0 | 11 |  | 184
12:00-12:30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 13 | 17 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 11 | 13 | 17 | 18 | 10 | 11 | 4 | 10 | 15 | 0 | 15 |  | 225
12:30-13:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 16 | 18 | 18 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 17 | 19 | 11 | 11 | 4 | 12 | 13 | 1 | 14 |  | 232
13:00-13:30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | 7 | 13 | 0 | 1 | 8 | 9 | 12 | 16 | 9 | 9 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |  | 187
13:30-14:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | 15 | 7 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 13 | 15 | 8 | 8 | 4 | 12 | 9 | 0 | 14 |  | 193
14:00-14:30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 17 | 12 | 15 | 1 | 0 | 13 | 11 | 13 | 17 | 8 | 14 | 4 | 16 | 13 | 1 | 15 |  | 235
14:30-15:00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | 18 | 11 | 18 | 0 | 1 | 19 | 10 | 14 | 21 | 15 | 16 | 2 | 18 | 15 | 1 | 21 |  | 266
15:00-15:30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 9 | 6 | 12 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 12 | 9 | 8 | 3 | 10 | 9 | 2 | 13 |  | 170
15:30-16:00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 |  | 109
16:00-16:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |  | 83
16:30-17:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 84
17:00-17:30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |  | 85
17:30-18:00 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 98
18:00-18:30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 100
18:30-19:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 103
19:00-19:30 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |  | 104
19:30-20:00 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 |  | 102
20:00-20:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |  | 108
20:30-21:00 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 |  | 102
21:00-21:30 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 |  | 96
21:30-22:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 79
22:00-22:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 73
22:30-23:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 71
23:00-23:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 77
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 70
合 計(kWh) | 136 | 99 | 86 | 113 | 71 | 108 | 163 | 139 | 289 | 148 | 72 | 91 | 263 | 306 | 321 | 230 | 273 | 98 | 94 | 271 | 203 | 261 | 321 | 217 | 212 | 125 | 232 | 238 | 91 | 280 |  | 5551
最大電力(kW) | 10 | 12 | 8 | 10 | 6 | 12 | 18 | 16 | 40 | 12 | 6 | 6 | 32 | 38 | 36 | 28 | 36 | 6 | 6 | 38 | 26 | 34 | 42 | 30 | 32 | 8 | 36 | 30 | 6 | 42 |  | 42
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 84 | 54 | 38 | 66 | 27 | 60 | 112 | 85 | 234 | 95 | 25 | 45 | 210 | 250 | 264 | 179 | 219 | 49 | 44 | 216 | 150 | 206 | 267 | 163 | 158 | 77 | 180 | 189 | 43 | 227 |  | 4016
夜 間 | 52 | 45 | 48 | 47 | 44 | 48 | 51 | 54 | 55 | 53 | 47 | 46 | 53 | 56 | 57 | 51 | 54 | 49 | 50 | 55 | 53 | 55 | 54 | 54 | 54 | 48 | 52 | 49 | 48 | 53 |  | 1535
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-04-04: 供給地点特定番号; 2026-04-08: 2025-05-01; 2026-04-10: 2025-06-01; 2026-04-12: 2025-07-01; 2026-04-14: 2025-08-01; 2026-04-16: 2025-09-01; 2026-04-18: 2025-10-01; 2026-04-20: 2025-11-01; 2026-04-22: 2025-12-01; 2026-04-24: 2026-01-01; 2026-04-26: 2026-02-01; 2026-04-28: 2026-03-01; 2026-04-30: 2026-04-01
1 | 2026-04-04: 0911000002910100000000; 2026-04-08: 59; 2026-04-10: 85; 2026-04-12: 85; 2026-04-14: 73; 2026-04-16: 79; 2026-04-18: 73; 2026-04-20: 50; 2026-04-22: 56; 2026-04-24: 74; 2026-04-26: 80; 2026-04-28: 66; 2026-04-30: 42