## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 151.75 |  | 当月末検針値 |  | 118.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 5640 |  | kWh | 最大電力 |  | 73 |  | kW |  | 7348 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 29.28 |  | 前月末検針値 |  | 24.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 82
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 75
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 82
2:00- 2:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 79
2:30- 3:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 78
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 77
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 73
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79
6:00- 6:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84
6:30- 7:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 97
7:00- 7:30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 119
7:30- 8:00 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 7 | 156
8:00- 8:30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 14 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 172
8:30- 9:00 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 | 14 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 10 | 10 | 4 | 2 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 | 201
9:00- 9:30 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 9 | 15 | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 14 | 13 | 4 | 1 | 14 | 10 | 11 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 11 | 214
9:30-10:00 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 13 | 11 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 17 | 8 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 13 | 174
10:00-10:30 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 14 | 21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12 | 187
10:30-11:00 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | 14 | 25 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 13 | 21 | 4 | 2 | 10 | 14 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 12 | 254
11:00-11:30 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 21 | 25 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 25 | 21 | 4 | 3 | 8 | 13 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 8 | 20 | 309
11:30-12:00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 24 | 28 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 24 | 21 | 3 | 3 | 13 | 8 | 12 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 9 | 15 | 293
12:00-12:30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 26 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 27 | 22 | 1 | 4 | 18 | 13 | 15 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 11 | 16 | 311
12:30-13:00 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | 26 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 31 | 21 | 2 | 3 | 18 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 10 | 18 | 328
13:00-13:30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 27 | 24 | 23 | 19 | 0 | 1 | 0 | 28 | 25 | 23 | 20 | 0 | 2 | 14 | 11 | 14 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | 12 | 295
13:30-14:00 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 25 | 24 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 25 | 21 | 1 | 2 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 11 | 12 | 296
14:00-14:30 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 27 | 26 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 25 | 21 | 1 | 2 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 15 | 15 | 340
14:30-15:00 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 30 | 22 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 29 | 23 | 3 | 2 | 20 | 19 | 16 | 14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 7 | 17 | 365
15:00-15:30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 21 | 20 | 25 | 20 | 0 | 3 | 1 | 21 | 22 | 21 | 20 | 4 | 2 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 291
15:30-16:00 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 16 | 17 | 7 | 1 | 3 | 1 | 14 | 13 | 14 | 16 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 193
16:00-16:30 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 128
16:30-17:00 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 112
17:00-17:30 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 119
17:30-18:00 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 136
18:00-18:30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 134
18:30-19:00 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 124
19:00-19:30 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 118
19:30-20:00 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 116
20:00-20:30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 121
20:30-21:00 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 118
21:00-21:30 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 103
21:30-22:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 85
22:00-22:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81
22:30-23:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 73
23:00-23:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 83
23:30-24:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76
合 計(kWh) | 145 | 94 | 150 | 164 | 117 | 211 | 420 | 447 | 395 | 345 | 81 | 93 | 89 | 441 | 423 | 442 | 387 | 124 | 113 | 297 | 297 | 295 | 258 | 205 | 114 | 105 | 95 | 261 | 201 | 237 | 302 | 7348
最大電力(kW) | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 24 | 60 | 56 | 50 | 48 | 6 | 8 | 10 | 72 | 56 | 62 | 46 | 8 | 8 | 40 | 38 | 32 | 30 | 24 | 8 | 10 | 10 | 34 | 20 | 30 | 40 | 72
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 88 | 44 | 98 | 112 | 66 | 149 | 361 | 384 | 337 | 287 | 30 | 43 | 40 | 382 | 363 | 379 | 331 | 75 | 62 | 242 | 240 | 237 | 203 | 148 | 60 | 51 | 48 | 206 | 147 | 180 | 244 | 5637
夜 間 | 57 | 50 | 52 | 52 | 51 | 62 | 59 | 63 | 58 | 58 | 51 | 50 | 49 | 59 | 60 | 63 | 56 | 49 | 51 | 55 | 57 | 58 | 55 | 57 | 54 | 54 | 47 | 55 | 54 | 57 | 58 | 1711
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002910100000000; 2025-10-08: 56; 2025-10-10: 77; 2025-10-12: 85; 2025-10-14: 85; 2025-10-16: 79; 2025-10-18: 41; 2025-10-20: 59; 2025-10-22: 85; 2025-10-24: 85; 2025-10-26: 73; 2025-10-28: 79; 2025-10-30: 73