## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 253.2 |  | 当月末検針値 |  | 193.7 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 4506 |  | kWh | 最大電力 |  | 50 |  | kW |  | 6087 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 151.75 |  | 前月末検針値 |  | 118.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 76
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 74
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 72
1:30- 2:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 78
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 68
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 73
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 68
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 76
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 73
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 71
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 76
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 69
6:00- 6:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | 74
6:30- 7:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 96
7:00- 7:30 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 |  | 113
7:30- 8:00 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |  | 126
8:00- 8:30 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 |  | 144
8:30- 9:00 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 15 | 17 | 13 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 10 | 6 | 2 | 1 |  | 188
9:00- 9:30 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 11 | 16 | 0 | 2 | 16 | 10 | 13 | 21 | 14 | 0 | 0 | 9 | 24 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 11 | 16 | 0 | 0 |  | 242
9:30-10:00 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 14 | 15 | 0 | 0 | 9 | 23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 |  | 191
10:00-10:30 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 12 | 7 | 0 | 1 | 8 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 9 | 0 | 0 |  | 156
10:30-11:00 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 20 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 15 | 12 | 0 | 0 |  | 189
11:00-11:30 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 7 | 12 | 17 | 15 | 9 | 0 | 0 | 14 | 17 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16 | 17 | 10 | 0 | 0 |  | 228
11:30-12:00 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 16 | 15 | 17 | 8 | 0 | 0 | 11 | 20 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 13 | 14 | 0 | 0 |  | 226
12:00-12:30 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 21 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 19 | 20 | 16 | 0 | 0 |  | 243
12:30-13:00 | 0 | 4 | 1 | 13 | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 13 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 12 | 18 | 0 | 0 |  | 248
13:00-13:30 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 7 | 15 | 10 | 14 | 0 | 0 | 8 | 20 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 8 | 15 | 0 | 0 |  | 208
13:30-14:00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 0 | 4 | 7 | 9 | 15 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | 18 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 13 | 9 | 15 | 0 | 2 |  | 209
14:00-14:30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 10 | 8 | 0 | 5 | 10 | 8 | 12 | 17 | 7 | 0 | 1 | 11 | 23 | 17 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17 | 12 | 13 | 16 | 0 | 1 |  | 227
14:30-15:00 | 0 | 1 | 1 | 17 | 12 | 15 | 14 | 1 | 3 | 13 | 14 | 17 | 9 | 12 | 0 | 1 | 15 | 17 | 22 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | 16 | 8 | 22 | 0 | 1 |  | 276
15:00-15:30 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 8 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 2 | 15 | 11 | 17 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 6 | 20 | 0 | 2 |  | 205
15:30-16:00 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 14 | 1 | 3 |  | 149
16:00-16:30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 |  | 125
16:30-17:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 104
17:00-17:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |  | 101
17:30-18:00 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 101
18:00-18:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 95
18:30-19:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 96
19:00-19:30 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  | 91
19:30-20:00 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 |  | 91
20:00-20:30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |  | 103
20:30-21:00 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |  | 102
21:00-21:30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |  | 94
21:30-22:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 81
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 71
22:30-23:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 73
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 76
23:30-24:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 71
合 計(kWh) | 91 | 102 | 91 | 266 | 238 | 228 | 226 | 89 | 114 | 236 | 253 | 309 | 303 | 254 | 78 | 89 | 272 | 379 | 388 | 325 | 101 | 88 | 98 | 88 | 298 | 318 | 271 | 325 | 80 | 89 |  | 6087
最大電力(kW) | 6 | 8 | 10 | 34 | 24 | 30 | 32 | 10 | 10 | 32 | 32 | 34 | 42 | 30 | 6 | 10 | 30 | 48 | 44 | 36 | 10 | 6 | 10 | 6 | 42 | 38 | 40 | 44 | 6 | 8 |  | 48
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 43 | 56 | 45 | 209 | 185 | 174 | 172 | 43 | 66 | 184 | 200 | 248 | 247 | 201 | 31 | 42 | 219 | 320 | 327 | 252 | 50 | 39 | 51 | 41 | 244 | 264 | 216 | 270 | 33 | 41 |  | 4513
夜 間 | 48 | 46 | 46 | 57 | 53 | 54 | 54 | 46 | 48 | 52 | 53 | 61 | 56 | 53 | 47 | 47 | 53 | 59 | 61 | 73 | 51 | 49 | 47 | 47 | 54 | 54 | 55 | 55 | 47 | 48 |  | 1574
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002910100000000; 2025-11-08: 77; 2025-11-10: 85; 2025-11-12: 85; 2025-11-14: 79; 2025-11-16: 41; 2025-11-18: 59; 2025-11-20: 85; 2025-11-22: 85; 2025-11-24: 73; 2025-11-26: 79; 2025-11-28: 73; 2025-11-30: 50