## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 365.59 |  | 当月末検針値 |  | 278.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 5070 |  | kWh | 最大電力 |  | 56 |  | kW |  | 6743 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 253.2 |  | 前月末検針値 |  | 193.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 74
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 76
1:30- 2:00 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 71
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 74
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 77
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 72
4:30- 5:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 79
5:30- 6:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 71
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 80
6:30- 7:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 92
7:00- 7:30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 143
7:30- 8:00 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 10 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 167
8:00- 8:30 | 7 | 13 | 8 | 11 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 9 | 2 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 205
8:30- 9:00 | 13 | 8 | 10 | 21 | 12 | 2 | 1 | 15 | 7 | 9 | 16 | 12 | 9 | 1 | 2 | 9 | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 223
9:00- 9:30 | 9 | 10 | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0 | 11 | 12 | 19 | 19 | 2 | 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 240
9:30-10:00 | 7 | 13 | 12 | 20 | 10 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17 | 12 | 13 | 9 | 2 | 1 | 17 | 13 | 14 | 14 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 231
10:00-10:30 | 7 | 9 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 11 | 8 | 14 | 9 | 3 | 3 | 10 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180
10:30-11:00 | 10 | 11 | 9 | 9 | 20 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 10 | 19 | 12 | 1 | 2 | 17 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196
11:00-11:30 | 16 | 13 | 19 | 24 | 15 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 | 15 | 11 | 9 | 4 | 1 | 16 | 20 | 25 | 9 | 1 | 1 | 18 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 281
11:30-12:00 | 14 | 10 | 12 | 25 | 16 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 15 | 15 | 7 | 2 | 1 | 15 | 18 | 18 | 11 | 0 | 2 | 18 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 254
12:00-12:30 | 15 | 10 | 14 | 28 | 17 | 0 | 0 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 7 | 2 | 0 | 20 | 21 | 21 | 12 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 287
12:30-13:00 | 11 | 13 | 18 | 26 | 19 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | 20 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 18 | 21 | 13 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 279
13:00-13:30 | 10 | 10 | 19 | 21 | 15 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 16 | 18 | 7 | 2 | 0 | 15 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 239
13:30-14:00 | 14 | 11 | 19 | 19 | 17 | 0 | 1 | 17 | 11 | 13 | 13 | 16 | 7 | 1 | 0 | 18 | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 246
14:00-14:30 | 16 | 15 | 16 | 26 | 18 | 0 | 1 | 19 | 13 | 11 | 15 | 18 | 6 | 2 | 0 | 21 | 13 | 17 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 272
14:30-15:00 | 12 | 21 | 19 | 25 | 21 | 0 | 3 | 20 | 17 | 15 | 20 | 21 | 5 | 2 | 0 | 22 | 18 | 19 | 15 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 320
15:00-15:30 | 7 | 18 | 16 | 16 | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | 10 | 15 | 14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 13 | 12 | 10 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 233
15:30-16:00 | 5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 163
16:00-16:30 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 130
16:30-17:00 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 119
17:00-17:30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114
17:30-18:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 111
18:00-18:30 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 104
18:30-19:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 92
19:00-19:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 92
19:30-20:00 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 93
20:00-20:30 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 99
20:30-21:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 96
21:00-21:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 88
21:30-22:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 84
22:00-22:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72
22:30-23:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 78
23:00-23:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 74
23:30-24:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 75
合 計(kWh) | 265 | 295 | 324 | 408 | 354 | 96 | 95 | 274 | 297 | 290 | 335 | 324 | 214 | 110 | 103 | 339 | 324 | 358 | 287 | 109 | 105 | 330 | 282 | 159 | 109 | 124 | 94 | 84 | 81 | 85 | 89 | 6743
最大電力(kW) | 32 | 42 | 38 | 56 | 42 | 10 | 8 | 40 | 34 | 34 | 40 | 42 | 18 | 8 | 10 | 44 | 42 | 50 | 38 | 10 | 10 | 40 | 36 | 14 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 56
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 211 | 240 | 268 | 349 | 296 | 46 | 47 | 217 | 238 | 229 | 275 | 265 | 156 | 61 | 55 | 276 | 265 | 300 | 227 | 61 | 56 | 271 | 224 | 106 | 60 | 72 | 46 | 37 | 35 | 40 | 42 | 5071
夜 間 | 54 | 55 | 56 | 59 | 58 | 50 | 48 | 57 | 59 | 61 | 60 | 59 | 58 | 49 | 48 | 63 | 59 | 58 | 60 | 48 | 49 | 59 | 58 | 53 | 49 | 52 | 48 | 47 | 46 | 45 | 47 | 1672
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002910100000000; 2025-12-08: 85; 2025-12-10: 85; 2025-12-12: 79; 2025-12-14: 41; 2025-12-16: 59; 2025-12-18: 85; 2025-12-20: 85; 2025-12-22: 73; 2025-12-24: 79; 2025-12-26: 73; 2025-12-28: 50; 2025-12-30: 56