## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9301.74 |  | 当月末検針値 |  | 7163.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 7668 |  | kWh | 最大電力 |  | 85 |  | kW |  | 9370 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9145.58 |  | 前月末検針値 |  | 7035.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 74
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 82
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 79
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 79
2:00- 2:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 81
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 79
3:00- 3:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 82
3:30- 4:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 76
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 75
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 78
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 78
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  | 76
6:00- 6:30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 72
6:30- 7:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  | 91
7:00- 7:30 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 |  | 95
7:30- 8:00 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 | 6 | 7 | 1 | 1 | 21 |  | 185
8:00- 8:30 | 1 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 10 | 14 | 2 | 0 | 27 | 8 | 16 | 11 | 10 | 4 | 2 | 16 | 8 | 21 | 6 | 7 | 0 | 1 | 29 |  | 252
8:30- 9:00 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 9 | 20 | 4 | 0 | 21 | 9 | 13 | 10 | 15 | 4 | 5 | 16 | 12 | 23 | 14 | 15 | 1 | 0 | 28 |  | 281
9:00- 9:30 | 0 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 | 25 | 3 | 1 | 20 | 17 | 12 | 19 | 21 | 4 | 3 | 16 | 13 | 21 | 20 | 17 | 0 | 0 | 20 |  | 327
9:30-10:00 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 9 | 10 | 13 | 22 | 3 | 0 | 32 | 19 | 10 | 14 | 20 | 5 | 4 | 15 | 15 | 32 | 7 | 10 | 0 | 0 | 22 |  | 305
10:00-10:30 | 0 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 13 | 24 | 3 | 0 | 28 | 9 | 10 | 12 | 16 | 4 | 3 | 13 | 19 | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 19 |  | 270
10:30-11:00 | 0 | 19 | 12 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 19 | 12 | 24 | 23 | 3 | 1 | 30 | 2 | 24 | 12 | 24 | 3 | 2 | 13 | 18 | 17 | 18 | 25 | 1 | 0 | 31 |  | 353
11:00-11:30 | 0 | 17 | 19 | 7 | 12 | 16 | 4 | 1 | 1 | 23 | 25 | 28 | 22 | 3 | 0 | 36 | 18 | 31 | 25 | 32 | 5 | 3 | 22 | 28 | 29 | 22 | 26 | 0 | 0 | 36 |  | 491
11:30-12:00 | 0 | 13 | 21 | 13 | 9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 27 | 23 | 24 | 27 | 2 | 0 | 31 | 23 | 28 | 29 | 27 | 3 | 0 | 27 | 29 | 29 | 22 | 27 | 0 | 0 | 33 |  | 486
12:00-12:30 | 0 | 19 | 21 | 13 | 12 | 15 | 5 | 1 | 1 | 28 | 26 | 26 | 29 | 1 | 0 | 34 | 26 | 31 | 34 | 29 | 3 | 1 | 30 | 32 | 30 | 21 | 30 | 0 | 0 | 36 |  | 534
12:30-13:00 | 0 | 18 | 22 | 15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 1 | 26 | 24 | 27 | 28 | 2 | 0 | 34 | 30 | 32 | 34 | 32 | 1 | 1 | 32 | 32 | 30 | 24 | 28 | 0 | 0 | 42 |  | 548
13:00-13:30 | 0 | 15 | 16 | 10 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 27 | 20 | 22 | 27 | 3 | 1 | 31 | 25 | 30 | 30 | 29 | 0 | 1 | 30 | 30 | 27 | 21 | 28 | 0 | 0 | 37 |  | 493
13:30-14:00 | 0 | 14 | 17 | 13 | 14 | 15 | 2 | 3 | 2 | 25 | 21 | 21 | 29 | 3 | 0 | 31 | 28 | 32 | 30 | 28 | 1 | 1 | 30 | 28 | 28 | 26 | 28 | 0 | 0 | 36 |  | 506
14:00-14:30 | 0 | 18 | 20 | 15 | 15 | 17 | 2 | 4 | 2 | 13 | 25 | 25 | 30 | 2 | 3 | 31 | 29 | 31 | 34 | 34 | 1 | 1 | 32 | 34 | 27 | 32 | 29 | 0 | 0 | 42 |  | 548
14:30-15:00 | 0 | 21 | 20 | 16 | 18 | 20 | 3 | 3 | 1 | 12 | 24 | 26 | 16 | 1 | 3 | 32 | 33 | 31 | 29 | 28 | 1 | 1 | 31 | 29 | 29 | 31 | 32 | 0 | 0 | 36 |  | 527
15:00-15:30 | 2 | 11 | 12 | 8 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 14 | 11 | 0 | 3 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 | 1 | 15 | 23 | 27 | 28 | 29 | 1 | 0 | 30 |  | 343
15:30-16:00 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 13 | 18 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | 14 |  | 202
16:00-16:30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 |  | 98
16:30-17:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |  | 96
17:00-17:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |  | 90
17:30-18:00 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |  | 106
18:00-18:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |  | 107
18:30-19:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |  | 99
19:00-19:30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |  | 110
19:30-20:00 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |  | 107
20:00-20:30 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 108
20:30-21:00 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 |  | 109
21:00-21:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |  | 93
21:30-22:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |  | 86
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 73
22:30-23:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 82
23:00-23:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 79
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  | 79
合 計(kWh) | 80 | 304 | 331 | 230 | 258 | 270 | 139 | 138 | 136 | 374 | 361 | 419 | 438 | 114 | 91 | 561 | 396 | 458 | 463 | 470 | 128 | 108 | 458 | 478 | 507 | 413 | 471 | 81 | 78 | 617 |  | 9370
最大電力(kW) | 6 | 42 | 44 | 32 | 36 | 40 | 12 | 10 | 10 | 56 | 52 | 56 | 60 | 8 | 6 | 72 | 66 | 64 | 68 | 68 | 10 | 10 | 64 | 68 | 64 | 64 | 64 | 8 | 6 | 84 |  | 84
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 34 | 252 | 275 | 178 | 207 | 219 | 87 | 81 | 56 | 314 | 306 | 359 | 385 | 63 | 42 | 482 | 344 | 403 | 407 | 410 | 75 | 59 | 401 | 417 | 444 | 359 | 417 | 32 | 30 | 537 |  | 7675
夜 間 | 46 | 52 | 56 | 52 | 51 | 51 | 52 | 57 | 80 | 60 | 55 | 60 | 53 | 51 | 49 | 79 | 52 | 55 | 56 | 60 | 53 | 49 | 57 | 61 | 63 | 54 | 54 | 49 | 48 | 80 |  | 1695
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002910100000000; 2025-06-08: 82; 2025-06-10: 82; 2025-06-12: 85; 2025-06-14: 65; 2025-06-16: 56; 2025-06-18: 77; 2025-06-20: 85; 2025-06-22: 85; 2025-06-24: 79; 2025-06-26: 41; 2025-06-28: 59; 2025-06-30: 85