## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9465.67 |  | 当月末検針値 |  | 7297.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 8052 |  | kWh | 最大電力 |  | 85 |  | kW |  | 9836 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9301.74 |  | 前月末検針値 |  | 7163.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 84
0:30- 1:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 87
1:00- 1:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 79
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 88
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 80
2:30- 3:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 82
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82
4:00- 4:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 87
4:30- 5:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 74
5:00- 5:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 85
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81
6:00- 6:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 81
6:30- 7:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 113
7:00- 7:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99
7:30- 8:00 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | 2 | 11 | 19 | 10 | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 169
8:00- 8:30 | 16 | 18 | 18 | 28 | 0 | 0 | 17 | 35 | 17 | 17 | 17 | 1 | 0 | 20 | 7 | 16 | 13 | 12 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 293
8:30- 9:00 | 20 | 21 | 17 | 31 | 2 | 0 | 20 | 32 | 18 | 21 | 21 | 2 | 0 | 17 | 13 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 326
9:00- 9:30 | 21 | 20 | 18 | 25 | 1 | 0 | 21 | 30 | 15 | 17 | 30 | 2 | 0 | 23 | 23 | 13 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 338
9:30-10:00 | 23 | 20 | 15 | 18 | 2 | 0 | 27 | 30 | 18 | 15 | 19 | 2 | 0 | 31 | 27 | 21 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 344
10:00-10:30 | 19 | 21 | 19 | 16 | 3 | 0 | 19 | 15 | 15 | 16 | 30 | 2 | 0 | 23 | 18 | 33 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324
10:30-11:00 | 17 | 25 | 17 | 12 | 1 | 0 | 27 | 16 | 18 | 29 | 36 | 0 | 1 | 28 | 17 | 28 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335
11:00-11:30 | 24 | 35 | 36 | 24 | 2 | 0 | 33 | 38 | 30 | 31 | 33 | 1 | 0 | 35 | 32 | 26 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438
11:30-12:00 | 37 | 34 | 33 | 32 | 0 | 0 | 39 | 36 | 30 | 33 | 34 | 2 | 0 | 31 | 31 | 29 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458
12:00-12:30 | 38 | 36 | 34 | 37 | 1 | 0 | 40 | 38 | 33 | 37 | 37 | 1 | 1 | 32 | 31 | 25 | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472
12:30-13:00 | 40 | 36 | 39 | 40 | 0 | 1 | 38 | 40 | 37 | 40 | 37 | 1 | 1 | 35 | 36 | 26 | 33 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
13:00-13:30 | 35 | 33 | 34 | 36 | 0 | 0 | 38 | 39 | 38 | 35 | 35 | 1 | 2 | 29 | 33 | 28 | 33 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 480
13:30-14:00 | 34 | 35 | 36 | 36 | 3 | 0 | 39 | 39 | 38 | 35 | 33 | 0 | 4 | 29 | 36 | 33 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 501
14:00-14:30 | 38 | 33 | 38 | 43 | 2 | 0 | 42 | 41 | 38 | 39 | 37 | 1 | 1 | 33 | 36 | 34 | 36 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 534
14:30-15:00 | 36 | 28 | 39 | 42 | 3 | 0 | 39 | 40 | 32 | 36 | 42 | 2 | 2 | 33 | 35 | 28 | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 520
15:00-15:30 | 33 | 27 | 35 | 40 | 1 | 0 | 34 | 36 | 29 | 34 | 36 | 3 | 3 | 29 | 33 | 23 | 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 4 | 3 | 479
15:30-16:00 | 25 | 12 | 27 | 27 | 2 | 1 | 26 | 29 | 21 | 25 | 25 | 3 | 3 | 16 | 15 | 6 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 339
16:00-16:30 | 5 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 127
16:30-17:00 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 112
17:00-17:30 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 112
17:30-18:00 | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 111
18:00-18:30 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 116
18:30-19:00 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 109
19:00-19:30 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 108
19:30-20:00 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 126
20:00-20:30 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 127
20:30-21:00 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 122
21:00-21:30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 114
21:30-22:00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 91
22:00-22:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 84
22:30-23:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 81
23:00-23:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 81
23:30-24:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 82
合 計(kWh) | 565 | 548 | 589 | 608 | 120 | 87 | 622 | 666 | 550 | 572 | 608 | 101 | 94 | 558 | 528 | 491 | 524 | 234 | 81 | 151 | 77 | 179 | 238 | 212 | 157 | 97 | 81 | 155 | 112 | 123 | 108 | 9836
最大電力(kW) | 80 | 72 | 78 | 86 | 12 | 6 | 84 | 82 | 76 | 80 | 84 | 6 | 8 | 70 | 72 | 68 | 72 | 28 | 6 | 12 | 6 | 22 | 40 | 26 | 18 | 10 | 8 | 22 | 10 | 12 | 10 | 86
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 501 | 487 | 525 | 545 | 64 | 32 | 554 | 589 | 483 | 506 | 546 | 54 | 46 | 495 | 469 | 432 | 462 | 177 | 33 | 87 | 30 | 126 | 185 | 159 | 103 | 47 | 32 | 102 | 60 | 69 | 56 | 8056
夜 間 | 64 | 61 | 64 | 63 | 56 | 55 | 68 | 77 | 67 | 66 | 62 | 47 | 48 | 63 | 59 | 59 | 62 | 57 | 48 | 64 | 47 | 53 | 53 | 53 | 54 | 50 | 49 | 53 | 52 | 54 | 52 | 1780
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002910100000000; 2025-07-08: 82; 2025-07-10: 85; 2025-07-12: 65; 2025-07-14: 56; 2025-07-16: 77; 2025-07-18: 85; 2025-07-20: 85; 2025-07-22: 79; 2025-07-24: 41; 2025-07-26: 59; 2025-07-28: 85; 2025-07-30: 85