## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-08-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 9550.37 |  | 当月末検針値 |  | 7355.1 |  | 当月末検針値 |  | 6.4 |  | 有効電力量 |  | 3438 |  | kWh | 最大電力 |  | 73 |  | kW |  | 5082 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 9465.67 |  | 前月末検針値 |  | 7297.8 |  | 前月末検針値 |  | 6.4 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [20 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 85
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 76
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 77
2:00- 2:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 80
2:30- 3:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 83
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 76
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 75
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 81
5:30- 6:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 80
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 81
6:30- 7:00 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 89
7:00- 7:30 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 88
7:30- 8:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 15 | 11 | 11 | 9 | 2 | 1 | 109
8:00- 8:30 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 21 | 16 | 14 | 19 | 13 | 1 | 0 | 123
8:30- 9:00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 18 | 21 | 20 | 18 | 0 | 0 | 133
9:00- 9:30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 25 | 23 | 25 | 27 | 0 | 0 | 154
9:30-10:00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 19 | 27 | 21 | 21 | 20 | 0 | 1 | 143
10:00-10:30 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 21 | 19 | 29 | 19 | 21 | 0 | 1 | 147
10:30-11:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 22 | 19 | 23 | 16 | 27 | 1 | 0 | 135
11:00-11:30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 23 | 37 | 28 | 32 | 36 | 1 | 0 | 182
11:30-12:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | 31 | 30 | 32 | 34 | 0 | 0 | 175
12:00-12:30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | 33 | 27 | 35 | 33 | 0 | 0 | 169
12:30-13:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 15 | 32 | 31 | 31 | 31 | 1 | 0 | 165
13:00-13:30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 26 | 27 | 29 | 28 | 0 | 0 | 147
13:30-14:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 25 | 27 | 27 | 30 | 0 | 0 | 144
14:00-14:30 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 31 | 28 | 30 | 32 | 0 | 0 | 162
14:30-15:00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 29 | 25 | 29 | 31 | 1 | 1 | 156
15:00-15:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 22 | 15 | 18 | 21 | 1 | 0 | 110
15:30-16:00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 7 | 12 | 2 | 0 | 92
16:00-16:30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 74
16:30-17:00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 84
17:00-17:30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 84
17:30-18:00 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 85
18:00-18:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 88
18:30-19:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 86
19:00-19:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 87
19:30-20:00 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 98
20:00-20:30 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 113
20:30-21:00 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 105
21:00-21:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 107
21:30-22:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 90
22:00-22:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 77
22:30-23:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 80
23:00-23:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 80
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 81
合 計(kWh) | 121 | 77 | 81 | 137 | 126 | 92 | 108 | 100 | 104 | 147 | 157 | 104 | 78 | 84 | 75 | 75 | 88 | 83 | 100 | 89 | 106 | 194 | 99 | 93 | 360 | 525 | 492 | 500 | 512 | 93 | 82 | 5082
最大電力(kW) | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 6 | 8 | 46 | 74 | 62 | 70 | 72 | 10 | 6 | 74
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 64 | 29 | 33 | 84 | 73 | 40 | 56 | 50 | 56 | 90 | 87 | 48 | 32 | 37 | 28 | 27 | 42 | 36 | 51 | 42 | 54 | 136 | 49 | 43 | 302 | 457 | 427 | 436 | 453 | 43 | 33 | 3438
夜 間 | 57 | 48 | 48 | 53 | 53 | 52 | 52 | 50 | 48 | 57 | 70 | 56 | 46 | 47 | 47 | 48 | 46 | 47 | 49 | 47 | 52 | 58 | 50 | 50 | 58 | 68 | 65 | 64 | 59 | 50 | 49 | 1644
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-08-04: 供給地点特定番号; 2025-08-08: 2024-09-01; 2025-08-10: 2024-10-01; 2025-08-12: 2024-11-01; 2025-08-14: 2024-12-01; 2025-08-16: 2025-01-01; 2025-08-18: 2025-02-01; 2025-08-20: 2025-03-01; 2025-08-22: 2025-04-01; 2025-08-24: 2025-05-01; 2025-08-26: 2025-06-01; 2025-08-28: 2025-07-01; 2025-08-30: 2025-08-01
1 | 2025-08-04: 0911000002910100000000; 2025-08-08: 85; 2025-08-10: 65; 2025-08-12: 56; 2025-08-14: 77; 2025-08-16: 85; 2025-08-18: 85; 2025-08-20: 79; 2025-08-22: 41; 2025-08-24: 59; 2025-08-26: 85; 2025-08-28: 85; 2025-08-30: 73