## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-01-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 511.59 |  | 当月末検針値 |  | 392.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 6840 |  | kWh | 最大電力 |  | 74 |  | kW |  | 8760 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 365.59 |  | 前月末検針値 |  | 278.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | [8 empty] | N | [19 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 78
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 82
1:00- 1:30 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 80
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 77
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 80
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 83
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 85
4:00- 4:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 77
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 81
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 81
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 79
6:00- 6:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81
6:30- 7:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 117
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 2 | 188
7:30- 8:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 8 | 9 | 17 | 15 | 14 | 2 | 2 | 13 | 16 | 17 | 17 | 19 | 2 | 251
8:00- 8:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 18 | 13 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 13 | 16 | 2 | 2 | 11 | 12 | 29 | 22 | 19 | 2 | 2 | 21 | 20 | 30 | 26 | 19 | 3 | 339
8:30- 9:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 23 | 4 | 3 | 3 | 14 | 14 | 15 | 18 | 4 | 1 | 12 | 21 | 26 | 34 | 33 | 4 | 1 | 21 | 31 | 29 | 32 | 27 | 4 | 420
9:00- 9:30 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | 29 | 2 | 2 | 2 | 24 | 21 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 21 | 18 | 28 | 27 | 2 | 1 | 25 | 27 | 26 | 34 | 27 | 3 | 423
9:30-10:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 0 | 3 | 2 | 28 | 24 | 19 | 13 | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 | 36 | 37 | 2 | 0 | 18 | 29 | 29 | 32 | 17 | 2 | 389
10:00-10:30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 0 | 3 | 1 | 12 | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 12 | 18 | 19 | 25 | 36 | 1 | 0 | 20 | 27 | 20 | 26 | 16 | 3 | 306
10:30-11:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 11 | 16 | 11 | 20 | 34 | 1 | 0 | 20 | 37 | 23 | 29 | 13 | 1 | 308
11:00-11:30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 21 | 17 | 0 | 0 | 15 | 24 | 27 | 24 | 35 | 1 | 1 | 25 | 35 | 29 | 35 | 17 | 1 | 384
11:30-12:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 21 | 13 | 0 | 0 | 15 | 24 | 28 | 25 | 34 | 3 | 0 | 21 | 32 | 22 | 31 | 21 | 1 | 361
12:00-12:30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 18 | 27 | 15 | 0 | 0 | 16 | 26 | 30 | 26 | 35 | 3 | 0 | 25 | 30 | 26 | 30 | 24 | 0 | 395
12:30-13:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 | 19 | 23 | 15 | 0 | 0 | 15 | 26 | 27 | 25 | 29 | 1 | 0 | 24 | 29 | 24 | 32 | 23 | 0 | 371
13:00-13:30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 | 10 | 22 | 24 | 26 | 28 | 1 | 0 | 21 | 25 | 21 | 31 | 22 | 0 | 336
13:30-14:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 24 | 2 | 1 | 3 | 18 | 15 | 20 | 12 | 0 | 0 | 9 | 22 | 26 | 28 | 25 | 0 | 1 | 23 | 23 | 19 | 32 | 23 | 0 | 347
14:00-14:30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 24 | 0 | 1 | 2 | 20 | 14 | 22 | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 26 | 31 | 32 | 1 | 0 | 27 | 27 | 21 | 30 | 19 | 0 | 364
14:30-15:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 28 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 26 | 15 | 0 | 0 | 14 | 27 | 25 | 29 | 26 | 0 | 0 | 28 | 28 | 21 | 32 | 24 | 0 | 394
15:00-15:30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 19 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 8 | 18 | 14 | 18 | 13 | 2 | 0 | 16 | 15 | 12 | 23 | 23 | 0 | 267
15:30-16:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 8 | 12 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 8 | 12 | 0 | 140
16:00-16:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 116
16:30-17:00 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 112
17:00-17:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 116
17:30-18:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 112
18:00-18:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 104
18:30-19:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 102
19:00-19:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 92
19:30-20:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 103
20:00-20:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 116
20:30-21:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 117
21:00-21:30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 113
21:30-22:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 96
22:00-22:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78
22:30-23:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 78
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 76
23:30-24:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 84
合 計(kWh) | 97 | 103 | 84 | 93 | 87 | 198 | 193 | 209 | 439 | 128 | 126 | 131 | 404 | 374 | 423 | 336 | 83 | 78 | 310 | 438 | 482 | 537 | 582 | 102 | 85 | 471 | 552 | 483 | 579 | 458 | 95 | 8760
最大電力(kW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 22 | 36 | 58 | 12 | 8 | 10 | 56 | 48 | 54 | 40 | 8 | 6 | 44 | 54 | 60 | 72 | 74 | 8 | 6 | 56 | 74 | 60 | 70 | 54 | 8 | 74
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 48 | 56 | 35 | 47 | 40 | 140 | 135 | 148 | 370 | 67 | 65 | 69 | 330 | 309 | 354 | 250 | 36 | 31 | 252 | 377 | 410 | 463 | 508 | 53 | 36 | 399 | 472 | 411 | 506 | 381 | 45 | 6843
夜 間 | 49 | 47 | 49 | 46 | 47 | 58 | 58 | 61 | 69 | 61 | 61 | 62 | 74 | 65 | 69 | 86 | 47 | 47 | 58 | 61 | 72 | 74 | 74 | 49 | 49 | 72 | 80 | 72 | 73 | 77 | 50 | 1917
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-01-04: 供給地点特定番号; 2026-01-08: 2025-02-01; 2026-01-10: 2025-03-01; 2026-01-12: 2025-04-01; 2026-01-14: 2025-05-01; 2026-01-16: 2025-06-01; 2026-01-18: 2025-07-01; 2026-01-20: 2025-08-01; 2026-01-22: 2025-09-01; 2026-01-24: 2025-10-01; 2026-01-26: 2025-11-01; 2026-01-28: 2025-12-01; 2026-01-30: 2026-01-01
1 | 2026-01-04: 0911000002910100000000; 2026-01-08: 85; 2026-01-10: 79; 2026-01-12: 41; 2026-01-14: 59; 2026-01-16: 85; 2026-01-18: 85; 2026-01-20: 73; 2026-01-22: 79; 2026-01-24: 73; 2026-01-26: 50; 2026-01-28: 56; 2026-01-30: 74