## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-02-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 651.85 |  | 当月末検針値 |  | 502.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 6612 |  | kWh | 最大電力 |  | 80 |  | kW |  | 8416 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 511.59 |  | 前月末検針値 |  | 392.2 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [10 empty] | N | [11 empty] | N | [8 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N |  |  | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | N
日付 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
0:00- 0:30 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 79
0:30- 1:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 67
1:00- 1:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 73
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 73
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 70
2:30- 3:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 76
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 70
3:30- 4:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 77
4:00- 4:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 74
4:30- 5:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 68
5:00- 5:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 73
5:30- 6:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 70
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 81
6:30- 7:00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |  |  |  | 108
7:00- 7:30 | 3 | 9 | 13 | 8 | 9 | 11 | 2 | 5 | 10 | 13 | 2 | 10 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 6 | 5 | 2 |  |  |  | 190
7:30- 8:00 | 2 | 16 | 23 | 18 | 14 | 20 | 3 | 6 | 17 | 17 | 3 | 15 | 11 | 10 | 2 | 2 | 15 | 14 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 8 | 8 | 2 |  |  |  | 271
8:00- 8:30 | 1 | 24 | 23 | 20 | 15 | 18 | 5 | 5 | 22 | 19 | 2 | 23 | 13 | 11 | 3 | 3 | 18 | 18 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 8 | 3 |  |  |  | 310
8:30- 9:00 | 2 | 27 | 24 | 22 | 25 | 24 | 4 | 5 | 24 | 21 | 3 | 22 | 19 | 14 | 2 | 1 | 18 | 28 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 13 | 11 | 4 |  |  |  | 370
9:00- 9:30 | 0 | 34 | 34 | 26 | 17 | 27 | 3 | 5 | 26 | 23 | 2 | 21 | 24 | 15 | 2 | 2 | 20 | 18 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 20 | 12 | 4 |  |  |  | 396
9:30-10:00 | 1 | 11 | 22 | 24 | 27 | 24 | 3 | 6 | 23 | 32 | 2 | 22 | 24 | 10 | 2 | 0 | 26 | 14 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 18 | 18 | 3 |  |  |  | 380
10:00-10:30 | 0 | 17 | 20 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3 | 13 | 22 | 2 | 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 17 | 12 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 11 | 16 | 2 |  |  |  | 282
10:30-11:00 | 0 | 29 | 18 | 18 | 17 | 14 | 1 | 3 | 16 | 29 | 2 | 14 | 23 | 10 | 0 | 2 | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 8 | 14 | 1 |  |  |  | 296
11:00-11:30 | 1 | 26 | 21 | 23 | 17 | 23 | 1 | 1 | 27 | 34 | 2 | 19 | 18 | 21 | 3 | 2 | 14 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 12 | 17 | 1 |  |  |  | 370
11:30-12:00 | 0 | 29 | 21 | 18 | 23 | 22 | 0 | 2 | 24 | 29 | 2 | 17 | 16 | 25 | 2 | 2 | 16 | 14 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 7 | 17 | 0 |  |  |  | 358
12:00-12:30 | 0 | 30 | 20 | 21 | 19 | 22 | 0 | 2 | 25 | 25 | 2 | 20 | 20 | 29 | 2 | 0 | 18 | 14 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21 | 11 | 17 | 0 |  |  |  | 391
12:30-13:00 | 0 | 33 | 20 | 21 | 24 | 25 | 1 | 3 | 25 | 27 | 1 | 20 | 20 | 31 | 0 | 1 | 19 | 17 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 8 | 17 | 0 |  |  |  | 401
13:00-13:30 | 0 | 29 | 19 | 18 | 21 | 23 | 1 | 2 | 19 | 23 | 0 | 20 | 20 | 22 | 0 | 1 | 13 | 18 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 7 | 17 | 0 |  |  |  | 353
13:30-14:00 | 1 | 35 | 16 | 18 | 28 | 24 | 1 | 4 | 20 | 27 | 1 | 18 | 21 | 22 | 0 | 1 | 12 | 17 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 7 | 18 | 0 |  |  |  | 376
14:00-14:30 | 0 | 36 | 17 | 19 | 25 | 22 | 1 | 2 | 18 | 21 | 0 | 21 | 19 | 18 | 1 | 1 | 13 | 17 | 26 | 19 | 0 | 2 | 0 | 22 | 22 | 7 | 17 | 0 |  |  |  | 366
14:30-15:00 | 1 | 40 | 20 | 20 | 27 | 24 | 1 | 0 | 22 | 25 | 2 | 19 | 21 | 18 | 0 | 2 | 18 | 14 | 23 | 20 | 0 | 2 | 0 | 25 | 23 | 9 | 26 | 0 |  |  |  | 402
15:00-15:30 | 0 | 26 | 13 | 11 | 20 | 19 | 1 | 2 | 17 | 21 | 0 | 9 | 15 | 10 | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 | 11 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 10 | 21 | 0 |  |  |  | 278
15:30-16:00 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 6 | 5 | 9 | 0 |  |  |  | 128
16:00-16:30 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 108
16:30-17:00 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 |  |  |  | 99
17:00-17:30 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |  |  |  | 101
17:30-18:00 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 109
18:00-18:30 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 105
18:30-19:00 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |  |  |  | 96
19:00-19:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |  |  |  | 94
19:30-20:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |  |  |  | 92
20:00-20:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 92
20:30-21:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |  |  |  | 95
21:00-21:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |  |  |  | 86
21:30-22:00 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 78
22:00-22:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 73
22:30-23:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 71
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 73
23:30-24:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 67
合 計(kWh) | 84 | 559 | 435 | 413 | 437 | 447 | 102 | 164 | 451 | 522 | 101 | 390 | 418 | 373 | 91 | 109 | 377 | 346 | 424 | 321 | 106 | 111 | 95 | 431 | 387 | 267 | 356 | 99 |  |  |  | 8416
最大電力(kW) | 6 | 80 | 68 | 52 | 56 | 54 | 10 | 12 | 54 | 68 | 6 | 46 | 48 | 62 | 6 | 10 | 52 | 56 | 60 | 40 | 10 | 8 | 6 | 52 | 50 | 40 | 52 | 10 |  |  |  | 80
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 34 | 488 | 351 | 342 | 370 | 372 | 53 | 101 | 373 | 434 | 52 | 320 | 347 | 302 | 44 | 61 | 307 | 277 | 360 | 245 | 47 | 53 | 36 | 355 | 327 | 208 | 300 | 53 |  |  |  | 6612
夜 間 | 50 | 71 | 84 | 71 | 67 | 75 | 49 | 63 | 78 | 88 | 49 | 70 | 71 | 71 | 47 | 48 | 70 | 69 | 64 | 76 | 59 | 58 | 59 | 76 | 60 | 59 | 56 | 46 |  |  |  | 1804
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-02-04: 供給地点特定番号; 2026-02-08: 2025-03-01; 2026-02-10: 2025-04-01; 2026-02-12: 2025-05-01; 2026-02-14: 2025-06-01; 2026-02-16: 2025-07-01; 2026-02-18: 2025-08-01; 2026-02-20: 2025-09-01; 2026-02-22: 2025-10-01; 2026-02-24: 2025-11-01; 2026-02-26: 2025-12-01; 2026-02-28: 2026-01-01 |  | 2026-02-01
1 | 2026-02-04: 0911000002910100000000; 2026-02-08: 79; 2026-02-10: 41; 2026-02-12: 59; 2026-02-14: 85; 2026-02-16: 85; 2026-02-18: 73; 2026-02-20: 79; 2026-02-22: 73; 2026-02-24: 50; 2026-02-26: 56; 2026-02-28: 74 |  | 80