## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-03-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 764.48 |  | 当月末検針値 |  | 586.8 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 5064 |  | kWh | 最大電力 |  | 66 |  | kW |  | 6758 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 651.85 |  | 前月末検針値 |  | 502.4 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [19 empty] | N | [11 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  |  |  |  | N |  | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 73
0:30- 1:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 76
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 74
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72
2:00- 2:30 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 76
2:30- 3:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75
3:00- 3:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76
3:30- 4:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 72
4:00- 4:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 74
4:30- 5:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 73
5:00- 5:30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 73
5:30- 6:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 71
6:00- 6:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 74
6:30- 7:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 112
7:00- 7:30 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 154
7:30- 8:00 | 2 | 7 | 9 | 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 14 | 14 | 11 | 14 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 175
8:00- 8:30 | 1 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 18 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 183
8:30- 9:00 | 0 | 10 | 16 | 14 | 15 | 10 | 3 | 1 | 15 | 13 | 19 | 10 | 19 | 1 | 0 | 17 | 9 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 217
9:00- 9:30 | 0 | 17 | 29 | 17 | 24 | 19 | 1 | 1 | 20 | 18 | 16 | 10 | 30 | 0 | 0 | 15 | 5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 288
9:30-10:00 | 0 | 16 | 31 | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 18 | 12 | 12 | 9 | 22 | 1 | 0 | 8 | 4 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 231
10:00-10:30 | 0 | 24 | 29 | 15 | 12 | 13 | 2 | 0 | 16 | 12 | 13 | 7 | 19 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211
10:30-11:00 | 0 | 21 | 23 | 21 | 12 | 20 | 2 | 0 | 26 | 15 | 21 | 5 | 22 | 1 | 0 | 15 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243
11:00-11:30 | 0 | 21 | 30 | 17 | 15 | 19 | 2 | 0 | 22 | 24 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 14 | 5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 266
11:30-12:00 | 0 | 20 | 29 | 18 | 15 | 23 | 0 | 0 | 22 | 19 | 19 | 14 | 28 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276
12:00-12:30 | 0 | 23 | 33 | 19 | 17 | 21 | 0 | 0 | 31 | 20 | 17 | 21 | 29 | 0 | 0 | 18 | 1 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 304
12:30-13:00 | 0 | 26 | 30 | 19 | 16 | 17 | 0 | 0 | 28 | 20 | 16 | 21 | 25 | 0 | 0 | 10 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278
13:00-13:30 | 0 | 23 | 24 | 16 | 12 | 15 | 0 | 1 | 24 | 16 | 14 | 15 | 26 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 238
13:30-14:00 | 0 | 21 | 26 | 15 | 14 | 16 | 1 | 0 | 29 | 17 | 12 | 14 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 250
14:00-14:30 | 0 | 21 | 27 | 14 | 16 | 20 | 0 | 0 | 27 | 17 | 13 | 20 | 23 | 0 | 1 | 14 | 0 | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 273
14:30-15:00 | 0 | 27 | 27 | 16 | 13 | 11 | 0 | 1 | 28 | 19 | 5 | 17 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 255
15:00-15:30 | 1 | 18 | 15 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 17 | 13 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 173
15:30-16:00 | 1 | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 97
16:00-16:30 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 91
16:30-17:00 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 95
17:00-17:30 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 101
17:30-18:00 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 123
18:00-18:30 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 122
18:30-19:00 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 121
19:00-19:30 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 118
19:30-20:00 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 107
20:00-20:30 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 110
20:30-21:00 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 106
21:00-21:30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 104
21:30-22:00 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 89
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 69
22:30-23:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 75
23:00-23:30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 69
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 75
合 計(kWh) | 79 | 417 | 505 | 341 | 322 | 342 | 93 | 87 | 447 | 367 | 329 | 332 | 469 | 92 | 81 | 292 | 137 | 352 | 312 | 74 | 72 | 110 | 246 | 107 | 162 | 108 | 77 | 73 | 76 | 107 | 150 | 6758
最大電力(kW) | 6 | 54 | 66 | 42 | 48 | 46 | 10 | 8 | 62 | 48 | 42 | 42 | 60 | 12 | 6 | 36 | 20 | 46 | 44 | 6 | 6 | 10 | 34 | 8 | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 66
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 31 | 362 | 445 | 284 | 256 | 285 | 46 | 38 | 382 | 303 | 258 | 265 | 400 | 47 | 35 | 225 | 79 | 295 | 254 | 28 | 26 | 64 | 187 | 56 | 111 | 58 | 30 | 28 | 31 | 60 | 101 | 5070
夜 間 | 48 | 55 | 60 | 57 | 66 | 57 | 47 | 49 | 65 | 64 | 71 | 67 | 69 | 45 | 46 | 67 | 58 | 57 | 58 | 46 | 46 | 46 | 59 | 51 | 51 | 50 | 47 | 45 | 45 | 47 | 49 | 1688
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-03-04: 供給地点特定番号; 2026-03-08: 2025-04-01; 2026-03-10: 2025-05-01; 2026-03-12: 2025-06-01; 2026-03-14: 2025-07-01; 2026-03-16: 2025-08-01; 2026-03-18: 2025-09-01; 2026-03-20: 2025-10-01; 2026-03-22: 2025-11-01; 2026-03-24: 2025-12-01; 2026-03-26: 2026-01-01; 2026-03-28: 2026-02-01; 2026-03-30: 2026-03-01
1 | 2026-03-04: 0911000002910100000000; 2026-03-08: 41; 2026-03-10: 59; 2026-03-12: 85; 2026-03-14: 85; 2026-03-16: 73; 2026-03-18: 79; 2026-03-20: 73; 2026-03-22: 50; 2026-03-24: 56; 2026-03-26: 74; 2026-03-28: 80; 2026-03-30: 66