## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2026-05-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 南畑小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市埋金５３０－１ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 85 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 958.24 |  | 当月末検針値 |  | 729.2 |  | 当月末検針値 |  | 6.9 |  | 有効電力量 |  | 4530 |  | kWh | 最大電力 |  | 62 |  | kW |  | 6074 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 857 |  | 前月末検針値 |  | 653.7 |  | 前月末検針値 |  | 6.9 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | N | N | N | N | N | N | [25 empty] | 合計
日祝日区分 | N | N | N | N | N | N |  |  |  | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 77
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 79
1:00- 1:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 77
1:30- 2:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 78
2:00- 2:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 77
2:30- 3:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 80
3:00- 3:30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 76
3:30- 4:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 74
4:00- 4:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 75
4:30- 5:00 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 78
5:00- 5:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 75
5:30- 6:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 77
6:00- 6:30 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 66
6:30- 7:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 82
7:00- 7:30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 79
7:30- 8:00 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 87
8:00- 8:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 106
8:30- 9:00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 9 | 9 | 1 | 1 | 12 | 16 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 137
9:00- 9:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 6 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 21 | 11 | 0 | 0 | 13 | 6 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 170
9:30-10:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 8 | 7 | 16 | 12 | 1 | 0 | 13 | 5 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 146
10:00-10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 9 | 16 | 0 | 0 | 124
10:30-11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 8 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 149
11:00-11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 17 | 30 | 10 | 1 | 0 | 6 | 14 | 20 | 15 | 16 | 0 | 0 | 226
11:30-12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 13 | 24 | 24 | 14 | 0 | 1 | 11 | 17 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | 242
12:00-12:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 13 | 16 | 19 | 12 | 12 | 0 | 0 | 17 | 13 | 24 | 25 | 15 | 1 | 1 | 15 | 20 | 22 | 19 | 15 | 0 | 0 | 275
12:30-13:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 26 | 23 | 16 | 0 | 1 | 19 | 24 | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 | 274
13:00-13:30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 18 | 25 | 22 | 15 | 0 | 3 | 21 | 23 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 265
13:30-14:00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 11 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | 25 | 22 | 13 | 1 | 2 | 27 | 23 | 21 | 21 | 15 | 0 | 0 | 272
14:00-14:30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 0 | 2 | 25 | 26 | 22 | 21 | 19 | 0 | 1 | 301
14:30-15:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 0 | 0 | 18 | 22 | 25 | 25 | 18 | 0 | 2 | 27 | 31 | 22 | 25 | 10 | 1 | 2 | 327
15:00-15:30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 13 | 15 | 0 | 0 | 9 | 13 | 25 | 16 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 14 | 15 | 7 | 1 | 1 | 215
15:30-16:00 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 9 | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 120
16:00-16:30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 74
16:30-17:00 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 82
17:00-17:30 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 83
17:30-18:00 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 100
18:00-18:30 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 110
18:30-19:00 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 107
19:00-19:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 106
19:30-20:00 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 107
20:00-20:30 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 110
20:30-21:00 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 114
21:00-21:30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 106
21:30-22:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 75
22:00-22:30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 82
22:30-23:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 79
23:00-23:30 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 77
23:30-24:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76
合 計(kWh) | 89 | 70 | 112 | 79 | 71 | 79 | 139 | 250 | 71 | 70 | 249 | 249 | 258 | 235 | 249 | 90 | 77 | 270 | 280 | 389 | 405 | 295 | 96 | 102 | 321 | 344 | 351 | 339 | 285 | 82 | 78 | 6074
最大電力(kW) | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 12 | 28 | 6 | 6 | 34 | 32 | 38 | 36 | 40 | 10 | 6 | 36 | 44 | 52 | 60 | 36 | 10 | 8 | 54 | 62 | 44 | 50 | 38 | 10 | 6 | 62
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 43 | 25 | 66 | 34 | 24 | 35 | 90 | 196 | 26 | 26 | 196 | 195 | 207 | 185 | 198 | 42 | 26 | 216 | 227 | 337 | 350 | 239 | 47 | 56 | 266 | 289 | 294 | 284 | 234 | 37 | 33 | 4523
夜 間 | 46 | 45 | 46 | 45 | 47 | 44 | 49 | 54 | 45 | 44 | 53 | 54 | 51 | 50 | 51 | 48 | 51 | 54 | 53 | 52 | 55 | 56 | 49 | 46 | 55 | 55 | 57 | 55 | 51 | 45 | 45 | 1551
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2026-05-04: 供給地点特定番号; 2026-05-08: 2025-06-01; 2026-05-10: 2025-07-01; 2026-05-12: 2025-08-01; 2026-05-14: 2025-09-01; 2026-05-16: 2025-10-01; 2026-05-18: 2025-11-01; 2026-05-20: 2025-12-01; 2026-05-22: 2026-01-01; 2026-05-24: 2026-02-01; 2026-05-26: 2026-03-01; 2026-05-28: 2026-04-01; 2026-05-30: 2026-05-01
1 | 2026-05-04: 0911000002910100000000; 2026-05-08: 85; 2026-05-10: 85; 2026-05-12: 73; 2026-05-14: 79; 2026-05-16: 73; 2026-05-18: 50; 2026-05-20: 56; 2026-05-22: 74; 2026-05-24: 80; 2026-05-26: 66; 2026-05-28: 42; 2026-05-30: 62