## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-10-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 102 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 4157.4 |  | 当月末検針値 |  | 3306.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 8946 |  | kWh | 最大電力 |  | 83 |  | kW |  | 11489 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3965.92 |  | 前月末検針値 |  | 3157.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [12 empty] | N | [18 empty] | 合計
日祝日区分 |  |  |  |  | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 116
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 126
1:00- 1:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 119
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 123
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 123
3:00- 3:30 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 118
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 115
4:00- 4:30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 118
4:30- 5:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 121
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120
5:30- 6:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 113
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 121
6:30- 7:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 140
7:00- 7:30 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 157
7:30- 8:00 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 9 | 15 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 9 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 212
8:00- 8:30 | 17 | 3 | 5 | 4 | 3 | 22 | 26 | 26 | 22 | 18 | 3 | 3 | 3 | 25 | 23 | 26 | 16 | 21 | 4 | 13 | 15 | 4 | 11 | 10 | 14 | 8 | 3 | 3 | 9 | 10 | 12 | 382
8:30- 9:00 | 16 | 5 | 3 | 3 | 6 | 19 | 24 | 28 | 25 | 23 | 3 | 3 | 3 | 25 | 23 | 29 | 17 | 21 | 3 | 15 | 15 | 4 | 8 | 12 | 14 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 13 | 392
9:00- 9:30 | 18 | 3 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 | 25 | 27 | 21 | 2 | 3 | 2 | 30 | 22 | 29 | 16 | 19 | 4 | 15 | 15 | 3 | 8 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 15 | 393
9:30-10:00 | 18 | 3 | 4 | 3 | 5 | 20 | 25 | 25 | 25 | 24 | 2 | 3 | 1 | 26 | 21 | 30 | 16 | 19 | 3 | 15 | 16 | 4 | 9 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 13 | 387
10:00-10:30 | 19 | 3 | 4 | 4 | 6 | 21 | 27 | 24 | 24 | 22 | 2 | 3 | 2 | 26 | 26 | 29 | 26 | 24 | 4 | 15 | 14 | 3 | 16 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 | 408
10:30-11:00 | 19 | 2 | 4 | 3 | 4 | 21 | 29 | 29 | 33 | 32 | 1 | 2 | 1 | 34 | 33 | 34 | 35 | 21 | 5 | 19 | 21 | 3 | 17 | 14 | 16 | 4 | 2 | 3 | 11 | 12 | 16 | 480
11:00-11:30 | 19 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | 34 | 36 | 37 | 36 | 1 | 1 | 1 | 41 | 34 | 38 | 39 | 19 | 6 | 28 | 21 | 4 | 16 | 14 | 17 | 3 | 1 | 2 | 13 | 16 | 20 | 533
11:30-12:00 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 36 | 38 | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | 41 | 36 | 36 | 35 | 18 | 6 | 25 | 19 | 3 | 16 | 17 | 19 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 20 | 504
12:00-12:30 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 35 | 34 | 30 | 30 | 0 | 1 | 1 | 39 | 31 | 32 | 37 | 23 | 3 | 21 | 16 | 4 | 13 | 14 | 14 | 6 | 0 | 2 | 14 | 13 | 16 | 455
12:30-13:00 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 29 | 32 | 26 | 27 | 0 | 2 | 0 | 33 | 31 | 29 | 32 | 22 | 4 | 19 | 14 | 3 | 14 | 13 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 | 15 | 417
13:00-13:30 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 26 | 30 | 24 | 27 | 1 | 1 | 1 | 32 | 28 | 27 | 31 | 22 | 3 | 19 | 14 | 4 | 13 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 11 | 11 | 15 | 401
13:30-14:00 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 30 | 31 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 38 | 30 | 31 | 31 | 17 | 3 | 16 | 14 | 4 | 14 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | 418
14:00-14:30 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 32 | 29 | 34 | 35 | 1 | 2 | 2 | 40 | 35 | 30 | 38 | 13 | 4 | 27 | 18 | 3 | 15 | 18 | 19 | 6 | 1 | 1 | 18 | 13 | 19 | 484
14:30-15:00 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 30 | 19 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 34 | 32 | 26 | 36 | 8 | 4 | 21 | 20 | 4 | 13 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 17 | 14 | 18 | 438
15:00-15:30 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 26 | 17 | 26 | 28 | 2 | 2 | 2 | 23 | 29 | 21 | 32 | 8 | 3 | 26 | 20 | 3 | 17 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 18 | 402
15:30-16:00 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 10 | 16 | 15 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | 16 | 16 | 7 | 4 | 15 | 10 | 4 | 11 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 | 274
16:00-16:30 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 14 | 13 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 10 | 238
16:30-17:00 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 198
17:00-17:30 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 189
17:30-18:00 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 197
18:00-18:30 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 198
18:30-19:00 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 197
19:00-19:30 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 189
19:30-20:00 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 182
20:00-20:30 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 168
20:30-21:00 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 152
21:00-21:30 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 151
21:30-22:00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 118
22:00-22:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 120
22:30-23:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 122
23:00-23:30 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 122
23:30-24:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 118
合 計(kWh) | 356 | 176 | 202 | 197 | 208 | 396 | 617 | 605 | 612 | 596 | 142 | 154 | 171 | 678 | 642 | 633 | 633 | 439 | 183 | 480 | 420 | 202 | 375 | 382 | 365 | 202 | 149 | 161 | 359 | 357 | 397 | 11489
最大電力(kW) | 38 | 14 | 14 | 16 | 14 | 46 | 72 | 76 | 74 | 72 | 10 | 10 | 14 | 82 | 72 | 76 | 78 | 48 | 12 | 56 | 42 | 14 | 34 | 38 | 38 | 16 | 12 | 12 | 42 | 32 | 40 | 82
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 271 | 101 | 126 | 124 | 134 | 308 | 533 | 514 | 529 | 512 | 67 | 77 | 89 | 590 | 547 | 541 | 547 | 347 | 108 | 393 | 333 | 122 | 292 | 303 | 283 | 117 | 77 | 89 | 282 | 276 | 313 | 8945
夜 間 | 85 | 75 | 76 | 73 | 74 | 88 | 84 | 91 | 83 | 84 | 75 | 77 | 82 | 88 | 95 | 92 | 86 | 92 | 75 | 87 | 87 | 80 | 83 | 79 | 82 | 85 | 72 | 72 | 77 | 81 | 84 | 2544
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-10-04: 供給地点特定番号; 2025-10-08: 2024-11-01; 2025-10-10: 2024-12-01; 2025-10-12: 2025-01-01; 2025-10-14: 2025-02-01; 2025-10-16: 2025-03-01; 2025-10-18: 2025-04-01; 2025-10-20: 2025-05-01; 2025-10-22: 2025-06-01; 2025-10-24: 2025-07-01; 2025-10-26: 2025-08-01; 2025-10-28: 2025-09-01; 2025-10-30: 2025-10-01
1 | 2025-10-04: 0911000002069100000000; 2025-10-08: 71; 2025-10-10: 92; 2025-10-12: 100; 2025-10-14: 102; 2025-10-16: 95; 2025-10-18: 51; 2025-10-20: 68; 2025-10-22: 95; 2025-10-24: 101; 2025-10-26: 98; 2025-10-28: 101; 2025-10-30: 83