## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-11-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 102 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 4304.62 |  | 当月末検針値 |  | 3414.6 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 6480 |  | kWh | 最大電力 |  | 53 |  | kW |  | 8833 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 4157.4 |  | 前月末検針値 |  | 3306.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) |  |  | N | [19 empty] | N | N | [7 empty] | 合計
日祝日区分 |  | N | N | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 119
0:30- 1:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 113
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |  | 116
1:30- 2:00 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 109
2:00- 2:30 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |  | 119
2:30- 3:00 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 109
3:00- 3:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 115
3:30- 4:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |  | 103
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 115
4:30- 5:00 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |  | 112
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 111
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 112
6:00- 6:30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 115
6:30- 7:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 119
7:00- 7:30 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 137
7:30- 8:00 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 |  | 169
8:00- 8:30 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 10 | 11 | 11 | 15 | 9 | 4 | 4 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 3 | 3 | 4 | 15 | 12 | 12 | 13 | 3 | 3 |  | 254
8:30- 9:00 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 3 | 11 | 14 | 13 | 14 | 6 | 3 | 3 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 6 |  | 251
9:00- 9:30 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 12 | 14 | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 | 3 | 13 | 15 | 15 | 13 | 3 | 5 |  | 256
9:30-10:00 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 11 | 12 | 2 | 3 | 10 | 13 | 14 | 13 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | 19 | 11 | 2 | 4 |  | 256
10:00-10:30 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 2 | 4 | 11 | 11 | 13 | 19 | 3 | 1 | 2 | 14 | 18 | 13 | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 18 | 22 | 17 | 3 | 5 |  | 265
10:30-11:00 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 13 | 1 | 3 | 12 | 14 | 13 | 18 | 4 | 2 | 2 | 17 | 19 | 20 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | 20 | 21 | 3 | 3 |  | 299
11:00-11:30 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 13 | 17 | 1 | 3 | 12 | 17 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 21 | 23 | 20 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19 | 16 | 17 | 2 | 4 |  | 299
11:30-12:00 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 14 | 19 | 1 | 2 | 12 | 20 | 16 | 19 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 19 | 20 | 16 | 17 | 1 | 3 |  | 298
12:00-12:30 | 1 | 1 | 1 | 16 | 15 | 16 | 19 | 0 | 3 | 15 | 16 | 14 | 13 | 4 | 2 | 2 | 16 | 18 | 16 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 18 | 18 | 16 | 18 | 1 | 3 |  | 291
12:30-13:00 | 0 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 13 | 1 | 4 | 11 | 15 | 14 | 15 | 4 | 0 | 1 | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | 14 | 18 | 1 | 3 |  | 261
13:00-13:30 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 11 | 13 | 1 | 3 | 11 | 15 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 16 | 14 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | 19 | 7 | 17 | 1 | 4 |  | 246
13:30-14:00 | 3 | 2 | 0 | 14 | 13 | 13 | 16 | 2 | 4 | 15 | 15 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 13 | 19 | 15 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 | 18 | 10 | 20 | 1 | 3 |  | 276
14:00-14:30 | 3 | 3 | 2 | 15 | 18 | 12 | 18 | 2 | 3 | 16 | 17 | 18 | 13 | 5 | 4 | 2 | 16 | 19 | 17 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 19 | 21 | 10 | 23 | 2 | 5 |  | 311
14:30-15:00 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 17 | 19 | 3 | 4 | 20 | 19 | 19 | 15 | 3 | 4 | 3 | 17 | 26 | 19 | 16 | 13 | 2 | 3 | 3 | 21 | 24 | 15 | 21 | 1 | 6 |  | 354
15:00-15:30 | 4 | 2 | 2 | 17 | 19 | 12 | 16 | 3 | 4 | 15 | 14 | 12 | 10 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 19 | 11 | 14 | 3 | 2 | 4 | 21 | 23 | 10 | 27 | 2 | 5 |  | 317
15:30-16:00 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 9 | 12 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 | 5 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | 9 | 17 | 3 | 6 |  | 253
16:00-16:30 | 5 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 6 | 14 | 12 | 6 | 14 | 4 | 5 |  | 227
16:30-17:00 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 |  | 202
17:00-17:30 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 |  | 173
17:30-18:00 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 |  | 169
18:00-18:30 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 |  | 173
18:30-19:00 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 |  | 178
19:00-19:30 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 |  | 171
19:30-20:00 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |  | 168
20:00-20:30 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 |  | 152
20:30-21:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |  | 146
21:00-21:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 |  | 125
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 117
22:00-22:30 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 113
22:30-23:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | 112
23:00-23:30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 116
23:30-24:00 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | 111
合 計(kWh) | 168 | 149 | 143 | 367 | 378 | 350 | 390 | 166 | 173 | 353 | 398 | 384 | 380 | 213 | 182 | 169 | 397 | 450 | 412 | 335 | 321 | 164 | 147 | 166 | 441 | 449 | 372 | 450 | 173 | 193 |  | 8833
最大電力(kW) | 12 | 10 | 8 | 34 | 38 | 34 | 38 | 14 | 10 | 40 | 40 | 38 | 38 | 18 | 14 | 14 | 42 | 52 | 40 | 32 | 28 | 12 | 8 | 12 | 42 | 48 | 44 | 54 | 12 | 12 |  | 54
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 96 | 79 | 72 | 289 | 299 | 269 | 309 | 93 | 98 | 275 | 319 | 302 | 295 | 128 | 103 | 90 | 312 | 368 | 333 | 258 | 241 | 92 | 74 | 94 | 359 | 367 | 285 | 370 | 100 | 119 |  | 6488
夜 間 | 72 | 70 | 71 | 78 | 79 | 81 | 81 | 73 | 75 | 78 | 79 | 82 | 85 | 85 | 79 | 79 | 85 | 82 | 79 | 77 | 80 | 72 | 73 | 72 | 82 | 82 | 87 | 80 | 73 | 74 |  | 2345
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-11-04: 供給地点特定番号; 2025-11-08: 2024-12-01; 2025-11-10: 2025-01-01; 2025-11-12: 2025-02-01; 2025-11-14: 2025-03-01; 2025-11-16: 2025-04-01; 2025-11-18: 2025-05-01; 2025-11-20: 2025-06-01; 2025-11-22: 2025-07-01; 2025-11-24: 2025-08-01; 2025-11-26: 2025-09-01; 2025-11-28: 2025-10-01; 2025-11-30: 2025-11-01
1 | 2025-11-04: 0911000002069100000000; 2025-11-08: 92; 2025-11-10: 100; 2025-11-12: 102; 2025-11-14: 95; 2025-11-16: 51; 2025-11-18: 68; 2025-11-20: 95; 2025-11-22: 101; 2025-11-24: 98; 2025-11-26: 101; 2025-11-28: 83; 2025-11-30: 53