## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-12-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 102 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 4513.11 |  | 当月末検針値 |  | 3580.4 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 9948 |  | kWh | 最大電力 |  | 86 |  | kW |  | 12509 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 4304.62 |  | 前月末検針値 |  | 3414.6 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [29 empty] | N | N | 合計
日祝日区分 | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N |  | N | N
日付 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 120
0:30- 1:00 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 117
1:00- 1:30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 114
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 123
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 112
2:30- 3:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 117
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 117
3:30- 4:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 111
4:00- 4:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 120
4:30- 5:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 114
5:00- 5:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 111
5:30- 6:00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 114
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 117
6:30- 7:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 131
7:00- 7:30 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 162
7:30- 8:00 | 7 | 6 | 7 | 15 | 27 | 4 | 3 | 9 | 9 | 10 | 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 16 | 17 | 10 | 9 | 4 | 22 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 280
8:00- 8:30 | 13 | 12 | 18 | 37 | 33 | 3 | 6 | 31 | 25 | 28 | 22 | 35 | 3 | 5 | 31 | 43 | 39 | 36 | 40 | 18 | 4 | 36 | 33 | 4 | 9 | 12 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 593
8:30- 9:00 | 13 | 14 | 20 | 33 | 30 | 2 | 6 | 30 | 24 | 26 | 26 | 33 | 3 | 6 | 39 | 37 | 37 | 34 | 34 | 19 | 3 | 35 | 30 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 573
9:00- 9:30 | 12 | 14 | 18 | 30 | 29 | 3 | 6 | 30 | 27 | 27 | 29 | 27 | 3 | 6 | 33 | 35 | 33 | 32 | 30 | 20 | 6 | 29 | 28 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 544
9:30-10:00 | 13 | 14 | 20 | 30 | 29 | 1 | 5 | 31 | 25 | 26 | 23 | 28 | 5 | 6 | 34 | 38 | 35 | 30 | 27 | 21 | 6 | 29 | 25 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 536
10:00-10:30 | 12 | 12 | 26 | 26 | 29 | 2 | 5 | 28 | 24 | 22 | 24 | 29 | 5 | 5 | 32 | 35 | 32 | 32 | 24 | 17 | 6 | 26 | 19 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 503
10:30-11:00 | 13 | 16 | 30 | 29 | 32 | 1 | 5 | 31 | 25 | 27 | 31 | 31 | 5 | 6 | 36 | 33 | 34 | 38 | 30 | 14 | 6 | 25 | 18 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 544
11:00-11:30 | 18 | 17 | 33 | 34 | 31 | 2 | 5 | 28 | 26 | 24 | 35 | 34 | 6 | 6 | 39 | 36 | 39 | 41 | 27 | 12 | 5 | 24 | 16 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 564
11:30-12:00 | 17 | 16 | 24 | 37 | 29 | 0 | 4 | 26 | 20 | 21 | 29 | 24 | 5 | 5 | 35 | 31 | 33 | 36 | 24 | 9 | 6 | 23 | 13 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 492
12:00-12:30 | 17 | 18 | 21 | 32 | 26 | 0 | 5 | 25 | 18 | 21 | 28 | 25 | 6 | 7 | 36 | 31 | 33 | 34 | 25 | 5 | 4 | 22 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 470
12:30-13:00 | 13 | 15 | 25 | 27 | 25 | 1 | 5 | 24 | 19 | 19 | 23 | 24 | 7 | 9 | 32 | 31 | 30 | 31 | 23 | 4 | 5 | 21 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 444
13:00-13:30 | 14 | 14 | 23 | 26 | 25 | 0 | 4 | 26 | 21 | 20 | 24 | 25 | 7 | 9 | 28 | 27 | 28 | 26 | 19 | 4 | 2 | 23 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 426
13:30-14:00 | 13 | 14 | 24 | 22 | 27 | 2 | 6 | 28 | 21 | 19 | 25 | 26 | 8 | 8 | 28 | 32 | 28 | 28 | 21 | 5 | 1 | 26 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 442
14:00-14:30 | 12 | 16 | 27 | 20 | 31 | 1 | 5 | 30 | 20 | 21 | 26 | 20 | 8 | 7 | 32 | 30 | 30 | 25 | 18 | 4 | 1 | 27 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 438
14:30-15:00 | 12 | 19 | 26 | 18 | 24 | 2 | 4 | 29 | 18 | 21 | 27 | 15 | 8 | 6 | 24 | 31 | 25 | 23 | 14 | 5 | 2 | 26 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 407
15:00-15:30 | 18 | 18 | 27 | 19 | 25 | 3 | 5 | 33 | 21 | 29 | 22 | 19 | 8 | 6 | 29 | 24 | 31 | 28 | 18 | 4 | 3 | 22 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 443
15:30-16:00 | 12 | 14 | 16 | 15 | 17 | 6 | 6 | 18 | 15 | 16 | 17 | 16 | 8 | 7 | 20 | 16 | 20 | 18 | 15 | 5 | 4 | 13 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 329
16:00-16:30 | 12 | 12 | 15 | 11 | 15 | 5 | 6 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 15 | 15 | 17 | 15 | 12 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 288
16:30-17:00 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 14 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 226
17:00-17:30 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 13 | 7 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 206
17:30-18:00 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 196
18:00-18:30 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 196
18:30-19:00 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 189
19:00-19:30 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 175
19:30-20:00 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 165
20:00-20:30 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 156
20:30-21:00 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 145
21:00-21:30 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 131
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 123
22:00-22:30 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 121
22:30-23:00 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 123
23:00-23:30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 121
23:30-24:00 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 120
合 計(kWh) | 388 | 407 | 552 | 617 | 634 | 169 | 216 | 616 | 508 | 546 | 575 | 589 | 241 | 244 | 688 | 694 | 699 | 693 | 551 | 320 | 191 | 579 | 375 | 169 | 227 | 262 | 155 | 156 | 154 | 145 | 149 | 12509
最大電力(kW) | 36 | 38 | 66 | 74 | 66 | 12 | 12 | 66 | 54 | 58 | 70 | 70 | 18 | 18 | 78 | 86 | 78 | 82 | 80 | 42 | 12 | 72 | 66 | 12 | 18 | 24 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 86
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 307 | 328 | 466 | 528 | 534 | 93 | 129 | 533 | 425 | 459 | 486 | 493 | 171 | 167 | 604 | 596 | 604 | 594 | 459 | 233 | 117 | 483 | 284 | 99 | 155 | 190 | 84 | 81 | 85 | 76 | 81 | 9944
夜 間 | 81 | 79 | 86 | 89 | 100 | 76 | 87 | 83 | 83 | 87 | 89 | 96 | 70 | 77 | 84 | 98 | 95 | 99 | 92 | 87 | 74 | 96 | 91 | 70 | 72 | 72 | 71 | 75 | 69 | 69 | 68 | 2565
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-12-04: 供給地点特定番号; 2025-12-08: 2025-01-01; 2025-12-10: 2025-02-01; 2025-12-12: 2025-03-01; 2025-12-14: 2025-04-01; 2025-12-16: 2025-05-01; 2025-12-18: 2025-06-01; 2025-12-20: 2025-07-01; 2025-12-22: 2025-08-01; 2025-12-24: 2025-09-01; 2025-12-26: 2025-10-01; 2025-12-28: 2025-11-01; 2025-12-30: 2025-12-01
1 | 2025-12-04: 0911000002069100000000; 2025-12-08: 100; 2025-12-10: 102; 2025-12-12: 95; 2025-12-14: 51; 2025-12-16: 68; 2025-12-18: 95; 2025-12-20: 101; 2025-12-22: 98; 2025-12-24: 101; 2025-12-26: 83; 2025-12-28: 53; 2025-12-30: 86