## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-06-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 106 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3268.99 |  | 当月末検針値 |  | 2601.5 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 11052 |  | kWh | 最大電力 |  | 95 |  | kW |  | 13621 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3041.98 |  | 前月末検針値 |  | 2417.3 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [31 empty] | 合計
日祝日区分 | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N
日付 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
0:00- 0:30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 126
0:30- 1:00 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 127
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 123
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 121
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  | 118
2:30- 3:00 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |  | 113
3:00- 3:30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 117
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 116
4:00- 4:30 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 110
4:30- 5:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 115
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 115
5:30- 6:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |  | 118
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 |  | 121
6:30- 7:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |  | 137
7:00- 7:30 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 |  | 160
7:30- 8:00 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 4 | 3 | 11 | 8 | 15 | 18 | 12 | 4 | 4 | 10 | 14 | 12 | 13 | 12 | 3 | 3 | 21 |  | 255
8:00- 8:30 | 3 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 3 | 2 | 24 | 17 | 26 | 26 | 30 | 3 | 4 | 32 | 27 | 33 | 27 | 27 | 3 | 3 | 35 |  | 460
8:30- 9:00 | 4 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 13 | 16 | 3 | 3 | 27 | 20 | 29 | 27 | 31 | 5 | 7 | 30 | 28 | 31 | 26 | 31 | 2 | 6 | 34 |  | 491
9:00- 9:30 | 4 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 2 | 5 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17 | 3 | 2 | 27 | 19 | 27 | 27 | 29 | 3 | 6 | 28 | 28 | 29 | 26 | 30 | 3 | 5 | 33 |  | 479
9:30-10:00 | 4 | 18 | 14 | 10 | 15 | 10 | 3 | 5 | 17 | 12 | 17 | 16 | 21 | 4 | 2 | 28 | 22 | 26 | 26 | 25 | 4 | 6 | 27 | 29 | 31 | 24 | 32 | 1 | 4 | 30 |  | 483
10:00-10:30 | 3 | 21 | 11 | 9 | 10 | 17 | 3 | 6 | 16 | 16 | 13 | 15 | 21 | 5 | 2 | 27 | 22 | 26 | 25 | 25 | 3 | 6 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 2 | 5 | 30 |  | 486
10:30-11:00 | 3 | 16 | 14 | 16 | 17 | 24 | 2 | 6 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 5 | 2 | 36 | 24 | 34 | 33 | 34 | 5 | 6 | 30 | 33 | 33 | 45 | 34 | 1 | 4 | 42 |  | 607
11:00-11:30 | 2 | 18 | 17 | 18 | 18 | 25 | 3 | 5 | 26 | 23 | 23 | 20 | 30 | 5 | 2 | 45 | 36 | 41 | 41 | 38 | 3 | 6 | 38 | 39 | 38 | 42 | 39 | 0 | 4 | 47 |  | 692
11:30-12:00 | 3 | 17 | 19 | 15 | 15 | 22 | 3 | 6 | 25 | 24 | 25 | 20 | 32 | 5 | 2 | 42 | 34 | 38 | 38 | 36 | 4 | 6 | 35 | 39 | 36 | 36 | 37 | 0 | 3 | 47 |  | 664
12:00-12:30 | 2 | 13 | 16 | 20 | 19 | 22 | 3 | 6 | 28 | 22 | 22 | 23 | 33 | 3 | 3 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 3 | 7 | 37 | 34 | 32 | 30 | 35 | 1 | 3 | 42 |  | 634
12:30-13:00 | 3 | 15 | 15 | 13 | 14 | 18 | 3 | 3 | 19 | 21 | 16 | 18 | 26 | 3 | 2 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 4 | 6 | 32 | 33 | 29 | 30 | 32 | 1 | 3 | 40 |  | 555
13:00-13:30 | 2 | 12 | 12 | 14 | 13 | 17 | 3 | 3 | 18 | 19 | 14 | 16 | 27 | 4 | 1 | 29 | 27 | 30 | 30 | 30 | 4 | 7 | 32 | 31 | 28 | 34 | 32 | 0 | 3 | 39 |  | 531
13:30-14:00 | 3 | 14 | 12 | 14 | 16 | 19 | 3 | 3 | 21 | 21 | 17 | 18 | 29 | 3 | 2 | 29 | 31 | 34 | 36 | 33 | 6 | 6 | 30 | 33 | 30 | 39 | 35 | 0 | 4 | 40 |  | 581
14:00-14:30 | 3 | 13 | 17 | 20 | 17 | 24 | 4 | 3 | 25 | 20 | 22 | 21 | 31 | 3 | 2 | 38 | 34 | 35 | 37 | 38 | 4 | 6 | 37 | 34 | 38 | 36 | 35 | 0 | 4 | 43 |  | 644
14:30-15:00 | 4 | 18 | 19 | 18 | 17 | 22 | 6 | 4 | 23 | 15 | 25 | 24 | 30 | 2 | 3 | 33 | 33 | 31 | 25 | 33 | 5 | 7 | 33 | 34 | 34 | 36 | 24 | 1 | 5 | 41 |  | 605
15:00-15:30 | 3 | 12 | 15 | 20 | 16 | 22 | 5 | 3 | 25 | 20 | 26 | 18 | 27 | 3 | 3 | 29 | 19 | 26 | 21 | 31 | 3 | 6 | 33 | 22 | 32 | 27 | 25 | 0 | 5 | 38 |  | 535
15:30-16:00 | 4 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 4 | 3 | 16 | 13 | 14 | 13 | 16 | 4 | 4 | 16 | 13 | 15 | 14 | 16 | 3 | 7 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 2 | 5 | 24 |  | 351
16:00-16:30 | 4 | 7 | 8 | 10 | 14 | 13 | 6 | 4 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 3 | 3 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 4 | 6 | 15 | 12 | 15 | 13 | 14 | 1 | 6 | 19 |  | 289
16:30-17:00 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 13 |  | 233
17:00-17:30 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 |  | 190
17:30-18:00 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 13 |  | 191
18:00-18:30 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 |  | 197
18:30-19:00 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 |  | 195
19:00-19:30 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |  | 187
19:30-20:00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 |  | 175
20:00-20:30 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |  | 167
20:30-21:00 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 |  | 153
21:00-21:30 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 156
21:30-22:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |  | 116
22:00-22:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |  | 125
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 117
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 122
23:30-24:00 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |  | 118
合 計(kWh) | 176 | 395 | 385 | 404 | 400 | 467 | 181 | 195 | 503 | 453 | 459 | 442 | 557 | 178 | 153 | 682 | 584 | 683 | 660 | 663 | 204 | 246 | 688 | 663 | 693 | 689 | 677 | 147 | 187 | 807 |  | 13621
最大電力(kW) | 10 | 42 | 38 | 40 | 38 | 50 | 12 | 12 | 56 | 48 | 52 | 48 | 66 | 10 | 10 | 90 | 72 | 82 | 82 | 76 | 14 | 14 | 76 | 78 | 76 | 90 | 78 | 14 | 12 | 94 |  | 94
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 100 | 309 | 303 | 322 | 316 | 382 | 107 | 118 | 420 | 367 | 378 | 360 | 474 | 103 | 80 | 591 | 500 | 575 | 556 | 573 | 121 | 162 | 593 | 570 | 599 | 593 | 583 | 73 | 113 | 706 |  | 11047
夜 間 | 76 | 86 | 82 | 82 | 84 | 85 | 74 | 77 | 83 | 86 | 81 | 82 | 83 | 75 | 73 | 91 | 84 | 108 | 104 | 90 | 83 | 84 | 95 | 93 | 94 | 96 | 94 | 74 | 74 | 101 |  | 2574
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-06-04: 供給地点特定番号; 2025-06-08: 2024-07-01; 2025-06-10: 2024-08-01; 2025-06-12: 2024-09-01; 2025-06-14: 2024-10-01; 2025-06-16: 2024-11-01; 2025-06-18: 2024-12-01; 2025-06-20: 2025-01-01; 2025-06-22: 2025-02-01; 2025-06-24: 2025-03-01; 2025-06-26: 2025-04-01; 2025-06-28: 2025-05-01; 2025-06-30: 2025-06-01
1 | 2025-06-04: 0911000002069100000000; 2025-06-08: 101; 2025-06-10: 101; 2025-06-12: 106; 2025-06-14: 94; 2025-06-16: 71; 2025-06-18: 92; 2025-06-20: 100; 2025-06-22: 102; 2025-06-24: 95; 2025-06-26: 51; 2025-06-28: 68; 2025-06-30: 95