## INV details (single SPID)_JP
電 気 使 用 量 明 細 書
2025-07-01
ご契約者名： | 那珂川市役所
需要家名称： | 岩戸小学校
需要場所： | 福岡県那珂川市西隅二丁目６－４３ |  |  |  |  | ○全日指示値 |  |  |  | ○有効指示値 |  |  |  | ○無効指示値 |  |  |  | ○今月の有効・無効電力量 |  |  |  |  | ○今月の最大電力 |  |  |  |  | ○今月の使用電力量
需給契約電力/電圧： | 106 |  | 6.6 |  |  | 当月末検針値 |  | 3530.53 |  | 当月末検針値 |  | 2813.9 |  | 当月末検針値 |  | 6.7 |  | 有効電力量 |  | 12744 |  | kWh | 最大電力 |  | 101 |  | kW |  | 15692 |  | kWh
予備線契約/電圧： | -- |  | -- |  |  | 前月末検針値 |  | 3268.99 |  | 前月末検針値 |  | 2601.5 |  | 前月末検針値 |  | 6.7 |  | 無効電力量 |  | 0 |  | kVarh
予備電源/電圧： | -- |  | -- |  |  | 乗率 |  | 60
自家発補給契約 | -- |  |  |  |  | 損失率
全量計量値 | ※ 日曜以外の夜間扱い日はNを入力
扱い日（※) | [20 empty] | N | [10 empty] | 合計
日祝日区分 | [5 empty] | N | [6 empty] | N | [6 empty] | N | N | [5 empty] | N
日付 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
0:00- 0:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 126
0:30- 1:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127
1:00- 1:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 131
1:30- 2:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 125
2:00- 2:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 125
2:30- 3:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 126
3:00- 3:30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 123
3:30- 4:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 128
4:00- 4:30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 125
4:30- 5:00 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 126
5:00- 5:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 131
5:30- 6:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127
6:00- 6:30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 122
6:30- 7:00 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 158
7:00- 7:30 | 12 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 17 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 211
7:30- 8:00 | 24 | 24 | 17 | 22 | 3 | 3 | 31 | 21 | 27 | 27 | 32 | 3 | 4 | 30 | 25 | 16 | 19 | 13 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 414
8:00- 8:30 | 34 | 33 | 37 | 38 | 3 | 3 | 40 | 40 | 37 | 35 | 40 | 3 | 3 | 41 | 31 | 32 | 35 | 37 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 17 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 | 14 | 10 | 631
8:30- 9:00 | 32 | 36 | 35 | 42 | 2 | 3 | 38 | 39 | 38 | 35 | 42 | 4 | 3 | 40 | 34 | 30 | 36 | 31 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 33 | 11 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 14 | 661
9:00- 9:30 | 31 | 34 | 35 | 40 | 3 | 2 | 35 | 39 | 36 | 35 | 41 | 3 | 4 | 35 | 34 | 30 | 37 | 30 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 35 | 11 | 6 | 5 | 10 | 19 | 12 | 14 | 646
9:30-10:00 | 31 | 33 | 41 | 36 | 5 | 5 | 33 | 38 | 38 | 34 | 42 | 5 | 2 | 33 | 32 | 36 | 36 | 30 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 31 | 9 | 2 | 4 | 11 | 26 | 11 | 13 | 646
10:00-10:30 | 32 | 34 | 37 | 35 | 5 | 3 | 33 | 43 | 40 | 34 | 40 | 4 | 2 | 40 | 33 | 36 | 31 | 29 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 32 | 9 | 2 | 3 | 11 | 22 | 11 | 13 | 643
10:30-11:00 | 35 | 42 | 43 | 45 | 4 | 2 | 42 | 44 | 49 | 43 | 48 | 2 | 3 | 38 | 41 | 38 | 43 | 30 | 3 | 1 | 3 | 16 | 7 | 31 | 9 | 3 | 1 | 12 | 25 | 12 | 10 | 725
11:00-11:30 | 47 | 48 | 50 | 48 | 4 | 3 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | 3 | 3 | 37 | 39 | 38 | 45 | 26 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 27 | 7 | 2 | 1 | 9 | 31 | 13 | 9 | 761
11:30-12:00 | 47 | 46 | 46 | 47 | 3 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 45 | 5 | 3 | 34 | 37 | 36 | 41 | 21 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 26 | 7 | 3 | 1 | 8 | 29 | 11 | 8 | 737
12:00-12:30 | 41 | 42 | 48 | 46 | 4 | 4 | 49 | 49 | 48 | 48 | 49 | 3 | 3 | 37 | 37 | 33 | 39 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 29 | 8 | 1 | 0 | 8 | 24 | 10 | 7 | 707
12:30-13:00 | 39 | 42 | 36 | 42 | 4 | 2 | 41 | 44 | 39 | 41 | 39 | 3 | 2 | 31 | 34 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14 | 32 | 8 | 2 | 1 | 9 | 25 | 9 | 8 | 637
13:00-13:30 | 39 | 37 | 37 | 39 | 4 | 1 | 38 | 44 | 41 | 38 | 40 | 4 | 5 | 32 | 33 | 31 | 34 | 13 | 1 | 1 | 1 | 18 | 24 | 25 | 16 | 2 | 0 | 12 | 24 | 9 | 10 | 653
13:30-14:00 | 37 | 40 | 40 | 41 | 4 | 0 | 40 | 44 | 39 | 41 | 40 | 5 | 4 | 29 | 28 | 26 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | 16 | 15 | 1 | 0 | 13 | 15 | 10 | 12 | 627
14:00-14:30 | 37 | 46 | 36 | 46 | 5 | 1 | 47 | 46 | 49 | 38 | 48 | 1 | 5 | 34 | 32 | 33 | 36 | 16 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 9 | 9 | 12 | 665
14:30-15:00 | 39 | 44 | 28 | 42 | 3 | 0 | 46 | 41 | 46 | 28 | 49 | 2 | 4 | 31 | 29 | 33 | 33 | 15 | 2 | 1 | 0 | 15 | 13 | 10 | 14 | 0 | 2 | 13 | 11 | 9 | 12 | 615
15:00-15:30 | 28 | 40 | 21 | 42 | 2 | 2 | 43 | 31 | 44 | 27 | 44 | 2 | 5 | 36 | 35 | 34 | 39 | 15 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 9 | 13 | 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 14 | 597
15:30-16:00 | 18 | 23 | 17 | 24 | 2 | 1 | 30 | 18 | 22 | 21 | 25 | 3 | 4 | 24 | 24 | 23 | 28 | 14 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 9 | 13 | 1 | 5 | 13 | 13 | 8 | 12 | 428
16:00-16:30 | 15 | 16 | 15 | 14 | 2 | 2 | 23 | 13 | 16 | 16 | 17 | 4 | 5 | 21 | 19 | 17 | 24 | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 7 | 13 | 14 | 9 | 10 | 354
16:30-17:00 | 12 | 12 | 11 | 12 | 2 | 3 | 12 | 9 | 12 | 10 | 13 | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 17 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 5 | 9 | 9 | 8 | 6 | 261
17:00-17:30 | 7 | 10 | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 200
17:30-18:00 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 9 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 191
18:00-18:30 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 198
18:30-19:00 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 197
19:00-19:30 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 191
19:30-20:00 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 190
20:00-20:30 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 164
20:30-21:00 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 152
21:00-21:30 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 141
21:30-22:00 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 127
22:00-22:30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 131
22:30-23:00 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 130
23:00-23:30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 128
23:30-24:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 133
合 計(kWh) | 771 | 831 | 773 | 837 | 183 | 156 | 865 | 835 | 871 | 803 | 926 | 190 | 195 | 777 | 737 | 724 | 781 | 524 | 162 | 147 | 153 | 395 | 364 | 529 | 339 | 162 | 169 | 348 | 481 | 335 | 329 | 15692
最大電力(kW) | 94 | 96 | 100 | 96 | 14 | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 10 | 10 | 82 | 82 | 76 | 90 | 74 | 10 | 10 | 10 | 36 | 48 | 70 | 32 | 12 | 14 | 32 | 62 | 30 | 28 | 100
[15 empty] | 基準の電力 （常時契約電力） |  |  |  | 自家発補給電力の使用期間の 合計電力量 |  |  |  | 自家発補給電力の使用電力量
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0kWh - (0kW x 0h) = 0kWh
【省エネ法に基づく昼夜間区分】
昼 間 | 661 | 720 | 674 | 736 | 106 | 77 | 749 | 733 | 761 | 696 | 801 | 104 | 108 | 651 | 631 | 625 | 682 | 428 | 82 | 67 | 72 | 309 | 281 | 443 | 247 | 80 | 87 | 260 | 391 | 242 | 241 | 12745
夜 間 | 110 | 111 | 99 | 101 | 77 | 79 | 116 | 102 | 110 | 107 | 125 | 86 | 87 | 126 | 106 | 99 | 99 | 96 | 80 | 80 | 81 | 86 | 83 | 86 | 92 | 82 | 82 | 88 | 90 | 93 | 88 | 2947
【過去1年間の各月における最大需要電力】
No. | 2025-07-04: 供給地点特定番号; 2025-07-08: 2024-08-01; 2025-07-10: 2024-09-01; 2025-07-12: 2024-10-01; 2025-07-14: 2024-11-01; 2025-07-16: 2024-12-01; 2025-07-18: 2025-01-01; 2025-07-20: 2025-02-01; 2025-07-22: 2025-03-01; 2025-07-24: 2025-04-01; 2025-07-26: 2025-05-01; 2025-07-28: 2025-06-01; 2025-07-30: 2025-07-01
1 | 2025-07-04: 0911000002069100000000; 2025-07-08: 101; 2025-07-10: 106; 2025-07-12: 94; 2025-07-14: 71; 2025-07-16: 92; 2025-07-18: 100; 2025-07-20: 102; 2025-07-22: 95; 2025-07-24: 51; 2025-07-26: 68; 2025-07-28: 95; 2025-07-30: 101